 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.
NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 11.04.2019 r.

        Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/03/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 04-08.04.2019 r. (oraz po terminie w dniach 09-10.04.2019 r.) do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.
W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 12
Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka (powikłanie hipotetyczne, oparte na wynikach badań). Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod katem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji. Dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 12
Czy dopuszcza się okularki do fototerapii które nie posiadają łącznika w kształcie litery Y, jednakże ich konstrukcja budowy wykończona na opasce materiałem NeoFoam zapobiega zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światła UV jak również wyprofilowana kształt w obrębie oczodołów zapobiega ingerencji promieni bocznych, posiadające zapięcie na rzepy do regulacji zgodnie z wytycznymi jednakże rozmiary podane są w długości samej powierzchni ochronnej, okularki są dostępne w rozmiarach Large – powyżej 34 cm, Small – 26-34 cm oraz Micro – poniżej 26 cm. Powyższe rozmiary pozwalają idealnie dobrać okularki do odpowiedniego pacjenta.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy – projekt umowy
Projekt umowy- §5 pkt. 2
Ze względu na przewidziany w par. 5 ust. 2 Projektu Umowy bardzo krótki czas na realizację zamówienia (1 dzień), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 5 projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”. Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Należy nieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
- pkt. 12 SIWZ – Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji: Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia w trybie pilnym, winny być realizowane w ciągu 48 godzin (w dni robocze). Zamówienia będą zgłaszane pisemnie – faksem lub mailem. Dopuszcza się złożenie zamówienia telefonicznego (tylko w przypadku, kiedy w trakcie realizacji głównego zamówienia wynikły inne potrzeby).
Ponadto Zamawiający modyfikuje treść wzoru umowy §5 pkt. 2 w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych dostaw asortymentu zamówionego w trybie pilnym – do 48 godzin (w dni robocze) z uwagi na wyjątkowe potrzeby Zamawiającego oraz dodatek nr 1 do SIWZ (wzór formularza ofertowego) poprzez zmianę zapisu na – Realizacja dostaw w trybie pilnym – do 48 godzin (w dni robocze).
Zmodyfikowane dodatki do SIWZ są załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4

Dotyczy – projekt umowy
Projekt umowy- §5 pkt. 4
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z §10 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w §12, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §12, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 2 umowy. Zamawiający z w/w zapisu korzysta za każdy razem kiedy wartość umowy nie zostaje wykorzystana w 100%.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja nr 4
Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym wykonane z przezroczystego PCW, w rozmiarach 6; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurek intubacyjnych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja nr 7
Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści prowadnicę dla dzieci z prostym końcem, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza prowadnicę dla dzieci z prostym końcem, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prowadnicy dla dzieci o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 9
Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji wydzieli pozycję 9 z pakietu?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 40 pozycji nr 9 z uwagi na zakończenie produkcji filtrów bakteryjno-wirusowych. Po modyfikacji pakiet nr 40 liczy 28 pozycji. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 12
Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu w rozmiarach od 6,0 do 9,0 mm co 1 mm oraz 7,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurek tracheostomijnych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 13
Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści rurki tracheostomijne z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej w rozmiarach od 6,0 do 10,0 mm co 1 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rurek tracheostomijnych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 22
Czy Zamawiający w pozycji 22 dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu ze zwykłym mankietem niskociśnieniowym, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny niewtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach od 2; 2,5; 3; 4 i 5?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania masek krtaniowych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę fartuchów chirurgicznych (pakiet nr 13, pozycja nr 1) po 10 szt. w opakowaniu z przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 1800 szt. Przy wycenie op. a'10 szt. Wykonawca winien wycenić 180 opakowań.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 1
Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 18 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 2
Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę fartuchów (pakiet nr 13, pozycja nr 2) po 100 szt. w opakowaniu z przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 3000 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 30 opakowań.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 3-4
Czy zamawiający wydzieli poz. 3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę majtek do kolonoskopii (pakiet nr 13, pozycja nr 5) po 10 szt. w opakowaniu z przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 700 szt. Przy wycenie op. a'10 szt. Wykonawca winien wycenić 70 opakowań.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania majtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym, z włókniny polipropylenowej, granatowe, typu bokserki – z krótką nogawką?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja 5-6
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5-6 z pakietu 16. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja 5-6
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS oraz TS bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja 5-6
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów oraz do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania majtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania majtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja 2-3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę woreczków (pakiet nr 17, pozycja nr 2-3) po 100 szt. w opakowaniu z przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 600 szt. w pozycji nr 2 i 600 szt. w pozycji nr 3. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić po 6 opakowań zarówno w pozycji nr 2, jaki i pozycji nr 3.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.
Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja 5
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę worków do moczu (pakiet nr 17, pozycja nr 5) po 10 szt. w opakowaniu z przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 5600 szt. Przy wycenie op. a'10 szt. Wykonawca winien wycenić 560 opakowań.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja 1-3,5
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja 3
Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 39. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja 3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wycenę koreczków (pakiet nr 39, pozycja nr 3) po 100 szt. w opakowaniu z przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 5000 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 50 opakowań.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja 3
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem? Koreczek, który jest kompatybilny ze standardowym portem nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania majtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.
Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 1
Czy Zamawiający w Pakiecie 1 dopuści: Jednorazowe ściereczki z włókniny wiskozowo(2%)- poliestrowo (43%)-celulozowej(55%), bezpyłowe, w rolce 18x25cm, perforowane co 25cm, ilość w rolce 300 sztuk. Odporna na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura 70g/m2, wyrób medyczny? W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

 Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 12
Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii, wielokrotnego użycia przez jednego pacjenta, dające ochronę przed światłem w zakresie 210nm-780nm, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylna częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 45, pozycja 1 i 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówek o wymaganych objętościach, ale o średnicy do 16 mm i spełniających pozostałe wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania probówek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 45, pozycja 4, 6, 9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówek o wymaganych objętościach, ale o średnicy do 9 mm i spełniających pozostałe wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania probówek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 45, pozycja 28 i 29
Zważywszy na fakt, iż producent zmienił ilość igieł motylkowych w opakowaniu ze 100 na 120 sztuk, wracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez zmianę szacowanego zapotrzebowania wg j. m. w pozycji 28 i 29 pakietu nr 45 z 100 szt. na 120 szt. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

 Pytanie nr 37

Dotyczy – formularz ofertowy pkt. 1.1, umowa § 1 ust. 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację w Formularzu ofertowym oraz we Wzorze Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”.
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

 Pytanie nr 38

Dotyczy – formularz ofertowy, formularz cenowy
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym oraz w formularzu cenowym tylko z pakietu, na który składa się ofertę.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
 Pytanie nr 39

Dotyczy – wzór umowy § 9
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

 Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 1
Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule dożylne wykonane z poliuretanu z dodatkowym portem zamykanym przy pomocy koreczka, koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi co umożliwia szybkie naprowadzenie w światło kaniuli, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, rozmiary:
• 24G (0,74) - dł. 19mm; • 22G (0,90) - dł. 25mm; • 20G (1,00) - dł. 32mm;
• 18G (1,30) - dł. 32mm; • 18G (1,30) - dł. 45mm; • 17G (1,50) - dł. 45mm; • 16G (1,75) - dł. 45mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

 Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 2
Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści: kaniule dożylne wykonane z poliuretanu z dodatkowym portem zamykanym przy pomocy koreczka, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi co umożliwia szybkie naprowadzenie w światło kaniuli, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, rozmiary: • 22G (0,90) - dł. 25mm; • 20G (1,00) - dł. 32mm; • 18G (1,30) - dł. 32mm; • 18G (1,30) - dł. 45mm; • 17G (1,50) - dł. 45mm; • 16G (1,75) - dł. 45mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
  Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 3
Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści: koreczki pakowane na blistrze po 4 szt. sterylnie oddzielonych od siebie koreczków?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania koreczków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r. oraz przeliczyć szacowane zapotrzebowanie. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 5000 szt koreczków. Przy wycenie op. a'4 szt. Wykonawca winien wycenić 1250 opakowań.

  Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 51

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do intubacji Magilla duże w rozmiarze 25 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kleszczyków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 51
Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 14 dni roboczych – narzędzia wielorazowego użytku wykonywane są w większej części na zamówienie, co powoduje znaczne wydłużenie realizacji zamówienia?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 51
Czy zamawiający może potwierdzić, iż zamówienia realizowane będą sukcesywnie w ciągu 12 msc-y czy planowana jest jednorazowa dostawa?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zamówienia będą realizowane sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  Pytanie nr 46

Dotyczy – zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

  Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 51, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 51 poz. 1 Kleszczyki do intubacji MAGILLA anatomicznie wygięte w rozmiarach :
17 cm – małe
20 cm – średnie
24 cm – duże?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kleszczyków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 34, pozycja nr 4, 5, 14
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 34 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 34, pozycja nr 15
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igły kulkowej zakwalifikowanej do klasy IIa, a więc wyższej niż wymagana.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z rur z PP (polipropylenu) z zachowaniem pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 6
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o wadze 21 g (tj. o 1 g więcej od wymaganej wartości|)?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w pozycji nr 6 pakietu nr 28 znajduje się filtr oddechowy. Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie filtru o wadze 21 g.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania filtru o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 7
Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci z celulozowym wkładem, z portem do odsysania i portem do podawania tlenu, pasujący do rurki tracheostomijnej, o przestrzeni martwej 15ml, wadze 8,4 g sterylny?

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 3 oraz pakiet nr 45, pozycja 24 i 25
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 16 oraz pozycji 24 i 25 w pakiecie 45 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 45, pozycja nr 25
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pozycji 25 w pakiecie 45 nakłuwaczy 21 G o głębokości nakłucia 1,8 mm lub 2,4 mm konfekcjonowanych w op. 200 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 45, pozycja nr 24
Czy z uwagi na zamieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktu będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy, zamawiający dopuści w pakiecie 45 pozycji 24 nakłuwaczy 21 G o głębokości nakłucia 1, 8 mm, konfekcjonowane w opakowaniu po 200 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 30.000 szt. Przy wycenie op. a'200 szt. Wykonawca winien wycenić 150 opakowań.

  Pytanie nr 56

Dotyczy – zapisów wzoru umowy § 4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„(…) Rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania – dla reklamacji ilościowych i 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania – dla reklamacji jakościowych”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 57

Dotyczy – zapisów wzoru umowy § 4 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu:
„W przypadku otrzymania przez Wykonawcę reklamacji związanej z niewłaściwą jakością towaru bądź uznania reklamacji związanej z niewłaściwą ilością towaru za zasadną (….).”
Proponowana zmiana umożliwia ustosunkowanie się Wykonawcy do złożonej reklamacji jakościowej poprzez wykonanie ekspertyzy reklamowanego towaru. Pierwotny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie.
Odpowiedź:
Obecny zapis „W przypadku uznania przez Wykonawcę reklamacji związanej z niewłaściwą jakością lub ilością towaru za zasadną, wadliwy towar lub też jego nadwyżka zostanie odebrany lub odesłany na koszt i ryzyko Wykonawcy.”, zdaniem Zamawiającego jest bardziej korzystny dla Wykonawcy z uwagi na fakt, że Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadza procedurę wyjaśniającą i uznaje reklamację za zasadną, bądź odrzuca jako niezasadną.
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

  Pytanie nr 58

Dotyczy – zapisów wzoru umowy § 4 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„…, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 59

Dotyczy – zapisów wzoru umowy § 6 ust. 1 i 2
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie brzmieniem art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Zamawiający dopuszcza aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami wzoru umowy opakowanie, winno być oznakowane w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów, zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych.

  Pytanie nr 60

Dotyczy – zapisów wzoru umowy § 7 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu:
„Wykonawca nie może bez zgody zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 61

Dotyczy – zapisów wzoru umowy § 9 ust. 2, 3,4, 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 5% na 1%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 62

Dotyczy – zapisów wzoru umowy § 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 63

Dotyczy – sytuacji Zamawiającego
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
Odpowiedź:
Informujemy, że wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja. Ponadto Zamawiający od 1 kwietnia 2011 roku jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem jest Powiat Słubicki.

  Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet 39, pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z 4 paskami kontrastującymi w promieniach RTG z zaświadczeniem potwierdzającym, że materiał użyty do produkcji kaniul przeszedł badania na kompatybilność biologiczną?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniul o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet 39, pozycja nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli z zaświadczeniem potwierdzającym, że materiał użyty do produkcji kaniul przeszedł badania na kompatybilność biologiczną?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniul o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet 39, pozycja nr 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby średnica i długość kaniul była kodowana kolorystycznie?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

  Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet 39, pozycja nr 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule dla łatwej identyfikacji zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych miały nazwę producenta umieszczoną na elemencie igły i elemencie kaniuli?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

  Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet 39, pozycja nr 1, 2
Czy Zamawiający wymaga, aby dla bezpieczeństwa koreczek portu górnego ma mieć zabezpieczenie przed niepożądanym otwarciem, blokadę aktywowaną poprzez obrót koreczka o 180 stopni.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

  Pytanie nr 69

Dotyczy – zapisów SIWZ
Dotyczy zapisów SIWZ, punkt 12, oraz oferty przetargowej (załącznika nr 1 do SIWZ) – punkt 1, podpunkt 3) oraz wzoru umowy (dodatek 6 do SIWZ) – paragraf 5, ustęp 2, pakiet nr 37: Czy Zamawiający wyrazi na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w trybie pilnym do 48 godzin w dni robocze? Wyroby opisane w pakiecie nr 37 nie są wyrobami ratującym życie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 3 niniejszego pisma dokonał już stosownych modyfikacji.

  Pytanie nr 70

Dotyczy – zapisów SIWZ
Dotyczy załącznika nr 3 do oferty (załącznika nr 4 do SIWZ): Prosimy o potwierdzenie, że pełnomocnictwo do oferty może być złożone na własnym druku poświadczone notarialnie (bez załączenia do oferty załącznika nr 4 do SIWZ).
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza powyższe.

  Pytanie nr 71

Dotyczy – wzór umowy
Dotyczy wzoru umowy (dodatek 6 do SIWZ), paragraf 9, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej w przypadku opóźnień w realizacji zamówienia do 1% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 72

Dotyczy – pakiet nr 37
Dotyczy Formularza cenowego (załącznik nr 1 do oferty / dodatek nr 2 do SIWZ), pakiet 37: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na kleszcze pakowane w opakowania zbiorcze po 20 sztuk?
Odpowiedź:
W związku z zapytaniem, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet 37, pozycja nr 1, poprzez zmianę szacowanej ilości kleszczyków jednorazowego użytku z 5 na 6 op. (pakowane po 10 szt.).
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kleszczyków pakowanych po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania, tj. 3 opakowania po 20 szt. Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.
  Pytanie nr 73

Dotyczy – pakiet nr 29
Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie klipsów w rozmiarach: średni – M, średnio-duży – ML i duży – L.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania klipsów w rozmiarze M i L.

  Pytanie nr 74

Dotyczy – pakiet nr 37
Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy rozwarcia 32 mm, długość 240 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pętli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 75

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 5-7
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

  Pytanie nr 76

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 5
Czy zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki rozm. M miały obwód w pasie min. 75-110 cm i min. chłonność na poziomie 2900 ml, norma ISO 11948-1?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

  Pytanie nr 77

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 6
Czy zamawiający wymaga , aby pieluchomajtki rozm. L miały obwód w pasie min. 100-150 cm i min. chłonność na poziomie 3200 ml, norma ISO 11948-1?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

  Pytanie nr 78

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 7
Czy zamawiający wymaga , aby pieluchomajtki rozm. XL miały obwód w pasie min. 130-170 cm i min. chłonność na poziomie 3200 ml, norma ISO 11948-1?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

  Pytanie nr 79

Dotyczy – pakiet nr 41, pozycja nr 8-10
Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągacza taliowego oraz elastycznych przylepcorzepów? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluszek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 80

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja nr 1
Czy Zmawiający dopuści wskaźniki kompatybilne z innym autoczytnikiem niż wskazany przez Zamawiającego (autoczytnik do odczytu fluorescencyjnego zawierający 3 studzienki), w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wskaźniki kompatybilne z innym autoczytnikiem niż wskazany przez Zamawiającego w dodatku nr 2 do SIWZ przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wskaźników kompatybilnych z innym autoczytnikiem niż wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego), tj. wskazać producenta/ nazwę autoodczytnika, wartość brutto użyczanego sprzętu, siedzibę serwisu – z deklaracją bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy.
W przypadku podpisania umowy – przekazanie przedmiotu użyczenia winno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy (dostawa do siedziby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. przy ul. Nadodrzańskiej 6 – na koszt i ryzyko Wykonawcy).
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 6 do SIWZ (wzór umowy) poprzez dodanie do treści umowy §7 i §8 (zmieni się kolejność poszczególnych paragrafów). Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany wzór umowy.

  Pytanie nr 81

Dotyczy – pakiet nr 26, pozycja nr 1
Prosimy o doprecyzowanie czy przez „możliwość” wielokrotnej sterylizacji parowej – 400 procesów sterylizacji Zamawiający wymaga aby uchwyt był przeznaczony do min. 400 cykli sterylizacji w autoklawie?
Czy Zamawiający również wymaga aby był to uchwyt typ szeroki?
Odpowiedź:
Możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej – 400 procesów sterylizacji oznacza, iż Zamawiający wymaga aby uchwyt był przeznaczony do min. 400 cykli sterylizacji w autoklawie.
Pozostałe parametry – zgodnie z SIWZ.
  Pytanie nr 82

Dotyczy – pakiet nr 26, pozycja nr 2
Czy Zamawiający wymaga Elektrodę monopolarna szpatułkową do uchwytu śr. 4 mm, prosta, długość 14,5 cm, o wymiarach szpatuły 2,5x20mm, możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
  Pytanie nr 83

Dotyczy – pakiet nr 51, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści Kleszczyki do intubacji Magilla anatomicznie wygięte, Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku, o rozmiarach: małe (15 cm), średnie (19 cm) i duże (25 cm)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kleszczyków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 84

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz ochrony prawnej szpitala szczoteczka do zębów z możliwością odsysania - będąca inwazyjnym wyrobem medycznym stosowanym przez otwory ciała, niebędące chirurgicznym inwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym klasy IIa lub wyższej (reguła 5, lit.b) powinny być zarejestrowane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1416) jako wyrób medyczny klasy IIa?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ – szczoteczka winna być zarejestrowana jako wyrób medyczny.
  Pytanie nr 85

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z drenem o dł. 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka na mocz o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 86

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja nr 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylnego. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że worek do godzinowej zbiórki moczu znajduje się w pozycji nr 7 pakietu nr 17.
Zamawiający dopuszcza zestaw o powyższych parametrach.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 87

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja nr 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena wykonanaej z miękkiej gumy, trójdrożna z dwoma balonami i balonami pilotowymi wykonanymi z materiału SILKOLATEX RŰSCH-GOLD, w rozm. 16 CH, 18 CH, 21 CH.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania sondy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 88

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm (+/- 0,07 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7% (+/- 1,7%), parametry potwierdzone w badaniach producenta; tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 7,36 min. (+/- 0,26 min.), w zestawie łącznik T (ID 22mm/OD 22mm) wyposażony w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, przestrzeń martwa ok. 15 cm, dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m i złączu standardowym, kodowane kolorystycznie barwą dyfuzora, sztywne złącze drenu dedykowane do podłączenia nebulizatora.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 89

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z maską pediatryczną.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 90

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 2-8
1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby produkty były wykonane z materiału wolnego od ftalanu DEHP, a informacja o braku ftalanu DEHP była fabrycznie nadrukowana na etykiecie opakowania jednostkowego?
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy na opakowaniu jednostkowym ma być umieszczony piktogram ułatwiający identyfikację produktu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązania.

  Pytanie nr 91

Dotyczy – pakiet nr 42, pozycja nr 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego o dł. 210 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji nr 3 pakietu nr 42 wymaga zaoferowania drenu o długości z przedziału od 2 do 3 m. W związku z tym długość 210 cm mieści się we wskazanym, wymaganym przez Zamawiającego przedziale.

  Pytanie nr 92

Dotyczy – pakiet nr 42, pozycja nr 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych o dł. 210 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 93

Dotyczy – pakiet nr 42, pozycja nr 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek tlenowych z rezerwuarem, długość drenu 210 cm, maska w jednym rozmiarze dla dorosłych, obejmująca w swoim zakresie wymagane rozmiary S, M, L, XL.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 94

Dotyczy – pakiet nr 58, pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do mycia ciała pacjenta i/lub osuszania pacjenta. Sucha, miękka myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy wykonana z tkaniny bawełnianej typu Molton (65g/m2 ), pokrytej od wewnątrz obustronnie folią PE (20g/m2). Jednorazowa myjka zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapobiega zakażeniom drobnoustrojami, mikroorganizmami, które mogą znaleźć się w zwykłej gąbce wielokrotnego użytku, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania myjki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 95

Dotyczy – pakiet nr 58, pozycja nr 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, hipoalergiczna. Wierzchnia strona myłki wykonana z miękkiej włókniny Molton, impregnowanej mydłem w postaci białoniebieskich pasków, spodnią warstwę stanowi włoknina typu Spunlance, Myjka jest obustronnie podfoliowana od wewnątrz co dodatkowo zwiększa jej wytrzymałość podczas mycia pacjenta. Jednorazowa rękawica do mycia ciała zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapobiega zakażeniom drobnoustrojami, mikroorganizmami, które mogą znaleźć się w zwykłej gąbce wielokrotnego użytku, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. Impregnowane mydłem, poziome, równolegle ułożone paski umożliwiają równomierne rozprowadzenie mydła. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu brzegi nie drażnią skóry pacjenta.
Neutralne PH 5,5 gwarantuje:
- dokładne umycie nawet trudnych do usunięcia zabrudzeń ze skóry pacjenta;
- pielęgnację wrażliwych okolic ciała;
Produkt myje oraz chroni najwrażliwszą skórę, zapewniając pełen komfort i bezpieczeństwo.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 96

Dotyczy – pakiet nr 32
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu 32, dopuści złożenie oferty z butlami do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 700mmHg – 93 Pa), wyposażonymi w dren o długości 115cm, z zaciskiem przesuwnym, wieszakiem i uniwersalnym łącznikiem schodkowym 6 – 18CH, o pojemnościach odpowiednio 200 ml dla poz. 1, 400 ml dla poz. 2 oraz 600 ml dla poz. 3?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 97

Dotyczy – wzór umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 98

Dotyczy – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 99

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 5
Czy zamawiający wymaga aby komora kroplowa posiadała długość min. 80 mm części przezroczystej?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

  Pytanie nr 100

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 6
Czy Zmawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą? Jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu mierzenia komory w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej przezroczystą część.

  Pytanie nr 101

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 11, 12, 13, 14
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji ponieważ znajdują się one już w pakiecie nr 20. Pozwoli to także na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SIWZ poprzez całkowite usuniecie z pakietu nr 16 pozycji 12, 13 i 14 (Zamawiający przeoczył fakt, iż wskazane pozycje znajdują się w pakiecie nr 20). Zmieni się numeracja poszczególnych pozycji pakietu nr 16. Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

  Pytanie nr 102
Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 15 i 17
Czy zamawiający dopuści przyrząd do bezpiecznego pobierania i wstrzykiwania leków i płynów w relacji butelka-strzykawka z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym, posiadający.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

  Pytanie nr 103

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 1
Czy zamawiający dopuści: Resuscytator do wentylacji noworodków i niemowląt. Możliwość wentylacji niemowląt i noworodków. Podawana objętość 280 ml. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady. Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie - w temp 134ºC z wyłączeniem rezerwuaru tlenu. Możliwość podłączenia manometru jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 104

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści objętość oddechową 550 ml? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 105

Dotyczy – pakiet nr 27, pozycja nr 4
Czy Zamawiający dopuści odłączany rezerwuar tlenu o objętości 1600 ml? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 106

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1 a, b
Czy Zamawiający dopuści igły o standardowej grubości ścian?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

  Pytanie nr 107

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1 k
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę krótkoscietą? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

  Pytanie nr 108

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 2
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji igieł bezpiecznych w standardowych, najczęściej używanych rozmiarach: 0,6x30, 0,7x40, 0,8x40 i 0,9x40 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

  Pytanie nr 109

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 2
Proszę o dopuszczenie igieł pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igieł o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r. oraz przeliczyć szacowane zapotrzebowanie. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 30 op. po 50 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 15 opakowań.

  Pytanie nr 110

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 3
Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 0,25x6, zamiast 0,25x8 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

  Pytanie nr 111

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 5 i 6
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządów do przetaczania o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 112

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 5-6
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 113

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 6
# Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

  Pytanie nr 114

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 6
Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

  Pytanie nr 115

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 8
Proszę o dopuszczenie przedłużaczy w kolorze bursztynowym do leków światłoczułych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedłużacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 116

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 11
Czy Zamawiający dopuści potrójny, bezigłowy port do 500 aktywacji, dł. całkowita ok. 10 cm, o średnicy drenów Ø 1,1 mm-2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 117

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 12
Proszę o dopuszczenie zaworu z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliwością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora, zatyczką na końcówkę Luer umożliwiająca jałowe wyjecie portu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie powyżej zmodyfikował dodatek nr 2 do SIWZ poprzez całkowite usuniecie z pakietu nr 16 pozycji 12, 13 i 14.

  Pytanie nr 118

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 13, 14
Proszę o dopuszczenie nasadki z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliowością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie powyżej zmodyfikował dodatek nr 2 do SIWZ poprzez całkowite usuniecie z pakietu nr 16 pozycji 12, 13 i 14.

  Pytanie nr 119

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 15, 17
Proszę o dopuszczenie przyrządu z filtrem1,2 µm. pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 120

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 16
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 121

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 1
Proszę o dopuszczenie zaworu z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliwością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora, zatyczką na końcówkę Luer umożliwiająca jałowe wyjecie portu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 122

Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja nr 2, 3
Proszę o dopuszczenie nasadki z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliwością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 123

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45 / 1,20 x 38	100 / 105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38
24 G	0,70 x 19	22

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 124

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:

Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ w ml/min
16 G	1,7 x 45	196
17 G	1,5 x 45	128
18 G	1,3 x 45 / 1,3 x 33	90 / 103
20 G	1,1 x 33 / 1,1 x 25	61 / 65
22 G	0,9 x 25	36
24 G	0,7 x 19	22
24 G	0,7 x 19	22

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 125

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści:
Bezpieczne kaniule dożylne. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka. Koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej linii kołnierza koreczka. Dla ułatwienia kolory odpowiadaja kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Plastykowa kaniula wykonana z poliuretanu z trzema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Kaniule wykonane z materiałów biokompatybilnych. Rozmiary:
16 G	1,80 x 45	200 ml/min
17 G	1,50 x 45	140 ml/min
18 G	1,30 x 45	85 ml/min
20 G	1,10 x 32	55 ml/min
22 G	0,90 x 25	33 ml/min

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 126

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prześcieradła o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 127

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 4
Czy Zamawiający ma na myśli prześcieradło wykonane z pulpy celulozowej laminowanej?
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji nr 4 pakietu nr 13 wymaga zaoferowania prześcieradła jednorazowego, podfoliowanego, czyli wykonanego np. od strony wierzchniej z dwuwarstwowej bibuły higienicznej (100% celulozy), a od strony spodniej z wytrzymałej warstwy folii polietylenowej.

  Pytanie nr 128

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja nr 5
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości w stanie rozciągniętym 130 cm i długości 60 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania spodenek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 129

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z datą produkcji i datą ważności na opakowaniu jednostkowym zamiast daty sterylizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igieł o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 130

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 1j
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z datą produkcji i datą ważności na opakowaniu jednostkowym zamiast daty sterylizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igieł o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 131

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 5, 6
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z medycznego PCV nie zawierającego ftalanów, z drenem bez ftalanów?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 132

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 5
Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu loga producenta na samym przyrządzie? Informacje potrzebne do pełnej identyfikacji wyrobu znajdują się na opakowaniu jednostkowym przyrządu. Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, ponieważ obecny zapis znacznie ogranicza konkurencję.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 133

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 8
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 150cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 134

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 8
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz w kolorze bursztynowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedłużacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

  Pytanie nr 135

Dotyczy – pakiet nr 16, pozycja nr 15-17
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 136

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja nr 7
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 137

Dotyczy – pakiet nr 17, pozycja nr 11
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zgłędnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 138

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy w rozmiarze 16x26cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 139

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy w rozmiarze 13x14cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 140

Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy w rozmiarze 21x38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 141

Dotyczy – pakiet nr 32, pozycja nr 1-3
Czy Zamawiający dopuści butle Redona do drenażu wysokociśnieniowego z podciśnieniem początkowym 900mbar?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 142

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 143

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 144

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 80x60cm o powierzchni lepnej 80x54cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 145

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 4-8
Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 146

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 4
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x45cm o powierzchni lepnej 22x45cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 147

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 5
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 148

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 6
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 54x49cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 149

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 7
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.
 Pytanie nr 150

Dotyczy – pakiet nr 44, pozycja nr 8
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 151

Dotyczy – pakiet nr 10
Czy Zamawiający dopuści do postępowania miękki, piankowy kołnierz ortopedyczny EC, wykonany z nietoksycznego polietylenu przenikliwego dla promieniowania X? Zapinany na rzep umożliwia dostosowanie długości kołnierza do obwodu szyi pacjenta. Dostępny w trzech rozmiarach: S, M i L.
Poglądowe zdjęcie proponowanych kołnierzy:

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kołnierzy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 152

Dotyczy – pakiet nr 56, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania ciśnieniomierz zegarowy, z czytelną tarczą o przekątnej 50mm? Ciśnieniomierz posiada plastikowy pierścień chroniący tarczę przed uszkodzeniem, wyposażony jest w manometr spełniający normy AAMI dotyczące odporności na wstrząsy – wytrzymuje upadek na twardą powierzchnię z wysokości 76 cm nie wymagając ponownej kalibracji. Charakteryzujący się wysoką dokładnością pomiaru ± 3 mm Hg. Zegar zintegrowany z pompką i obrotowym zaworem. Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 – 300 mmHg.
Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych na ramię od 25cm do 34cm obwodu. Materiał mankietu nie
zawiera lateksu, ograniczając ryzyko reakcji alergicznych, zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, Przewód mankietu obrotowy o 360º.
Poglądowe zdjęcie proponowanego ciśnieniomierza:

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowaniaciśnieniomierza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 153

Dotyczy – pakiet nr 56, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, materiał mankietu nie zawiera lateksu, ograniczając ryzyko reakcji alergicznych, zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, przewód mankietu obrotowy o 360º, 2-żyłowy, w rozmiarze : szerokość mankietu: 9-13 cm oraz 12-16 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania mankietów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 154

Dotyczy – pakiet nr 56, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, materiał mankietu nie zawiera lateksu, ograniczając ryzyko reakcji alergicznych, zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, przewód mankietu obrotowy o 360º, 1-żyłowy, w rozmiarze : szerokość mankietu: 9-13 cm oraz 12-16 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania mankierów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 155

Dotyczy – pakiet nr 56, pozycja nr 4
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości mankiet nie posiadający ringu metalowego, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, materiał mankietu nie zawiera lateksu, ograniczając ryzyko reakcji alergicznych, zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, przewód mankietu obrotowy o 360º, jednorurkowy, w rozmiarze: szerokość obwodu osoby dorosłej : 25 – 34 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania mankietów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 156

Dotyczy – pakiet nr 56, pozycja nr 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, materiał mankietu nie zawiera lateksu, ograniczając ryzyko reakcji alergicznych, zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, przewód mankietu obrotowy o 360º, dwu-rurkowy, w rozmiarze: w rozmiarze obwodu osoby dorosłej : 25 – 34 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania mankietów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 157

Dotyczy – pakiet nr 56, pozycja nr 6
Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, materiał mankietu nie zawiera lateksu, ograniczając ryzyko reakcji alergicznych, zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, przewód mankietu obrotowy o 360º, jednorurkowy, w rozmiarze obwodu osoby dorosłej : 25 – 34 cm?

Poglądowe zdjęcie proponowanych mankietów:

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania mankierów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 158

Dotyczy – pakiet nr 46, pozycja nr 5
Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet 5000 ul pakowane po 250 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 159

Dotyczy – pakiet nr 46, pozycja nr 8
Czy Zamawiający dopuści płyty do grup krwi, 10 miejsc pakowane po 50 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania płyt do grup krwi o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r. oraz przeliczyć szacowane zapotrzebowanie. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 260 op. po 10 szt., czyli 2600 szt. Przy wycenie op. a'50 szt. Wykonawca winien wycenić 52 opakowania.

 Pytanie nr 160

Dotyczy – pakiet nr 46, pozycja nr 9
Czy Zamawiający dopuści probówki PP 1,5 ml typ Eppendorf pakowane po 500 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że probówki PP 1,5 ml typ Eppendorf znajdują się w pozycji nr 11 pakietu nr 46.
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania probówek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r. oraz przeliczyć szacowane zapotrzebowanie. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 2 op. po 1000 szt., czyli 2000 szt. Przy wycenie op. a'500 szt. Wykonawca winien wycenić 4 opakowania.

 Pytanie nr 161

Dotyczy – pakiet nr 46, pozycja nr 17
Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe 22x22 pakowane po 200 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szkiełek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r. oraz przeliczyć szacowane zapotrzebowanie. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 30 op. po 100 szt., czyli 3000 szt. Przy wycenie op. a'200 szt. Wykonawca winien wycenić 15 opakowań.

 Pytanie nr 162

Dotyczy – pakiet nr 36
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 36 pozycja 1 b, silikonowe końcówki donosowe w rozmiarach XS, S, M, L, XL ? Rozmiar XS jest dla pacjentów poniżej 500 g masy ciała, w opisie w formularzu cenowym Zamawiający wskazał kaniule donosowe dla dzieci powyżej 500 g co odpowiada kaniuli donosowej w rozmiarze XS.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania końcówek donosowych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 163

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeni martwej 26 ml, objętości oddechowa 75-1200 ml, opór przepływu 1,22 cm H2O przy 12 l/min, spełniający pozostałe wymagania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania filtrów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 164

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści obwód o długości ramion 180 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 165

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 7
Czy Zamawiający dopuści wymiennik o objętości oddechowej powyżej 25 ml, przestrzeni martwej 8 ml i masie 4.5 g?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wymiennika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 166

Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja nr 11
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną (opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie), jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zam awiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 11.04.2019 r.

 Pytanie nr 167

Dotyczy – pakiet nr 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 oraz pozycji 6 z Pakietu nr 17 i stworzy osobny pakiet?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

        Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek
        [podpis na oryginale]

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11 kwietnia 2019 r.