Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 16.05.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/08/17.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 09-15 maja 2017 r. 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr  16

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, niesterylne, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym zapięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne przyleganie, z tylna częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularków redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 – Worek do moczu, pojemność  2000 ml z odpływem, sterylny, dren z widoczną  podziałką na worku, z  zastawką antyrefluksyjną, elastyczny dren zapewniający stałą drożność nawet po skręceniu,  pakowany pojedynczo, długość 90 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka na mocz o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 29, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch włókninowy, niejałowy z mankietami ze ściągaczem, w rozmiarze uniwersalnym pakowane z po 10 szt. w opakowaniu foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 29, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania spodenek do kolonoskopii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem 20CH, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 5 Pakietu nr 27.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 39, pozycja nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 39 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kleszczyków o w/w dopuszconych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 39, pozycja nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 39 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy rozwarcia 32 – 36 mm, długość 240 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pętli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 21, pozycja nr 1

Wnosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu np. 21A.

Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy – zapisów SIWZ

Prosimy o określenie minimalnego oczekiwanego terminu dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt. 12 SIWZ określił termin realizacji zamówienia: „Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy przez obie strony. Realizacja umowy odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w trybie pilnym do 48 godzin.”

W związku z tym, że termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert, Zamawiający nie określił minimalnego, oczekiwanego terminu dostawy. Dostawca winien natomiast zaoferować realny termin dostawy z którego zobowiązany będzie się wywiązać.

Pytanie nr 11

Dotyczy – formularza oferty

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.

Pytanie nr 12

Dotyczy – dodatku nr 5

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie  Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Pytanie nr 13

Dotyczy – wzoru umowy § 4 ust. 4

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Dotyczy – wzoru umowy § 8 ust. 1. b) c) d)

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zapisu o treść: po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja nr 2-3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z pojemnikiem o pojemności 10 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu do nebulizacji o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 22, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, przestrzeni martwej 26 ml, objętości oddechowa 75-1200 ml, opór przepływu 1,22 cm H2O przy 12 l/min, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania filtru oddechowego o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 22, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wymiennik o objętości oddechowej powyżej 25 ml, przestrzeni martwej 8 ml i masie 4.5 g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 22, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną (opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie), jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski krtaniowej o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 17, pozycja nr 1-3

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu 17, dopuści złożenie oferty z butlami do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 700mmHg – 93 Pa), wyposażonymi w dren o długości 115cm, z zaciskiem przesuwnym, wieszakiem i uniwersalnym łącznikiem schodkowym 6 – 18CH, o pojemnościach odpowiednio 200ml dla poz. 1, 400ml dla poz. 2 oraz 600ml dla poz. 3?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butli do drenażu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z datą produkcji i datą ważności na opakowaniu jednostkowym zamiast daty sterylizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igieł  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 21

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1j

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 1,2x40?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z medycznego PCV nie zawierającego ftalanów, z drenem bez ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 5-6

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu loga producenta na samym przyrządzie? Informacje potrzebne do pełnej identyfikacji wyrobu znajdują się na opakowaniu jednostkowym przyrządu. Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, ponieważ obecny zapis znacznie ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd wykonany z medycznego PCV nie zawierającego ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 25

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz w kolorze bursztynowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedłużacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści zestawy do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 8ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu do nebulizacji  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z cewnikiem Foley Ch 15?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści worek o parametrach:

- worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”,

- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym,

standardowa długość drenu 120 cm,

- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego

jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny

odpływ moczu,

- na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego,

- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu

z komorą, zapobiegający jego zaginaniu,

- samouszczelniający się port do pobierania próbek,

- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona

na cztery zintegrowane komory pośrednie,

- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml

(w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach),

- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu,

wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie,

- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia

(otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory

pomiarowe,

- biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu,

- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm,

pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka,

- sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zgłębnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 16 x 26 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 13 x 14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 32

Dotyczy pakietu nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 21 x 38 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakietu nr 17, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści butle Redona do drenażu wysokociśnieniowego z podciśnieniem początkowym 900 mbar?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butli Redona o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 34

Dotyczy pakietu nr 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prześcieradła o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu nr 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania majtek do kolonoskopii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1b

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę w rozmiarze 0,45x16?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 37

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1j i 1l

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę w rozmiarze 1,2x40?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji igieł bezpiecznych w standardowych, najczęściej używanych rozmiarach: 0,6x30, 0,7x40, 0,8x40 i 0,9x40 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 39

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 3

Proszę o dopuszczenie igły do pena w rozmiarze 0,25x6, zamiast 0,25x8 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igieł do pena o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 40

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 5 i 6

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 4-6

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 43

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga dodatkowych skrzydełek, ułatwiających wprowadzenie igły biorczej do butelek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takiego wymogu w SIWZ (dodatek nr 2 do SIWZ), natomiast dopuszcza zaoferowanie produktu z dodatkowymi skrzydełkami, ułatwiającymi wprowadzenie igły biorczej do butelek, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 44

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił takiego wymogu w SIWZ (dodatek nr 2 do SIWZ), natomiast dopuszcza zaoferowanie przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 45

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 7-8

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy z drenem o długości 150 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 46

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 7-8

Proszę o dopuszczenie przedłużaczy w kolorze bursztynowym do leków światłoczułych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedłużacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 47

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 7-10

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |
| 24 G | 0,70 x 19 | 13 |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniul  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 49

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ w ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| 24 G | 0,7 x 19 | 22 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 32 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniul  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 51

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 3

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PUR lub z FEP.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 5

Proszę o odstąpienie od wymogu aby korek pochodził od tego samego producenta, co kaniule. Wymóg nie ma to żadnego medycznego uzasadnienia. Bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania koreczków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 53

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 54

Dotyczy pakietu nr 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki kompatybilne z innym autoczytnikiem niż wskazany przez Zamawiającego, w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskaźniki kompatybilne z innym autoczytnikiem niż wskazany przez Zamawiającego w dodatku nr 2 do SIWZ przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wskaźników kompatybilnych z innym autoczytnikiem niż wskazany przez Zamawiającego, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z deklaracją bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy.

W przypadku podpisania umowy – przekazanie przedmiotu użyczenia winno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy (dostawa do siedziby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. przy ul. Nadodrzańskiej 6 – na koszt i ryzyko Wykonawcy).

Pytanie nr 55

Dotyczy pakietu nr 8, pozycja 10

Prosimy o dopuszczenie długości 15 cm lub 18 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pincetę bipolarną o długości 15 cm, natomiast nie wyraża zgody na zaoferowanie pincety o długość 18 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pincety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 56

Dotyczy pakietu nr 8, pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie długości 20 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pincetę bipolarną prostą o długości 20 cm.

Pytanie nr 57

Dotyczy pakietu nr 9, pozycja 1, 2, 3

Prosimy o wydzielenie poz. 1,2,3, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na ich konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 58

Dotyczy pakietu nr 9, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarach 17x12,8 cm o powierzchni aktywnej 117,08 cm2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elektrody o wymiarach 17x12,8 cm o powierzchni aktywnej 117,08 cm2.

Pytanie nr 59

Dotyczy pakietu nr 9, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie długości całkowitej 319 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60

Dotyczy pakietu nr 16

Prosimy o dopuszczenie okularków do fototerapii w rozmiarach: 25-35 cm oraz 30-40 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania okularków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 61

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści kaniule o następujących rozmiarach i specyfikacji:

24G - Ø 0.4 - 0.7 mm, długość 19mm, 20ml/min (żółta)

22G - Ø 0.5 - 0.9 mm, długość 25mm, 36ml/min (niebieska)

20G-  Ø 0.7 – 1.1 mm, długość 32mm, 60ml/min (różowa)

18G - Ø 0.9 – 1.3 mm, długość 45mm, 90ml/min (zielona)

17G - Ø 1.1 – 1.5 mm, długość 45mm, 125ml/min (biała)

16G-  Ø 1.3 – 1.7 mm, długość 45mm, 180ml/min (szara)

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką

do wstrzyknięć

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko

strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi

- filtr hydrofobowy

- ścięcie  igły typu BLACK CUT

- skrzydełko mocujące kaniule

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 4 widoczne paski – znacznik rtg inkorporowany w

materiał

- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego

- nie zawierają lateksu i PCV?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści kaniule bezpieczne o następujących rozmiarach i specyfikacji:

Rozmiar -22G, dł 25 mm, przepływ 36 ml/min śr (0.6-0.9) niebieska

Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1) różowa

Rozmiar-18G, dł 45 mm, przepływ 90 ml/min śr (1.0-1.3) zielona

Rozmiar-17G, dł 45 mm, przepływ 125 ml/min śr (1.2-1.5) biała

Rozmiar-16G, dł 45 mm, przepływ 180 ml/min śr (1.4-1.7) szara

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką

do wstrzyknięć, odporna na złamania igła prowadząca.

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko

strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi

- filtr hydrofobowy

- ścięcie  igły typu BLACK CUT

- skrzydełko mocujące kaniule

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 2 grube widoczne paski odpowiadające swoją grubością czterem cienkim

- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznaczeniem według standardów ISO

- wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Możliwość stosowania w tomografii komputerowej. Pakowana pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 63

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści bezpieczną kaniulę dożylną ze skrzydełkami przeznaczona specjalnie do stosowania w obrębie małych naczyń krwionośnych w rozmiarze 26G o długości 06x19mm w kolorze fioletowym i 24G o długości 07x19mm w kolorze żółtym z automatycznym zabezpieczeniem igły po użyciu oraz dodatkowym uchwytem ułatwiającym wkłucie. Igła wykonana ze stali nierdzewnej, polerowana elektrolitycznie z  krótkim  ścięciem (back cut) z dodatkowym nacięciem i otworem w celu szybkiej wizualizacji prawidłowego wkłucia. Precyzyjnie skonstruowany uchwyt skrzydełek nie wymaga zmiany sposobu wkłucia w porównaniu do standardowej kaniuli dożylnej. Zapewnia taki sam stabilny uchwyt i pełną kontrolę w trakcie zabiegu. Mechanizm zabezpieczający jest w pełni automatyczny, dzięki czemu użytkownik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności w trakcie wprowadzania kaniuli. Na igle znajduje się precyzyjnie zaprojektowany występ (uchwyt), uruchamiający mechanizm zabezpieczający. Cewniki wykonane z FEP, czystego polimeru o jakości medycznej. Praktycznie nie powodują tarcia i wymagają minimalnego smarowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniuli  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 64

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarze i specyfikacji:

Rozmiar-20G, dł 32 mm, przepływ 60 ml/min śr (0.8-1.1)

- cienkościenna, wysokoprzepływowa, przezroczysta kaniula teflonowa (PTFE) z zastawką

do wstrzyknięć, odporna na złamania igła prowadząca.

- zastawka do wstrzyknięć z kapturkiem zabezpieczającym

- możliwe podawanie wielokrotnie iniekcji podczas trwającego wlewu dożylnego (tylko

strzykawką)

- konstrukcja kaniuli zapobiegająca procesowi cofania się krwi

- filtr hydrofobowy

- ścięcie  igły typu BLACK CUT

- skrzydełko mocujące kaniule

- koreczek Luer-Lock

- kaniule cieniujące w promieniach RTG – 2 grube widoczne paski odpowiadające swoją grubością czterem cienkim

- kaniule wyposażone w samo domykający się obrotowy korek portu bocznego z kolorowym oznaczeniem według standardów ISO

- wyposażona w system zabezpieczający przed zakłuciem i rozpryskiwaniem się krwi, nie zmieniający techniki założenia.  Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu na kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. Możliwość stosowania w tomografii komputerowej. Pakowana pojedynczo?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie SIWZ.

Pytanie nr 65

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 4

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 18 zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 – kaniul dotętniczych do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 66

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 18, pozycji 1 dopuści: kaniule dożylną, wykonaną z poliuretanu, z 3 dobrze widocznymi pasami kontrastującymi w RTG, koreczek kaniuli z trzpieniem wystającym z kołnierza koreczka co pozwala na łatwe naprowadzenie do światła kaniuli, rozmiary:

16G x 45mm; 17G x 45mm; 18G x 32mm; 18G x 45mm; 20G x 32mm, 22G x 25mm, 24G x 19mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 67

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 2

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 18, pozycji 2 dopuści:  bezpieczne kaniule dożylne z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, wykonane z poliuretanu, z 3 dobrze widocznymi pasami kontrastującymi w RTG, koreczek kaniuli z trzpieniem wystającym z kołnierza koreczka co pozwala na łatwe naprowadzenie do światła kaniuli, rozmiary: 16G x 45mm; 17G x 45mm; 18G x 32mm; 18G x 45mm; 20G x 32mm, 22G x 25mm, 24G x 19mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kaniuli  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 68

Dotyczy pakietu nr 18, pozycja 3

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 18, pozycji 3 dopuści: kaniule dożylną wykonaną z teflonu, bez portu, wyposażona w niezdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie, rozmiary:

26G – 19mm x 0.64mm przepływ 19ml/min; 24G- 19mm x 0.74mm przepływ 29ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 69

Dotyczy pakietu nr 24, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ustnik wielkość otworu 17-29 pozostałe parametry SIWZ bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ustnika  o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 70

Dotyczy pakietu nr 24, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia gastroskopu dł. 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 71

Dotyczy pakietu nr 24, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczotki do mycia endoskopów o długości 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 72

Dotyczy pakietu nr 24, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia gastroskopu dł. 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szczotki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 73

Dotyczy pakietu nr 24, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia kolonoskopu dł. 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szczotki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 74

Dotyczy pakietu nr 24, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczotki do mycia kolonoskopu dł. 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 75

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 1 i 2

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w pozycji nr 1 i 2 linii o długości 150-152 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czujnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu o takim parametrze w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 76

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 2

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetworniki amerykańskiego producenta wstępnie, fabrycznie wykalibrowane bez wbudowanego portu do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77

Dotyczy – SIWZ i projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty pełnomocnictwa do podpisywania oferty według własnego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 78

Dotyczy – SIWZ i projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy. Określenie „pogorszenie jakości” jest subiektywne, trudno jest więc określić na jakich zasadach zamawiający udziela sobie prawa do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 79

Dotyczy – SIWZ i projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §5 ust. 2 wzoru umowy oraz pkt 3 formularza oferty,  ewentualnie wydłużenie terminu do 72 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 80

Dotyczy – SIWZ i projektu umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81

Dotyczy – SIWZ i projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 4 na: „Wartość brutto kupionego przez Zamawiającego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku w okresie obowiązywania umowy może być niższa niż kwota określona w §2 ust 2 niniejszej umowy o max. 20%. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 82

Dotyczy pakietu nr 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody monopolarnej szpatułkowej do uchwytu śr. 4mm, prostej, długość 15,5 cm z możliwością wielokrotnej sterylizacji parowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elektrody monopolarne znajdują się w pakiecie nr 8, a nie jak wskazuje Wykonawca w pakiecie nr 22. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji nr 3 pakietu nr 8 elektrody monopolarnej szpatułowej (elektroda tego typu znajduje się w pozycji nr 2).

Pytanie nr 83

Dotyczy pakietu nr 22, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody monopolarnej pętli 10mm, do uchwytu 4mm, dł. całkowita 52mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elektrody monopolarne znajdują się w pakiecie nr 8, a nie jak wskazuje Wykonawca w pakiecie nr 22.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 84

Dotyczy pakietu nr 22, pozycja 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 13.

Odpowiedź:

Nie ma takiej pozycji.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 85

Dotyczy pakietu nr 22 , pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pincety monopolarnej końce nieizolowane, dł. 18,5 cm ?

Odpowiedź:

Nie ma takiej pozycji.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 86

Dotyczy pakietu nr 23 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie neutralnych elektrod jednorazowych dzielonych, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm,  110cm2, op. 10x5szt., pokrytych wysokiej jakości hydrożelem oraz wyposażonych w specjalny pas, który zapewnia bezpieczne rozprowadzenie prądu na całej powierzchni elektrody, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta podczas zabiegu oraz eliminuje powstanie oparzeń od strony elektrody biernej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że elektrody neutralne jednorazowe znajdują się w pakiecie nr 9, a nie jak wskazuje Wykonawca w pakiecie nr 23.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 87

Dotyczy pakietu nr 23 , pozycja 4, 5, 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji 4, 5 i 6, gdyż nie są to akcesoria do diatermii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88

Dotyczy pakietu nr 1 , pozycja 6

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści klipsownicę jednorazową w opakowaniu zbiorczym po 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym w przypadku zaoferowania klipsownicy w opakowaniu zbiorczym po 10 szt., Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r. oraz zmienić szacowane zapotrzebowanie wg j.m z 2 op. na 4 op. (zgodnie z przeliczeniem).

Pytanie nr 89

Dotyczy pakietu nr 11 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ściereczki wiskozowo-poliestrowe białe w roli. Długość 45 metrów, białe, miękkie, jednowarstwowe, wykonane z wiskozy (70%) i poliestru (30%), perforacja co 30 cm, Parametry: szerokość 30 cm, długość 45 m, średnica 16,5cm, ilość listków w roli 150 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ściereczek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 90

Dotyczy pakietu nr 12 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port iniekcyjny z przeźroczystą obudową, do 100 aktywacji, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:`

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania bezigłowych portów iniekcyjnych o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) – tabela (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 91

Dotyczy pakietu nr 12 , pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port iniekcyjny nasadkę na fiolkę z możliwością do 100 krotnej aktywacji portu , pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w bezigłowych portów iniekcyjnych, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) – tabela (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 92

Dotyczy pakietu nr 8 , pozycja 1

Czy zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu monopolarnego szerokiego z możliwością wielokrotnej sterylizacji parowej - minimum 400 procesów sterylizacji i pozostałe wymagania jak w opisie w siwz?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu monopolarnego szerokiego z możliwością wielokrotnej sterylizacji parowej – minimum 400 procesów przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. Jednocześnie Zamawiając modyfikuje zapis w pakiecie nr 8, poz. 1 dodatku nr 2 do SIWZ w następujący sposób: „Uchwyt monopolarny (szeroki) wielorazowy z przyciskami żółty - aktywne cięcie, niebieski-koagulacja, z kablem długości 4 metrów z wtykiem trzypinowym do diatermii [bowa, emed]. Uchwyt śr. 4 mm. Możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej –  minimum 400 procesów sterylizacji.”

Pytanie nr 93

Dotyczy pakietu nr 8 i 9, pozycja 1

Czy dla Pakietów 8 i 9 zamawiający również wymaga zgodnie z Pkt. 3 ppkt.4) SIWZ iż na wezwanie (po otwarciu ofert) Wykonawca przedłoży zamawiającemu: prospekt, katalog lub jego część z dokładnym opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim) – celem potwierdzenia wymogów przedmiotowych Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ: „Na wezwanie (po otwarciu ofert) Wykonawca przedłoży zamawiającemu: prospekt, katalog lub jego część z dokładnym opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim) – celem potwierdzenia wymogów przedmiotowych Zamawiającego – dotyczy pakietów nr 6, 16, 20, 25, 33, 35 i 38.”

Pytanie nr 94

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopasowanie ilości zamawianych czujników do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczych do oferowanych przez nas opakowań. Najmniejsze oferowane opakowanie to 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 95

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopasowanie ilości zamawianych czujników do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójnych do oferowanych przez nas opakowań. Najmniejsze oferowane opakowanie to 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający nie potrzebuje takiej ilości czujników.

Pytanie nr 96

Dotyczy pakietu nr 4, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopasowanie ilości zamawianych klamr do mocowania przetworników na stojaku do oferowanych przez nas opakowań. Najmniejsze oferowane opakowanie to 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający nie potrzebuje takiej ilości klamr.

Pytanie nr 98

Dotyczy pakietu nr 29, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 90 x 130 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwet o w/w dopuszczonych parametrach,  Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) – tabela (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 99

Dotyczy pakietu nr 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 90 x 220 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prześcieradeł o w/w dopuszczonych parametrach,  Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) – tabela (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.05.2017 r.

Pytanie nr 100

Dotyczy pakietu nr 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze M – XL?

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami wyraża zgodę za zaoferowanie spodenek w rozmiarze uniwersalnym.

Pytanie nr 101

Dotyczy – projektu umowy

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z par. 2 ust. 5 umowy – „W szczególnych okolicznościach, takich jak wycofanie produktu z obiegu, wstrzymanie lub zakończenie produkcji itp., strony dopuszczają możliwość dostarczenia odpowiedników asortymentu będącego przedmiotem umowy. Ewentualna zamiana asortymentu może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zostanie rozpatrzony przez Zamawiającego. Cena dostarczonego odpowiednika nie może przekraczać ceny jednostkowej netto asortymentu, którego dotyczy odpowiednik. W przypadku dostarczenia odpowiednika o cenie rynkowej niższej, strony określą jego wartość w aneksie do umowy.”.

Pytanie nr 102

Dotyczy – projektu umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Z up. Grażyna Leńczuk – Główny Księgowy

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16 maja 2017 r.