## 1A-płytki
Załacznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) - Dostawa implantów ortopedycznych przez okres 24 miesięcy, nr sprawy: ZP/N/12/17; Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice; Wykonawca:...............................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 - IMPLANTY DO LECZENIA ZŁAMAŃ KOŚCI STOPY, KOŚCI PROMIENIOWEJ, STRZAŁKI I W OBRĘBIE ŁOKCIA
A. Zestawy - implanty do leczenia złamań kości stopy,kosci promieniowej, strzałki i w obrębie łokcia z tytanu
lp | Płytki do zespoleń kości stopy | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 15 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………………..(podaje Wykonawca)
lp | Płytki do leczenia złamań w obrębie łokcia | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
2 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm ,(8-48 przeskok co 2mm, 50-70mm przeskok co 5 mm) | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm ,(8-48 przeskok co 2mm, 50-70mm przeskok co 5 mm) | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
c | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm , (8-48 przeskok co 2mm, 50-70mm przeskok co 5 mm) | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
d | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm , (8-48 przeskok co 2mm, 50-70mm przeskok co 5 mm) | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 10 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Wykonawca dostarczy asortyment na podstawie złożonego zamówienia. Każdorazowo dostawa obejmować będzie również instrumentarium niezbędne do ich osadzenia.
lp | Płytki do zespolenia kości strzałkowej długie | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,11,12, otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 15 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:…. (podaje Wykonawca)
lp | Płytki do zespolenia kości strzałkowej krotka | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
4 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 3,4,5,6, otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 70 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
lp | Płytki do zespolenia kości strzałkowej prosta | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
5 | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm , (10-48 przeskok co 2 mm, 50-70 przeskok co 5mm) | 3 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 15 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:…………...(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 1A
| NETTO |  |  | 0
| BRUTTO |  |  | 0
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 1B- płytki
PAKIETNR 1
B. płytki do kości promieniowej
lp | Płytki do leczenia złamań dalszej nasady kości promieniowej | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm z przeskokiem co 2 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm z przeskokiem co 2 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
c | Śruba korowa tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm z przeskokiem co 2 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
d | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm z przeskokiem co 2 mm | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| Razem | 1 | KPl | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 50 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: ………………….(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 1B
| NETTO |  |  | 0
| BRUTTO |  |  | 0
Łączna wartość Pakietu nr 1
| netto |  |  | 0
| brutto |  |  | 0
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 2A-płyty
PAKIET NR 2 - IMPLANTY DO LECZENIA ZŁAMAŃ KOŚCI PISZCZELI, UDA, MIEDNICY I KOŚCI RAMIENNEJ
A. implanty do leczenia złamań kości piszczeli , uda,miednicy i kości ramiennej ze stali nierdzewnej.
lp | Płytka do leczenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 291 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 20 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:…………………..(podaje Wykonawca)
lp | Płytka do leczenia złamań nasady dalszej kości piszczelowej ,przednioboczna | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
2 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 15 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:…………………….(podaje Wykonawca)
lp | Płytka do leczenia złamań nasady dalszej kości piszczelowej ,przysrodkowa | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
3 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. N długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 15 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………….(podaje Wykonawca)
lp | Płytka do leczenia złamań bliższej nasady kości ramiennej | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
4 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm ne ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 15 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
4.1 | Wkładka do gwintowania otworu płytki pod śrubę blokującą ø 4.0 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM (POZ. 4 i POZ. 4.1) | x |  |  |  |  | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………....(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 2A
| NETTO |  |  | 0
| BRUTTO |  |  | 0
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 2B płyty
PAKIET NR 2
B - implanty do leczenia złamań kości udowej i miednicy ze stali nierdzewnej
lp | Płytka do leczenia złamań dalszej nasady kości udowej | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
1 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
c | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 10 | KPL | x | x | x | 0 |  | 0 | x
Lp. | System do stabilizacji miednicy | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
2 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | 10 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm, | 50 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | RAZEM (POZ. 2-4) |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Wykonawca dostarczy asortyment na podstawie złożonego zamówienia. Każdorazowo dostawa obejmować będzie również instrumentarium niezbędne do ich osadzenia.
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 2B
| NETTO |  |  | 0
| BRUTTO |  |  | 0
Łączna wartość Pakietu nr 2
| netto |  |  | 0
| brutto |  |  | 0
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 3 płyty,gwoździe
PAKIET NR 3 - implanty do leczenia złamań kosci ramiennej, uda i piszczeli z tytanu
lp | Płytka do leczenia złamań dalszej nasady kości udowej | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm , (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm , (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 4 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 5 | KPL | x | 0 |  | 0 |  | 0 | x
Lp. | Tytanowa płyta do bliższej nasady kości piszczelowej -boczna i przyśrodkowa | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
2 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 2 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 10 | KPL | x |  |  | 0 |  | 0 | x
Lp. | Tytanowa płyta do dalszej nasady kości piszczelowej przednioboczna i przyśrodkowa | Ilość |  | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
3 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  | x |  |  | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 5 | KPL | x |  |  | 0 |  | 0
Lp. | Tytanowa płyta do bliższej nasady kości ramiennej | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
4 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Tytan | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 5 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | 4 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM |  |  | x |  |  | 0 |  | 0 | x
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 5 | KPL | x |  |  | 0 |  | 0
Użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania zabiegu. Wykonawca dostarczy asortyment na podstawie złożonego zamówienia. Każdorazowo dostawa obejmować będzie również instrumentarium niezbędne do ich osadzenia.
Lp. | gwóżdz przezkręrzowy | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
5 | Gwóźdź gamma, tytanowy, rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130, 135 st . Gwóźdź o grubości 15,5-17mm,w czesci dalszej grubość 11mm.Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm i 6.28mm, o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5. Możliwość założenia srub kondylarnych. celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
a | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna, | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
b | Śruba blokująca tytanowa, sterylna , | 1 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
| RAZEM | 1 | KPL |  |  |  | 0 |  | 0
| ILOŚĆ KOMPLETÓW | 40 | KPL |  |  |  | 0 |  | 0
dodatkowe elementy (do poz. 5)
a | zaślepka tytanowa, sterylna do gwoździa gamma | 10 | szt |  |  |  | 0 |  | 0
| łączna wartość poz. 5 | [5 empty] | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………....(podaje Wykonawca)
ŁĄCZNA WARTOŚĆ PAKIETU NR 3
| NETTO |  |  |  | 0
| BRUTTO |  |  |  | 0
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 4 śruby
PAKIET NR 4 - ŚRUBY KANIULOWANE, PODKŁADKI POD ŚRUBY
Lp. | Śruba kaniulowana i podkładki pod śruby | Ilość | J.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | producent
1 | Podkładki stalowe.dostęp do rozmiarów 4,0;5,0;6,5. | 30 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | 10 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4,0, kaniulacja mm,długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, | 50 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | WARTOŚĆ PAKIETU NR 4 |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM: …………....(podaje Wykonawca)
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 5. implanty do zab.korekc. stóp
PAKIET NR 5
Implanty do zabiegów korekcyjnych stóp
lp | rodzaj implantu | ilość | j.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość Netto [PLN] | Stawka VAT [%] | wartość brutto PLN | producent
1 | Implanty do osteotomii Scarf, Ludlof, Chevron, Mann, Wail, artrodezy stawów stopy, osteotemii kości śródstopia w części dalszej i bliższych, osteotemii paliczków.
1.1 | klamry stalowe waryzyjące do osteotomii podstawy o szerokości 8 i 10mm z kątem 26 i 90º | 20 | szt |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane o średnicy 3mm i długości 10-34mm | 60 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
| WARTOŚĆ PAKIETU NR 5 | [5 empty] | 0 |  | 0 | x
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 6 system do odzyskiwania
PAKIET NR 6
System do autotransfuzji krwi z rany
lp | rodzaj implantu | ilość | j.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość Netto [PLN] | Stawka VAT [%] | wartość brutto | producent
1 | system do odsysania krwi z rany ( autotransfuzji), sztywny zbiornik na krew poj.800-850 ml z wbudowanymi drenami i filtrami, z wbudowaną pompą próżniową zasilaną dwoma akumulatorami 1,5v zapewniającymi stałe podciśnienie podczas drenażu w trzech zakresach: 25,50,100mmHg. W skład wchodzą worki dwie szt. do retransfuzji dozylnej zwrotnej o poj. 800-850ml. | 15 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
WARTOŚC PAKIETU NR 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy.
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 7. implanty do zespoleń(dł,ob)
PAKIET NR 7
Implanty do zespoleń kości dłoni i obojczyka z tytanu
L.p. | rodzaj implantu | j.m. | Ilość | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | cena jedn. netto (PLN) | wartość netto (PLN) | Stawka VAT % | wartość brutto | producent
1 | Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 6 do 16 mm. | Szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Śruba 1,5 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,5 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,1 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długośc śrub od 17 do 20 mm. | Szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Śruba 1.7 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 1,7 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa,długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
4 | Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Śruba 2,0 mm blokowana, wielokątowa - maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | Szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
6 | Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 6 do 20 mm. | Szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Śruba 2,2mm blokowana, wielokątowa, maksymalny kąt 10 stopni, tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba jest o 1 mm dłuższa, długość śrub od 21 do 24 mm. | Szt. | 20 |  |  |  | 0 |  | 0
8 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm,możliwość modelowania i przycinania płytki | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrdnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
10 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
11 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
12 | Płytka dwurzędowa 6 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Płytka dwurzędowa 10 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub śrenicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Płytka T. 6 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
16 | Płytka Y. 7 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Płytka Z. 9 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 0,7 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 0,7 mm | Szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | Płytka prosta 10 otworów - (łancuszek), blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Płytka dwurzędowa 6 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Płytka dwurzędowa 8 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Płytka dwurzędowa 10 otworów równoległych, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Płytka dwurzędowa 8 otworów po przekątnej,prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Płytka dwurzędowa 12 otworów po przekątnej, prawa/lewa, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Płytka T. 6 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | Płytka T. 8 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Płytka Y. 7 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | Płytka Z. 9 otworów,blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | Płytka Z. 13 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
32 | Płytka X. 4 otworów, blokowana, wielokątowe wprowadzanie śrub średnicy 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki. | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm | Szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Gwóźdź obojczykowy dynamiczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
35 | Gwóźdź obojczykowy statyczny, tytanowy, długość 200 mm, Przekrój gwoździa -okrągły o średnicy 2,8 mm, Implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka. | szt. | 5 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,1 mm dł. 65 mm | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
37 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem fi 1,5 mm dł.88 mm | Szt. | 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Depozyt na czas trwania umowy i użyczenie instrumentarium umożliwiającego precyzyjne osadzenie implantów na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO INSTRUMENTARIUM:............(podaje Wykonawca)
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7 | [6 empty] | 0 |  | 0
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy:

## 8 cementowanie
PAKIET NR 8 - System mieszania cementu kostnego.
lp | rodzaj implantu | ilość | j.m. | nazwa handlowa | nr katalogowy (Wykonawca winien podać wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe) | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość Netto [PLN] | Stawka VAT [%] | wartość brutto | producent
1 | Mieszalnik cementu do protezy stawu kolanowego.Możliwość mieszania automatycznego z użyciem napędu ortopedycznego( nasatka Hudson) lub ręcznego(uchwyt do mieszania ręcznego)mieszalnik zawiera wymienne końcówki do aplikacji cementu( różne średnice i długości) oraz dren z filtrem do podłączenia do pompy mechanicznej .Mieszalnik sterylny jednorazowy.Użyczenie na czas trwania umowy pompy mechanicznej i pistoletu.Pistolet o dwóch prędkościach podawania cementu. | 80 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Mieszalnik cementu do protezy stawu biodrowego z końcówką do presuryzacji.Możliwość mieszania automatycznego z użyciem napędu ortopedycznego( nasatka Hudson) lub ręcznego(uchwyt do mieszania ręcznego)mieszalnik zawiera wymienne końcówki do aplikacji cementu( różne średnice i długości) oraz dren z filtrem do podłączenia do pompy mechanicznej.Mieszalnik sterylny jednorazowy.Użyczenie na czas trwania umowy pompy mechanicznej i pistoletu.Pistolet o dwóch prędkościach podawania cementu. | 10 | szt. |  |  |  | 0 |  | 0
WARTOŚC PAKIETU NR 8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | x
Depozyt na czas trwania umowy (poz. 1 - 5 szt., poz. 2 - 5 szt.) i użyczenie pompy mechanicznej i pistoletu (pistolet o dwóch prędkościach podawania cementu) na czas trwania umowy. WARTOŚĆ BRUTTO UŻYCZANEGO SPRZĘTU:............(podaje Wykonawca)
* | W przypadku szerokiego wachlarza rozmiarów - można dołączyć odrębny dokument, w którym wykazane będą wszystkie zaoferowane rozmiary i odpowiadające im numery katalogowe.
UWAGA: nie wystarczy podać zakresu rozmiarów
Data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy: