## załącznik nr 1 do umowy
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych do apteki zakładowej, nr sprawy ZP/N/02/17 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. , ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca: …........................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 – RĘKAWICE ORTOPEDYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice do zabiegów ortopedycznych. Jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Grubość ścianki min.0,330 mm, powlekane polimerem-poliuretanem oraz silikonowane. Dostęp do rozmiarów: od 7,0 do 8,5 | 7,0; 7,5; 8,0:8,5 | para | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice zawierajace naturalny lateks. Powierzchnia wewnętrzna [dłoń] z powłoką przeciwdrobnoustrojową zawierającą glukonian chlorheksydyny. Mankiet z taśmą adhezyjną. Jałowe, pojedynczo pakowane. Dostęp do rozmiarów: od 7, do 8,5 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | para | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: | [5 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe. Poziom protein lateksowych <50 mikrog/g , AQL= 1,5. Grubość na palcu min. 0,13 mm ,na dłoni 0,12 mm. Zgodne z normą EN 455 1-2-3-4 ,89/686/EEC w kategorii I ,93/42/EEC . Op. a 100 szt . Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców. Zgodne z normami EN 455,ASTM F 1671, PPE 89/686/EEC kat.III , EN 374-3 (czas przenikania dla substancji: 40% NaOH, 50% H2SO4 - powyżej 480 minut). Nie zawieraja tiuramów, ftalanów oraz tiazoli. Grubość na palcu 0,10-0,14 mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością (piktogram na opakowaniu), możliwość przechowywania rękawicy w temperaturach od 10 do 40 st. C. Zarejestrowane jako wyrób medycznych oraz środek ochrony osobistej. Op. a 200 szt. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 3600 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: | [5 empty] | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE I DIAGNOSTYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe. Spełniają normy EN455, ASTM F1671 . Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50 par | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | op. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Spełniają normy EN455, ASTM F1671. Dostęp do rozmiarów 7-9; op. 50 par | 7, 7.5, 8, 8,5, 9 | op. | 130 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, bez lateksu. Spełniają normy EN455, ASTM F 1671. Teksturowane, cienkie. Anatomiczny kształt. Dostęp do rozmiarów 7-8; op. 50 par | 7, 7.5, 8, warstwa antypoślizgowa | op. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, pudrowane. Spełniają wymagania stawiane przez normy EN455, EN374, ASTM F1671. Dostęp do rozmiarów XS-XL; op. 50 par | XS, S, M, L, XL | op. | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu 0,4 mm, dłoni 0,3 mm, mankiecie 0,2 mm, długość 295-300 mm, rozciągliwość przed starzeniem 900%, siła zrywająca przed starzeniem 33N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej. Dostęp do rozmiarów S-XL; op. 25 par | S, M, L, XL | op. | 40 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: | [5 empty] | 0 |  | 0
Data i podpis Wykonawcy: …...........................................................................................