## załącznik nr 1 do wniosku komis
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., nr sprawy ZP/N/13/16 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. , ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca: …..................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Strzykawki tuberkulinówka (1 op. - 100 szt.) | op | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Strzykawka 2 ml. 3-częściowa , kontrastujący tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,1 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Strzykawka 5 ml. 3-częściowa, kontrastujący tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,1 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Strzykawka 10 ml. 3-częściowa, kontrastujący tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,2 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Strzykawka 20 ml. 3-częściowa , kontrastujący tłok, na strzykawce logo producenta, czytelna skala co min. 0,5 ml, stożek luer (1 op.- 100 szt.) | op | 500 |  | 0 |  | 0
6 | Strzykawka 50 ml. luer-lock do pomp infuzyjnych BRAUN, INJECTOMAT AGILIA (BD, Polfa Monoject, Terumo, Braun, Fresenius P-Spritze), z wcięciem na tłok i kołnierzem stabilizującym, tłok niskooporowy. Wnętrze strzykawki wolne od PCV. | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
7 | Strzykawka 50 ml. luer-lock do podaży wapnia w aparacie do hemodiafiltracji, pasująca do aparatu ,,PRISMAFLEX" (Margomed), z wcięciem na tłok i kołnierzem stabilizującym, tłok niskooporowy. Wnętrze strzykawki wolne od PCV. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
8 | Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych BRAUN, INJECTOMAT AGILIA ( BD, Polfa Monoject, Terumo, Fresenius P-Spritze) o poj. 50 ml | szt. | 750 |  | 0 |  | 0
9 | Strzykawka 100 ml końcówka luer | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
10 | Strzykawka janetta do płukania uszu, karmienia poj 100-120 ml z elastycznego materiału (silikon, guma syntetyczna, lub inny równoważnik), dodatkowo min. jeden łącznik- reduktor luer- opakowanie folia- papier. |  | 1500 |  | 0 |  | 0
UWAGA! Strzykawki zaoferowane w Pakiecie 1 , w poz. 1-7 muszą mieć zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka, zdolność łatwego równomiernego przesuwania tłoka, zdolność pozycjonowania tłoka, dzięki czemu przylega on całą powierzchnią do dna cylindra co powoduje minimalną pojemność resztkową, przezroczysty cylinder, czytelną skalę , powinny być szczelne pomiędzy tłokiem a cylindrem, sterylne, nietoksyczne.
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 50-55 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta końcówka, co najmniej dwa otwory boczne, odporny na złamanie i odkształcanie dostęp do rozmiarów: nr 6, 8, 10; (Podać oferowaną długość: ….............................) | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, pojedynczo pakowany, dł. 50-55 cm, atraumatyczna, miękka skośnie ścięta końcówka ,co najmniej dwa otwory boczne, odporny złamanie i odkształcanie dostęp do następujących rozmiarów: nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (Podać oferowaną długość: ….............................) | szt. | 7000 |  | 0 |  | 0
3 | Cewik ,,Couvelaire”, jednorazowy, sterylny. Dostęp do rozmiarów 6-18 CH/FG | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Dren tlenowy umożliwiający połączenie resuscytatora ze źródłem tlenu jałowy lub mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo, długości 2-3 metrów (Podać oferowaną długość: ….............................) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
5 | Przewód do podawania tlenu dla dorosłych typu "wąsy" - miękka, dł. 300-320 cm, pakowany pojedynczo. Końcówka elastyczna i kompatybilna ze źródłem tlenu (Podać oferowaną długość: ….............................) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
6 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem. Długość drenu min. 2 m, max. 3 m, dla dorosłych. Dostęp do rozmiarów ,,S" i ,,M" (Podać oferowaną długość drenu: ….............................) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
7 | Przyrząd do pomiaru OCŻ o minimalnym składzie - przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, sztywna skala (Podać oferowany skład zestawu: ….............................) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kieliszki jednorazowe na leki, niesterylne, z podziałką co 5 lub co 1 ml, pakowane w folie po 50, 80 lub 100 sztuk (Podać ilość sztuk w opakowaniu: ….............................) | szt. | 16000 |  | 0 |  | 0
2 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków i dzieci | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
4 | Szpatułki jałowe pakowane pojedynczo drewniane op/100 szt. | op | 100 |  | 0 |  | 0
5 | Staza bezlateksowa – pakowana a' 25 szt. z graficzną instrukcją obsługi na opakowaniu jednostkowym | op. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Staza automatyczna z zatrzaskiem, bezlateksowa | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Koc ratunkowy (folia przeciwwstrząsowa - chłodzenie - ogrzewanie), dwustronne, pakowane pojedynczo. Wymiary 210-250 cm x 150-160 cm (Podać oferowane wymiary: ….............................) | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem o długości 145-150 cm i 1 dużym otworem bocznym, worek o pojemności 1500 ml skalowany co 500 ml, serweta papierowa o wymiarach 40/45 cm, saszetka z mydlinami, gliceryną i olejkami. Całość pakowana podwójnie (folia + kartonik) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do lewatywy, czysty, niesterylizowany. Pakowany pojedynczo. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
10 | Worki na zwłoki, zamek przez całą długość worka, dla dorosłych – odporny na rozrywanie | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
11 | Opaska identyfikacyjna – zgon, zapinana na zatrzask | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
12 | Nerki jednorazowe z masy celulozowej o pojemności. 700-800 ml i poj. użytkowej 300-350 ml, nieprzemakalność minimum 4 godziny potwierdzone testami | szt. | 6000 |  | 0 |  | 0
13 | Kaczka jednorazowego użytku o poj. 800- 900 ml i poj. użytkowej 350- 400 ml, nieprzemakalność minimum 4 godziny potwierdzone testami (Podać oferowaną pojemność: ….............................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
14 | Bezpieczny zestaw do pobierania popłuczyn z drzewa oskrzelowego, w skład wchodzi probówka 9-11 ml z etykietą, z dwoma cewnikami, łącznik schodkowy, z możliwością regulacji siły ssania, kompatybilny z końcówkami do odsysania (Podać oferowaną pojemność probówki wchodzącej w skład zestawu: ….............................) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
15 | Nocnik jednorazowy z chłonną wkładką,szczelnie zamykany z naciskiem do 30 kg | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
16 | Jednorazowe wzierniki do otoskopu dostęp do różnych rozmiarów, pakowane po 34 szt. | op | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - jednokanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 14G x 20 cm | zestaw | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - dwukanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - trzykanałowy. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/ 15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 120 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera – trzykanałowy z powłoką antybakteryjną. W zestawie prowadnica niklowo-tytanowa, odporna na załamania oraz kabel umożliwiający natychmiastową identyfikację położenia cewnika przy pomocy Ekg. Igła Seldingera ze zintegrowanym na stałe zaworem bocznym. Cewnik z zastawkami zabezpieczającymi przed zatorowością powietrzną (przed wnikaniem powietrza i wypływem krwi). Rozmiar 7F/ 15 cm; 7F/20 cm; 7F/30 cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora Stimuplex HNS w pełni izolowania igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła ze szlifem 15º 22G x 80 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora Stimuplex HNS w pełni izolowania igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła ze szlifem 15º 22G x 50 mm | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
7 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora Stimuplex HNS w pełni izolowania igła (odsłonięty tylko czubek igły). Igła ze szlifem 15º 22G x 80 mm z nasadką umożliwiającą przezskórną identyfikację nerwów | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do ciągłego znieczulenia splotów. Cewnik 0,45 x 0,85 x 400, igła szlif 15º G18 1,3 x 55 | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do kaniulacji tętnic metodą Seldingera, do monitorowania ciśnienia i pobierania krwi. W zestawie: igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej, prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej, cewnik z FEP, dren łączący z PUR o dł..5-6 cm pomiędzy miejscem wkłucia a podłączenia. Rozmiary: a) cewnik 22G, 80mm/ kaniula 0.80 x 50 mm/ prowadnik 25-0.021; b) cewnik 20G, 80mm/ kaniula 0.95 x 50 mm/ prowadnik 25-0.025; c) cewnik 20G, 160mm/ kaniula 0.95 x 70 mm/ prowadnik 40-0.025; d) cewnik 18G, 160mm/ kaniula 1.30 x 70 mm/ prowadnik 40-0.035; | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pompy objętościowej Infusomat Space, czarny | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
12 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space do krwi | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw do przetoczeń do pompy objętościowej Infusomat Space do żywieni dojelitowego | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zaciskacz do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
2 | Szkiełka cytologiczne - pole do opisu matowe, pakowane po 50 szt., cięte, podstawowe | op | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Szkiełka cytologiczne - pole do opisu kolorowe - pakowane po 50 szt., cięte, podstawowe | op | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Pudełko do szkiełek cytologicznych 50-miejscowe | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
5 | Pudełko do szkiełek cytologicznych 25-miejscowe | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Utrwalacz cytologiczny 200 ml | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Szczoteczka sterylna do cytologii – wachlarz | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
8 | Szczoteczka sterylna do cytologii – prosta | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
9 | Wzierniki ginekologiczne jałowe CUSCO, pakowane pojedynczo, sterylnie różne rozmiary: S, M, L 100 . | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
10 | Wzierniki ginekologiczne jednorazowe, dwułyżkowe, jałowe | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Osłonki na głowice sondy USG, pudrowane bez zbiorniczka. | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
12 | Lusterka laryngologiczne - sterylne, jednorazowe | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
13 | Zestaw wzierników laryngologicznych jednorazowego użytku - sterylny (w zestawie: wziernik nosowy, uszny oraz szpatułka). Rozmiary wzierników usznych: 4 mm, 2 mm | zestaw | 2000 |  | 0 |  | 0
14 | Jednorazowy smoczek pasujący do butelki z mlekiem Bebiko 1 RTF (100 ml), z odpowietrznikiem, wykonany z lateksu naturalnego. Rozmiar: 0-6 miesięcy | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
15 | Jednorazowe nożyczki do usuwania zaciskaczy do pępowiny, mikrobiologicznie czyste | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Prowadnica wielorazowego użytku do wymiany rurek intubacyjnych. Dostęp do rozmiarów 10, 15 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Rurka intubacyjna silikonowana, bez mankietu, z mieszaniny silikonu i PCV półprzeźroczyste sterylne, dostęp do rozmiarów: 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu Średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym. Sterylna Rozmiary od 5,0 do 10,0 co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
4 | Rurka intubacyjna silikonowana zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, dostęp do rozmiarów: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10, oznaczenia rozmiarów podane również na balonie kontrolnym. Rurka posiada zbrojenie wtopione w ściankę rurki. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z przewodem do odsysania znad mankietu. Rozmiary: od 6,0 mm do 9,0 mm stopniowane co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Prowadnica dla dorosłych do trudnych intubacji, elastyczny wygięty koniec, wielorazowe rozm. 15CH/ 600 mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Prowadnica dla dzieci do wymiany rurek intubacyjnych, elastyczny wygięty koniec, jednorazowa, rozmiar 5CH/500 mm, 10CH/700 mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
8 | Rurka krtaniowa LT- D rozmiary 1, 2, 3, 4, 5 oznaczone kolorami, pakowane pojedynczo z zagryzakiem, taśmą mocującą i strzykawką | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Sonda Rylea p/odleżynowa, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, zakończona gładką oliwką z wtopionym ciężarkiem z czterema bocznymi dużymi otworami na końcu z linią widoczną w RTG, ze znacznikiem głębokości, z zatyczką, podwójnie pakowana, długość 100-110 cm. Dostęp do rozmiarów: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 F, jałowa. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
10 | Filtr bakteryjno wirusowy, mechaniczny – hydrofobowy, skuteczność filtrowana bakterii min 99,999%, objętość/przestrzeń martwa 52/45 ml przezroczysta obudowa z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem przepływu gazu, sterylny z wyjściem do kapnografu | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
11 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa, minimalny skład zestawu: rurka tracheostomijna z dodatkowym przewodem do odsysania znad mankietu (dostęp do rozmiarów: średnica wewnętrzna 7 mm, 8 mm, 9 mm), pean wielorazowego użytku, strzykawka, igła, prowadnica, rozszerzadło, skalpel (Podać skład zestawu: …................................) | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący przesuwanie się kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360 stopni, z miezaniny silikonu i PCV, półprzezroczysta, z zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, sterylna.Rozmiary od 6,0 mm do 10,0 mm co 1,0 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
13 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z mieszaniny silikonu i PCV, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzeźroczysta. Rozmiar od 6 mm do 10 mm co 1 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
14 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z oznaczeniem rozmiaru rurki oraz rodzaju średnicy mankietu na baloniku kontrolnym,elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, sterylna. Rozmiary: 6,0 mm 6,5 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm , 9,5 mm, 10 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Rurka tracheostomijna z mankietem podwójnym typu ,,Profile" z mieszaniny silikonu i PCV, półprzezroczysta kołnierz z opisem średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, balonik kontrolny z opisem średnicy i rodzaju mankietu, sterylne, sztywne opakowanie typu blister. Rozmiary: 7,0 mm; 7,5 mm; 8,0 mm; 9,0 mm; 10,0 mm | szt | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Zestaw do bezpiecznej konikotomii ratunkowej - minimalny skład zestawu: bardzo miękka rurka – 6 mm z mankietem uszczelniającym, igła Veressa, tasiemki, strzykawka, nici do szycia o bardzo dobrym poślizgu, skalpel (Podać skład zestawu: …................................) | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
17 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych z końcówką TOUCHY z opcjonalnie zakładanymi skrzydełkami | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
18 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą , cienkościenna o szybkim wypływie, sterylna 25 G, 26 G, 27 G, DŁUGOŚĆ 115-117 mm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
19 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ STANDARD 22G, 24 G, 25G, 26G, 27G, długość 90-92 mm | szt. | 960 |  | 0 |  | 0
20 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typ Pencil-Point z prowadnicą , cienkościenna o szybkim wypływie ,sterylna 22 G, 24G, 25G, 26G, 27 G, DŁUGOŚĆ 90-92 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
21 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 18G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, strzykawka 10 ml, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
22 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą Tuchy 16G/8 cm z opcjonalnie zdejmowanymi ,,skrzydełkami,, cewnikiem, filtr 0,2 mikrona, skuteczny przez 96 h, łącznikiem do cewnika, prowadnikiem i etykietką identyfikacyjną cewnika oraz z zatrzaskowym mocowaniem cewnika | zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
23 | Maska krtaniowa jednorazowa, z mankietem o potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z przewodem łączącym balonik kontrolny wtopionym w korpus rurki, bez poprzeczek. Balonik kontrolny płaski przed napełnieniem. Rozmiar 1, 2, 3, 4, 5. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
24 | Port dostępu dożylnego, bezigłow, kompatybilny z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę. Minimalny przepływ 350 ml/min; ilość aktywacji min. 400; refluks maksymalnie 0,004 ml; przeznaczony na 7 dni; objętość wypełnienia maksymalnie 0,05 ml; bez zawartości lateksu i ftalanów; sterylny; opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 2500 |  | 0 |  | 0
25 | Rozgałęziacz 3-światłowy, do wielokrotnej podaży płynów infuzyjnych, krwi, preparatów krwiopochodnych, lipidów oraz wielokrotnego pobierania krwi do badań, linie przeżroczyste wykonane z poliuretanu, długość lini maksymalnie 10 cm, zewnętrzna średnica lini nie mniejsza niż 4,1 mm - wewnętrzna nie mniejsza niż 2,5 mm; całkowita objętość wypełnienia maksymalnie 2,8 ml; zacisk typu ,,C"z barwnym kodem na każdym ramieniu; koniec dystalny typu Luer Lock z obrotowym kołnierzem, wyposażony w filtr hydrofobowy; każde z ramion zakończone przeźroczystym dwukierunkowym łącznikiem bezigłowym. Wolny od lateksu i ftalanów. Sterylny, opakowanie typu folia-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
26 | Iglica do worków z gumowym korkiem, zakończona portem bezigłowym. Długość ostrza iglicy minimum 37 mm, średnica wewnętrzna w zakresie 2,7-2,3 mm; średnica zewnętrzna trzystopniowa w zakresie 3-7 mm; kołnierz oddzielający ostrze od pozostałej części przyrządu, uchwyt użebrowany zapewniający wygodną pracę w mokrych rękawiczkach; na ostrzu iglicy ochronny kapturek. Przyrząd winien być zakończony portem dostępu dożylnego, kompatybilnym z połączeniami typu Luer Lock i Luer Slip, posiadający gładką, silikonową, łatwą w dezynfekcji membranę, o minimalnym przepływie350 ml/min; ilości aktywacji nie mniejszej niż 400, przeznaczonym na nie mniej niż 7 dni. Przyrząd winien być wolny od lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu folia-papier. | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
27 | Dren miękki do klatki piersiowej z termoplastycznego PCV ze znacznikami głębokości, linią RTG , z elastyczną prowadnicą do ukształtowania wykonaną z plastycznej stali nierdzewnej pokrytej polietylenem, o długości 28-30 cm, ze znacznikiem potwierdzającym jej właściwe położenie w drenie, sterylny. Rozmiary: 20F, 24F, 28F, 32F, 36F. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
28 | Dren z trokarem tępym z zamkniętym zakończeniem, termoplastycznego PCV z linią widoczną w promieniach RTG ze znacznikami długości co 2 cm, sterylny, odporny na złamania. Pakowany pojedynczo. Rozmiar: 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 28, 32. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
29 | Wielokomorowy zestaw do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i zastawką wodną, o kompaktowej budowie i wysokości 24-27 cm | zestaw | 5 |  | 0 |  | 0
30 | Prowadnica do intubacji, jednorazowego użytku, do ukształtowania z gładkim, wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCV, sterylna, rozmiary: 2,0 mm / 22,5 cm - do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm |  | 60 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów: Ch 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
2 | Cewnik Foleya pokrywany obustronnie elastomerem silikonu, posiadający barwny kod, nr serii na cewniku. Opakowanie podwójne folia+folia, sterylizowany radiacyjnie. Pojedynczo pakowany. Dostęp do rozmiarów Ch 6, 8, 10 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Cewnik Tiemanna , PCV, sterylny z dwoma otworami i zamkniętym, zaokraglonym końcem. Dostęp do rozmiarów: CH 12,14,16,18,20,22 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Cewnik Pezzera, latex -silikonowany, dostęp do rozmiarów: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Cewnik urologiczny typu Nelaton,wykonany z PCV. Powierzchnia zmrożona, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu, kolor konektora oznaczający kod średnicy. Dostęp do rozmiarów: Ch 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Cewnik z PCV, bez ftalanów,j ednorazowy, sterylny, kolor konektora oznacza średnicę cewnika, końcówka kompatybilna ze strzykawką typu Luer, zamykana. Dostęp do rozmiarów: 6, 8, 10 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | Cewnik Kehra silikonowy lub z latexu kauczuku naturalnego w kształcie litery T do kontroli dróg żółciowych, krótsze ramie cewnika dł.10-15 cm, dłuższe ramie cewnika 50-60 cm dostęp do wszystkich rozmiarów z zakresu: CH10-24 stopniowane co 2 (Podać zaoferowane wymiary: ….....) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Butelka do drenów Redona, płaska, dostęp do pojemności: 200 ml, 400 ml, sterylna. Pakowana pojedynczo- opakowanie papier-folia | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
9 | Cewnik naczyniowy Fogarty'ego do trombolektomii i embolektomii - jednokanałowy z balonem i mandrynem, z termoplastycznego PCV. Długość 80-100 cm. Dostęp do rozmiarów: 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F (Podać zaoferowaną długość: ….....) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | Skalpel z rękojeścią plastikową. Ostrze z stali nierdzewnej. op.' 10 szt. Dostęp do ostrzy nr 10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 | op. | 100 |  | 0 |  | 0
11 | Szczotka chirurgiczna jednorazowego użytku do mycia rąk, wykonana z polietylenu i gąbki, o zróżnicowanej długości włosia, dłuższe na zewnątrz i krótsze pośrodku, sterylna, sucha, pakowana pojedynczo | szt. | 3000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie winny być podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki winny być umieszczone poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantujące dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 4,5-5,5 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie winny być podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki winny być umieszczone poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem , opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 6,5-7,5 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
3 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 9-10 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 14-16 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 18-20 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 22-25 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 17 |  | 0 |  | 0
7 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 28-32 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Rękaw papierowo foliowy przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 35-40 cm x 200 m (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 15-17cm x 5 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
10 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 20-21 cm x 5 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Rękaw papierowo foliowy z zakładką, przeznaczony do sterylizacji narzędzi parą wodną w nadciśnieniu lub tlenkiem etylenu. Napisy na rękawie są podane w języku polskim umożliwiając odczyt niezbędnych informacji przez personel . Wskaźniki i nadruki umieszczone są poza przestrzenią pakowania eliminując ryzyko zanieczyszczenia zawartości atramentem, opakowanie ochronne gwarantuje dostarczenie czystego, nieuszkodzonego wyrobu aż do miejsca użycia. Rozmiar: 22-25 cm x 6 cm x 100 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
12 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną, szerokość 1,9 cm, dł.50 m. Wykonana z papieru krepowanego z naniesioną warstwą kleju, który gwarantuje dobre przyleganie do czystych i suchych powierzchni. Nie niszczy się podczas sterylizacji. Naklejana na zewnątrz pakietu służy kontroli czy dany pakiet był poddany sterylizacji. | rolka | 40 |  | 0 |  | 0
13 | Testy papierowe, do oceny skuteczności sterylizacji gazowej, substancja wskaźnikowa nanoszona na pasek, działa na zasadzie zdecydowanej zmiany zabarwienia na całej długości paska – posiadające miejsce do opisu; perforowane w połowie długości co pozwala na właściwe dobranie rozmiaru w zależności od wielkości pakietu. Opakowanie a'500 szt. | op | 10 |  | 0 |  | 0
14 | Testy papierowe do oceny skuteczności sterylizacji parą wodną w temperaturze 134ºC – substancja wskaźnikowa nanoszona na pasek, działa na zasadzie zdecydowanej zmiany zabarwienia na całej długości paska – posiadające miejsce do opisu; perforowane w połowie długości co pozwala na właściwe dobranie rozmiaru w zależności od wielkości pakietu. Opakowanie a'500 szt. | op | 40 |  | 0 |  | 0
15 | Papier do pakowania pakietów sterylizacyjnych biały i zielony, krepowany, rozmiar: 75 cm x 75 cm . W opakowaniu zbiorczym, pakowany naprzemiennie kolorami. Op'250 arkuszy | op | 15 |  | 0 |  | 0
16 | Papier do pakowania pakietów sterylizacyjnych biały i zielon, krepowany, rozmiar: 100 cm x 100 cm. W opakowaniu zbiorczym, pakowany kolorami naprzemiennie. Op'250 arkuszy | op | 115 |  | 0 |  | 0
17 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji, samozaklejana. Rozmiary: 90-100 mm x 230-250 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
18 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji samozaklejana. Rozmiary:130-140 mm x 250-260 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
19 | Torebka papierowo-foliowa do sterylizacji samozaklejana. Rozmiary: 200-210 mm x 330-350 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
20 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 54-55 cm x 25-27 mm x 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
21 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 25-27 mm x 25-27 mm x 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
22 | Kosz sterylizacyjny ze stali nierdzewnej rozmiar: 40-42 mm x 25-27 mmx 50 mm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
23 | Marker do opisywania pakietów ze wskaźnikiem sterylizacji parowej - zmiana koloru po sterylizacji z czarnego na czerwony | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
24 | Test kontroli szczelności zgrzewu. Arkusze pakowane po 250 sztuk | op. | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Test biologiczny, ampułkowy typu 1264, tlenek etylenu. SporView EO Gas. Ostateczny odczyt po 48h inkubacji. Opakowanie 100 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Taśma do podwieszenia cewki moczowej w leczeniu chirurgicznym wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki. Taśma bez osłonki, symetryczne zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Parametry taśmy- materiał: polipropylen monofilamentowy, długość: 50-55 cm, grubość: 0,5 mm, porowatość: 85-86%, gramatura: 70g/m2 (Podać zaoferowane parametry: …............................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Wymagania do pakietu nr 9: Wykonawca zobowiązany będzie użyczyć Zamawiającemu na czas trwania umowy – 1 komplet narzędzi wielokrotnego użytku do założenia taśm (Wartość brutto przedmiotu użyczenia: …...................... - wpisać w wykropkowane miejsce, nie wyceniać w tabeli)
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rurki ustno – gardłowe typu Guedel, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo, dostęp do rozmiarów: od nr 000 do nr 4 | szt. | 450 |  | 0 |  | 0
2 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym. Rozmiary od 3,0 do 6,0; stopniowane co 0,5 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z PCV, półprzezroczysta. Rozmiar od 6 mm do 10 mm co 1 mm. Dostęp do wszystkich rozmiarów z podanego zakresu | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz nazwą producenta, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik niefoliowany z zewnątrz, opakowanie zbiorcze po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | op. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Skalpel bezpieczny, ostrze ze stali węglowej, op. po 10 szt., sterylne | op. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Ostrza chirurgiczne wymienne, sterylne, wykonane ze stali nierdzewnej z wytłoczonym na jego powierzchni rozmiarem oraz nazwą producenta, zapakowane w opakowanie jednostkowe z folii aluminiowej, na powierzchni której znajduje się wzór i nr. ostrza, nazwa producenta, nr serii oraz data ważności, całość zapakowana w kartonik po 100 sztuk, z nadrukiem ostrza i jego numerem, nazwą producenta, nr katalogowym oraz datą ważności. Dostęp do rozmiarów: 10 ,11, 12, 13, 15, 19, 20, 23, 24. | op. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT% | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowe, antybakteryjne filtry do ssaka KV5 firmy Olympus, kompatybilne z ssakiem KV5 | szt | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Klipsownica jednorazowa z klipsem załadowanym do zestawu, gotowa do użycia, funkcja rotacji klipsa, długość230cm, średnica cewnika 2,6 mm | szt | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Igła do ostrzykiwania , jednorazowego użytku, średnica ostrza igły 0,7mm, dł. ostrz 5mm, dł. narzędzia 230cm, osłonka średnica 2,3mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwani i chowaniu się ostrza ,obsługiwany jednym kciukiem . Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona aultraumatycznym metalowym kołnierzem. W sterylnym opakowaniu igła oraz strzykawka. Pakowane po 5 szt. | szt | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Pułapka na polipy ,jednorazowego użytku ,4-komorowa, posiadająca 2 dreny, jeden dren podłączony do zaworu ssącego endoskopu, drugi podłączony do przewodu ssaka | szt | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na owalnej pętli o wymiarach 30 x 60mm, z funkcją płynnej rotacji, dł. narzędzia 230cm, średnica cewnika 2,3mm | szt | 30 |  | 0 |  | 0
6 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumkowy, przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest słyszalne kliknięcie, zestaw wstępnie złożony, nić nawleczona na rękojeść, rękojeść wyposażona w port Luer do irygacji | szt | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Sterylny dren do WATER JET model 1608 do pompy MAJ 855, kompatybilne z aparatem – pompą endoskopową OFP 2 firmy Olympus | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Rurka do filtru do ssaka KV5 długości 900 mm, kompatybilna ze ssakiem KV5 firmy Olympus | szt | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Testy urazowe na sucho do wykrywania Helicobacter Pylori w wycinkach z żołądka | szt | 200 |  | 0 |  | 0
10 | Endo Lup jednorazowe sterylne , do podwiązywania polipów | szt | 10 |  | 0 |  | 0
11 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną | szt | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Regulowany, jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny dla dzieci. Wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski), formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej, minimum 6 stopni regulacji. Kompatybilny z RTG i MRI | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Regulowany, jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny dla dorosłych. Wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski), formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/ kaniuli donosowej, minimum 8 stopni regulacji. Kompatybilny z RTG i MRI | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Zawór do regulacji dodatniego ciśnienia wydechowego podczas wentylacji resuscytatorem. Średnica złącza 30 mm. Zakres regulacji 0-10 cm H2O. Precyzyjna skala co 1 cm. Możliwość sterylizacji całego zaworu w autoklawie, w temperaturze 134ºC | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Indywidualny pakiet ochrony osobistej, w skład którego wchodzi: kompletny kombinezon ochronny z butami, gogle ochronne umożliwiające jednoczesne noszenie szkieł korekcyjnych, rękawiczki nitrylowe, maska ochronna o właściwościach biobójczych oraz worek na odpady medyczne. Dostęp do rozmiarów: L i XL | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy uchwyt do mocowania rurki intubacyjnej | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Filtr jednorazowy do słoja wielorazowego BSU 734 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Łącznik jednorazowy do detektora co2 nonin 9840 AAT (komplet 12 sztuk) | kpl. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Elektrody wielofunkcyjne Stat-Padz do defibrylatora Zoll | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Poszewka jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadająca wymagane atesty. Rozmiar 70- 80 cm x 80-90 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
2 | Poszwa jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty. Rozmiar 200 -220 cm x 150-160 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ….....) | szt. | 900 |  | 0 |  | 0
3 | Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty.Rozmiar 150-160 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szczotka chirurgiczna jednorazowego użytku do mycia rąk, wykonana z polietylenu i gąbki, o zróżnicowanej długości włosia, dłuższe na zewnątrz i krótsze pośrodku. Nasączona środkiem myjącym – 4% chlorcheksydyną, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z zakrzywionej końcówki o dł. 23 cm i średnicy Ch25 [5,70/8,10], filtra o średnicy1,6 cm [ dł. filtra 12,3 cm] oraz drenuCh30 [6,40/10,10] o dł. 250 cm. W zestawie dodatkowy filtr. Zestaw sterylny, pakowany w podwójne opakowanie folia-papier | szt. | 220 |  | 0 |  | 0
3 | Ortopedyczna końcówka do odsysania pola operacyjnego, zagięta o dł.15-16 cm, 4 otwory boczne, filtr o średnicy 1,6 mm, długość 12-13 cm, pakowany podwójnie, sterylny, końcówka kompatybilna z zestawem z poz. 2 . (Podać długość końcówki i filtra: …................) | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
4 | Mata dekontaminacyjna zawierająca 30 cienkich, lepnych arkuszy plastikowych pokrytych żywicą polietylenową niskiej gęstości, każda warstwa posiada powłokę bakteriostatyczną. Listki folii nie zawierają metali ciężkich (kadm, chlor, sód, ołów). Elastyczna substancja lepna na bazie akrylu jest wolna od substancji wchodzących w reakcję z metalami. Listki wierzchni i spodni, wykonana z poliolefinu, nie są lepne. Łączna grubość maty 2-3 mm, na całej powierzchni znajduje się samoprzylepna warstwa spodnia zapobiegająca niepożądanemu przesuwaniu się maty. W rogu maty numerowane etykietki. Rozmiary:
4a | 60-70cm-115-120 cm (Podać oferowany rozmiar: …......) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4b | 90-100cm-115-120 cm (Podać oferowany rozmiar: …......) | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
5 | Szczotka chirurgiczna sucha do mycia rąk wykonana z polietylenu i gąbki, o zróżnicowanej długości włosia, dłuższe na zewnątrz i krótsze pośrodku, sterylna, pakowana pojedynczo | szt. | 3000 |  | 0 |  | 3564.1
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: |  |  |  |  | 0 |  | 3564.1
|  | RAZEM |  | 1. | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  |  | 2. | 3890 |  | 4201.2
|  |  |  | 3. | 29209 |  | 31545.72
|  |  |  | 4. | 83016.2 |  | 89657.496
|  |  |  | 5. | 39030 |  | 42152.4
|  |  |  | 6. | 120125.4 |  | 129735.432
|  |  |  | 7. | 2335 |  | 2521.8
|  |  |  | 8. | 58262.3 |  | 62937.144
|  |  |  | 9. | 23068.5 |  | 24913.98
|  |  |  | 10. | 1200 |  | 1296
|  |  |  | RAZEM | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | NETTO |  | BRUTTO
PAKIET NR 17
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w RTG, z miękką końcówką dystalną, 6F, długość całkowita 1250 mm, długość robocza 1120 mm, rozstaw biegunów 4-10, złącze kodowane kolorem, konfiguracja końca: zagięty pod kątem ok. 135 stopni | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Introduktor dożylny, kompatybilny z cewnikiem do termodylucji oraz w/w elektrodą. Zestaw introduktora dożylnego ma zawierać: introduktor dożylny z zastawką i portem bocznym 7F/10 cm, rozszerzadło, prowadnik 0,035''/45 cm z jednej strony prosty z drugiej w kształcie litery ,,J'', igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, osłonka 30,5 cm, obturator 8 Fr; 3- 5 szt. gazików | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/5 cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4 cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zest wu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 18
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą współpracująca z ostrzami jednokrotnego użytku o szerokości 38 mm; umożliwiająca wymianę ostrza zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykową); ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia i mikrourazy skóry, pozostawiające po strzyżeniu max. 0,3 mm długości owłosienia, umożliwiające usuwanie owłosienia z każdej części ciała oraz każdego rodzaju(włosy krótkie, długie, suche, mokre, czyste, brudne). Strzygarka musi działać przez min. 60 min. w trybie pracy ciągłej po pełnym naładowaniu baterii. Bateria typu akumulatorowego NiMH, strzygarka bezprzewodowa z przesuwanym włącznikiem ON/OFF, o długości całkowitej (bez ostrza) 123-124 cm. W komplecie ładowarka do strzygarki z ruchomą głowicą, stojąca, z diodą sygnalizującą ładowanie, zasilana prądem zmiennym 230 V | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku o szerokości 38 mm z ruchomą głowica, szerokość brzegu tnącego 28-30 mm, pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister-pack, umożliwiające bezdotykowe zakładanie na strzygarkę. Ostrza kompatybilne ze strzygarką z pozycji 1. | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 19
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, zawierajaca jodofor w warstwie klejacej. Sterylna, pakowana pojedyńczo. Rozmiar całkowity: 44-45 cm x 35-36 cm, rozmiar okna przylepnego: 33-34 cm x 34-35 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, zawierająca jodofor w warstwie klejacej. Sterylna, pakowana pojedyńczo. Rozmiar całkowity: 66-68 cm x 44-45 cm, rozmiar okna przylepnego: 55-56 cm x 44-45 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Folia chirurgiczna, bakteriobójcza, zawierająca jodofor w warstwie klejacej. Sterylna, pakowana pojedyńczo. Rozmiar całkowity: 66-68 cm x 84-85 cm, rozmiar okna przylepnego :55-56 cm x 84-85 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
4 | Folia chirurgiczna, wykonana z poliestru, warstwa klejąca zawiera klej akrylowy, antystatyczna, niepalna, hypoalergiczna, grubość max.. 0,025, rozmiar calkowity: 37-38 cm x 24-25 cm. Rozmiar okna przylepnego: 27-28 cm x 24-25 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Folia chirurgiczna, wykonana z poliestru, warstwa klejąca zawiera klej akrylowy, antystatyczna, niepalna, hypoalergiczna, grubość max. 0,025, rozmiar calkowity: 37-38 cm x 40-41 cm. Rozmiar okna przylepnego: 27-28 cm x 40-41 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Folia chirurgiczna, wykonana z poliestru, warstwa klejąca zawiera klej akrylowy, antystatyczna, niepalna, hypoalergiczna ,grubości max.0,025, rozmiar calkowity: 58-60 cm x 44-45 cm. Rozmiar okna przylepnego: 50-51 cm x 44-45 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Folia chirurgiczna, wykonana z poliestru,warstwa klejąca zawiera klej akrylowy, antystatyczna, niepalna, hypoalergiczna, grubość max. 0,025, rozmiar calkowity: 90-91 cm x 60-61 cm. Rozmiar okna przylepnego: 60-61 cm x 60-61 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
8 | Folia chirurgiczna, wykonana z poliestru, warstwa klejąca zawiera klej akrylowy, antystatyczna ,niepalna, hypoalergiczna, grubość max. 0,025, rozmiar calkowity: 90-91 cm x 84-85 cm. Rozmiar okna przylepnego: 60-61 cm x 84-85 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę ,bez środka żelującego, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym) uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm), z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
2 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, z trwale dołączoną pokrywą, bez środka żelującego, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
3 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 1000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą o spłaszczonym kształcie (do pojemnika na aparacie anestezjologicznym), uszczelnione automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o średnicy min. 25 mm (wysocerozprężalny) | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
4 | Wkłady worków jednorazowego użytku do ssania o pojemności 2000 ml na wydzielinę, preżelowane z fabrycznie napyloną substancją żelującą, z trwale dołączoną pokrywą, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu w kształcie pętli min. 5,5 cm, uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. Wykonane z elastycznego tworzywa z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego (śr. wew. 7 mm) z funkcją ortopedyczną (śr. wew. 12 mm) z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu, otwór do pobierania próbek o srednicy min. 25 mm (wysocerozprężalny), wykonany z elastycznego tworzywa | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
5 | Pojemnik wielokrotnego użytku do wkładów workowych 1000 ml, 2000 ml, przeźroczysty, wyskalowany w mililitrach, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na standardowych wieszakach do szyn MODURA | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Wieszak na szynę plastikowy, automatyczny, z mechanizmem sprężynowym, kompatybilny z plastikowym pojemnikiem do wkładów | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Wymienny króciec odcinający kątowy do połączenia ze źródłem ssania obrotowy o konstrukcji schodowej z podwójnym uszczelnieniem wtyku 14,2 mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Dren do odsysania typ Redon dł. 70 cm, PVC med., pakowany w formie drenu prostego - sterylny (pakowany rękaw papierowo-foliowy), rozmiar 10, 12, 14,16, 18. Otwory na drenie naprzemienne od 4 do max 10 otworów | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
9 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer bez kontroli siły ssania. Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł. 3 m. Końcówka Yankauer zgięta standardowa z czterema otworami bocznymi. Dostęp do rozmiarów Ch12-Ch30 | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
10 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego typu Yankauer z kontrolą siły ssania. Zestaw składający się z końcówki ssącej oraz drenu łączącego o dł. 3 m. Końcówka Yankauer zagięta standardowa z czterema otworami bocznymi. Dostęp do rozmiarów Ch10-Ch30 | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
11 | Dren łączący z końcówkami dł. 300 cm lub 200 cm. Dren o średnicy wewnętrznej 6 mm lub 7 mm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
12 | Dren brzuszny wykonany z silikonowego tworzywa z nitką radiacyjną dobrze widoczną w promieniowaniu X – sterylny z otworami bocznymi (pakowany rękaw papierowo-foliowy z naniesionymi informacjami o produkcie w języku polskim) rozmiar CH 20-36 stopniowanie co 2, dł 40 cm | szt. | 120 |  | 0 |  | 0
13 | Łącznik do drenów – prosty schodkowy (średnica wewnętrzna 7.0-10.0 mm) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przepływomierz pojedynczy do tlenu z końcówką ścienną wtykową typu AGA lub DIN (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Metalowy korpus, masa max 0,24 kg, wydajność regulowana płynnie do 15 l/min, wbudowany filtr cząstek 35 um, przyłącze gwintowane UNF 9/16. Regulator powinien posiadać Deklarację Zgodności CE na sprzęt medyczny kl. IIa lub zgłoszenie w Rejestrze Wyrobów Medycznych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Pojemnik z wodą sterylną ze złączką pasującą do przyłącza UNF9/16 pojemności 325 ml oraz 340 ml (według potrzeb Zamawiającego). Kompatybilna z zaoferowanym przepływomierzem (pozycja 1) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 22
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan, sterylne, jednorazowe. Krawędź tnąca prosta szerokość 10 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokość 15 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,5 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Mini Acculan. Krawędź tnąca prosta szerokości 25 mm, długość ostrza 50-55 mm, grubość ostrza 0,7 mm. Pakowane pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca, prosta, szerokość 0, 9 mm, długość ostrza 75-80 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrze do piły oscylacyjnej Acculan 3TI. Krawędź tnąca prosta szerokość 13,5 mm, długość ostrza 90-95 mm, grubość ostrza 1,27 mm. Pakowane pojedynczo. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 23
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Cewnik do hemofiltracji, high flow, o dostępnym przekroju 11,5 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 200, 250 mm, cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak, aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy, worek ściekowy z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1,5 m2 | szt. | 24 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny, w zestawie: dren tętniczy, żylny, substytucyjny, dializacyjny, cytrynianowy, heparynowy; worek ściekowy z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe, hemofiltr z błoną o pow. 1 m2 | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | Dren do infuzji chlorku/glukonianiu wapnia o dł. 230-250 mm (Podać długość oferowanego drenu: …..................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Worek spustowy 9-litrowy | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
6 | Igły spike, op. 100 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Korek ochronny Luer lock, op. 100 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Łącznik Y do recyrkulacji z zaciskami, op. 50 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23: |  |  |  |  | 0 |  | 0
UWAGA – dotyczy pakietu nr 23– wszystkie akcesoria winny być kompatybilne z aparatem PRISMAFLEX
PAKIET NR 24
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły jedna warstwa folia, doskonale zapewniają wchłanialność i nie przemakają. Szerokość podkładu 50-52 cm, z perforacją co 50-52cm. Rolka 80-100 listków (Podać szerokość, perforację oraz ilość listków na rolce: …..................) | Rolka | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne, dwie warstwy bibuły jedna warstwa folia, doskonale zapewniają wchłanialność i nie przemakają. Szerokość podkładu 33-35 cm, z perforacją co 50-52 cm. Podkłady winny być nawijane po min. 50 szt. (listków), max 60 szt. na rolce (Podać szerokość, perforację oraz ilość listków na rolce: …..................) | Rolka | 160 |  | 0 |  | 0
3 | Podkład jednorazowy nieprzemakalny, wykonany z 5 warstw (włóknina-bibuła-pulpa bawełniana-bibuła-folia), spodnia warstwa z nieprzemakającej ceraty. Rozmiar 60-65 cm x 60-65 cm (Podać oferowane wymiary: …..................) | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
4 | Podkład jednorazowy nieprzemakalny, wykonany z 5 warstw (włóknina-bibuła-pulpa bawełniana-bibuła-folia), spodnia warstwa z nieprzemakającej ceraty. Rozmiar 60-65 cm x 90-100 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
5 | Pieluchomajtki dla dorosłych z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, do stosowania na noc, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: M | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
6 | Pieluchomajtki dla dorosłych z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, do stosowania na noc, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: L | szt. | 3500 |  | 0 |  | 0
7 | Pieluchomajtki dla dorosłych z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, do stosowania na noc, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Dostęp do następujących rozmiarów: XL | szt. | 5000 |  | 0 |  | 0
8 | Pieluchomajtki dla dzieci z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub opinię równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH, rozmiar: 3-6 kg | szt. | 750 |  | 0 |  | 0
9 | Pieluchomajtki dla dzieci z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub opinię równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH, rozmiar: 5-9 kg | szt. | 150 |  | 0 |  | 0
10 | Pieluchomajtki dla dzieci z przylepcami, ze ściągaczami taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub opinię równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH, rozmiar: 12-25 kg | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 24: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 25
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Fartuch chirurgiczny z włókniny: niejałowy, mankiety zakończone ściągaczem, dostępne w rozmiarach: L, XL, pakowanie: w opakowanie foliowe i karton zbiorczy | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
2 | Fartuch foliowy PE, przedni jednorazowy, chroniący przed przemoczeniem (niejałowy), zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, rozmiar 70-75 cm x 110-120 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
3 | Serwety jałowe dwuwarstwowe, z nieprzemakalnej włókniny 90-100 x 150-160 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Prześcieradło niejałowe, jednorazowe, podfoliowane, białe. Rozmiar: 80-90 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: …..................) | szt. | 1000 |  | 0 |  | 0
5 | Majtki do kolonoskopii wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej typu bokserki. Dostęp do rozmiarów: M, L, XL, XXL | szt. | 500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 25: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 26
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Nieprzemakalne podkłady medyczne, jednorazowe, składające się z dwóch warstw wysokochłonnej bibuły i jednej warstwy folii PE zabezpieczającej przed przenikaniem płynów, podkłady zwinięte w rolkę z wyraźnym oznaczeniem perforacji, dostęp do rozmiaru 70-75 cm x 50-55 cm. 80 listków w rolce. Dostęp do kolorów: limonka i róż (Podać wymiary oraz ilość listków na rolce: …..................) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Nieprzemakalne podkłady medyczne, jednorazowe składające się z dwóch warstw wysokochłonnej bibuły i jednej warstwy folii PE zabezpieczającej przed przenikaniem płynów, podkłady zwinięte w rolkę z wyraźnym oznaczeniem perforacji, dostęp do rozmiaru 33-35 cm x 50-55 cm. 50 listków w rolce. Dostęp do kolorów: żółte i zielone (Podać wymiary oraz ilość listków na rolce: …..................) | rolka | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-5cm) x 225 cm ( +/- 5 cm) . Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4 l, (niepylność oraz barierowość potwierdzone normą EN 13795). (Podać wymiary: …..................) | szt. | 230 |  | 0 |  | 0
4 | Fartuch dla położnic, wykonany z nieprześwitującej włókniny SMS. Krótkie rękawy, długie rozcięcie z przodu ułatwiające karmienie, wiązane na troki; rozmiar XL | szt. | 2000 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 26: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 27
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 7,0 - 7,5 ml, śred. do 16 mm | szt | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 5,0 - 5,5 ml, śred. do 16 mm | szt | 11000 |  | 0 |  | 0
3 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj. 2,5 - 3,0 ml, śred. 11 mm | szt | 12000 |  | 0 |  | 0
4 | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 2,5 - 3,0 ml, sred. 11 mm | szt | 14000 |  | 0 |  | 0
5 | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,0 - 1,5 ml, sred. do 9 mm | szt | 2000 |  | 0 |  | 0
6 | Probówki do OB. Logarytmiczne poj. 3 - 3,5 ml | szt | 800 |  | 0 |  | 0
7 | Probówki do koagulologii o poj. 2,5 - 3,0 ml, śred. 13 mm | szt | 6000 |  | 0 |  | 0
8 | Probówki do koagulologii o poj. 1,0 - 1,5 ml, śred do 9 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
9 | Igły systemowe 20 G | szt | 7000 |  | 0 |  | 0
10 | Igły systemowe 21 G | szt | 9500 |  | 0 |  | 0
11 | Igły systemowe 22 G | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
12 | Adaptery umożliwiające połączenie z igłą klasyczną, wenflonem | szt | 6200 |  | 0 |  | 0
13 | Adaptery do podawania leku | szt | 200 |  | 0 |  | 0
14 | Strzykawki do gazometrii z heparyną litową 2 ml z zamontowanym filtrem (pakowanie pojedynczo, sterylne) | szt | 1900 |  | 0 |  | 0
15 | Probówki do oznaczenia pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna o poj. 2,0 - 3,0 ml | szt | 150 |  | 0 |  | 0
16 | Motylki systemowe 21 G dł. wężyka 60 - 80 mm | szt | 300 |  | 0 |  | 0
17 | Probówka do OB, poj. 2-2,5 ml, śr. 11mm, metoda liniowa | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
18 | Igła motylkowa do posiewu krwi gotowa do użycia w całości( pakowana pojedynczo, sterylna), dł. wężyka 200 mm | szt | 100 |  | 0 |  | 0
19 | Pipeta do OB ze skalą do metody liniowej | Szt | 1500 |  | 0 |  | 0
20 | Probówki neutralne na posiew, pojemność od 7-9 ml, śr. do 16 mm, sterylne, pakowane pojedynczo | Szt | 100 |  | 0 |  | 0
21 | Probówki z fluorkiem sodu, pojemność 2,5 – 3 ml, śred. 11 mm | Szt | 500 |  | 0 |  | 0
22 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia o poj.1-1,5 ml, śred. Do 9 mm | Szt | 2500 |  | 0 |  | 0
23 | Mikrometoda do morfologii 200 µl | szt | 500 |  | 0 |  | 0
24 | Mikrometoda do OB. 200µl | szt | 100 |  | 0 |  | 0
25 | Mikrometoda do biochemii bez żelu 600 µl, możliwość pobierania kapilarą oraz igłą Luer | szt | 400 |  | 0 |  | 0
26 | Nakłuwacz igłowy SL Normalny 21G, 1,8 mm | szt | 22000 |  | 0 |  | 0
27 | Mikroprobówki PP 1,5 ml, stożkowe dno, z podziałką z zamknięciem | szt | 1500 |  | 0 |  | 0
| Wymagania do pakietu nr 27, pozycja 1-22 - Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową. - Wszystkie pozycje do systemu zamkniętego krwi muszą pochodzić od jednego producenta. - Utylizacja poprzez spalanie. - Igła na stałe połączona z holderem. - Zamknięcie eliminujące efekt aerozolowy, probówki systemu zakręcane korkiem. - Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej: analizatory, mieszadła. - Probówki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego. WYMAGANIA KONIECZNE DO SPEŁNIENIA. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie pobierania materiału systemem zamkniętym. | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 27: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 28
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Bagietki laboratoryjne, opakowanie 100 szt. | op. | 25 |  | 0 |  | 0
2 | Kamery do osadu moczu, opakowanie 100 szt. | op. | 12 |  | 0 |  | 0
3 | Kapilary HEP.Na.125 MM, 98 ul, opakowanie 1000 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Końcówki żółte 200 ul Eppend., opakowanie 1000 szt. | op. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Końcówki nieb.100-1000ul Eppend., opakowanie 1000 szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Korki uniwersalne 15-17 białe, opakowanie 500 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Naklejki samoprzylepne 35x20 mm, opakowanie 1000 szt. | op. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Pipety Pasteura 1 ml, dł 150 mm, opakowanie 500 szt. | op. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Płyty do grup krwi, 10 miejsc, opakowanie 10 szt. | op. | 110 |  | 0 |  | 0
10 | Pojemniki PP 25 ml z łopatką, opakowanie 500 szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Pojemniki PP 60 ml z zakrętką, opakowanie 600 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
12 | Probówki PP 7 ml 16x65 stożkowe, opakowanie 200 szt. | op. | 25 |  | 0 |  | 0
13 | Probówki 7 ml PS okrągłodenne 13 x 100, opakowanie 1000 szt. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Probówki PS 10 ml okrągłodenne, podziałka, kołnierz, opakowanie 500 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
15 | Probówki PS 10 ml stożkowe z podziałką, opakowanie 500 szt. | op. | 30 |  | 0 |  | 0
16 | Probówki PS 7 ml okrągłodenne 13 x 100, opakowanie 500 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
17 | Szkiełka 22x22, opakowanie 100 szt. | op. | 40 |  | 0 |  | 0
18 | Szkiełka podstawowe cięte, opakowanie 50 szt. | op. | 50 |  | 0 |  | 0
19 | Szkiełka podstawowe szlifowane, opakowanie 50 szt. | op. | 15 |  | 0 |  | 0
20 | Kapturki do kapilar AGK 1,6 mm, duże (łatwo zdejmowane i zakładane), gumowe, niebieskie (opakowanie 500 szt) | op | 3 |  | 0 |  | 0
21 | Probówki okrągłodenne o pojemności 5 ml 12x75 mm, ZPS (Opakowanie 1000 szt.) | op. | 5 |  | 0 |  | 0
22 | Korki PE rozporowe 11-13 mm żółte (Opakowanie 500 szt) | op. | 4 |  | 0 |  | 0
23 | Probówki okrągłodenne o pojemności 5 ml ze zintegrowanym płaskim korkiem z PP, podziałka co 1 ml, 13x52, opakowanie 200 szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
24 | Zestaw do pobierania materiału do badań na obecność owsika ludzkiego. Każdy pojedynczy zestaw opatrzony instrukcją pobrania materiału oraz etykietą na dane pacjenta (imię, nazwisko, data i godzina pobrania materiału), opakowanie 50 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
25 | Mieszalniki do kapilar, opakowanie 200 szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 28: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 29
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kołdra grzewcza na pacjenta. Polipropylenowa kołdra z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami specjalne tunele. Na całej dolnej powierzchni otworki rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało pacjenta. 213 x 91 cm, 150g. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiadająca 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/ wygodniejszego dostępu do pacjenta .Na wierzchniej części posiadająca dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Kołdra grzewcza pediatryczna polipropylenowa. Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. 2 dodatkowe folie 61 x 46 cm, które służą do przykrycia głowy oraz nóg, aby nie uciekało ciepło. 1 otwór do urządzenia grzewczego umieszczone centralnie. Taśma klejąca pozwalająca na ufiksowanie kołdry do stołu. Rozmiar kołdry 188 x 22 cm, waga 28 g. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Kołdra pediatryczna do dolnej części ciała, polipropylenowa. Skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. Otwór do urządzenia grzewczego umieszczony centralnie. Taśma przylepna pomocna w ufiksowaniu kołdry na pacjencie .Zasłona na stopy. Rozmiar kołdry 89 x 61 cm, waga 43 g. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 29: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 30
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Papier do EKG Ascard A4 112x25 | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Papier do EKG Ascard 3 104x40 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Papier do defibrylatora ZOLL Series M 881ZO 90x90x200 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Papier do EKG MR BLUE 112x25 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
5 | Papier do defibrylatora Life Pack 11/12 100 mm x 23 | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
6 | Papier do EKG Multikard 30 100x40 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Papier do Videoprintera Sony UPP-210 SE 210x25 mm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Papier do KTG OXFORD For Sonicaid Miridien 800 524SO 0051 93/42 EEC 143x150x300 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
9 | Papier do printerów USG Mitsubishi K61B 110x20 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
10 | Papier do KTG Philips M1911A 150x100x150 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
11 | Papier do KTG BTL700 215x20 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Papier do EKG BTL – 08LT 210x25 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
13 | Papier do drukarki w urządzeniu NICCOMO służącego do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca 58x18 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
14 | Papier do USG K65 HMCE 110x20 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
15 | Papier do USG Mitsubishi P90 K61B (rolka) | szt. | 72 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 30: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 31
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody z mocnej przeźroczystej folii PE o grubości minimalnej 0,05 mm i gramaturze minimalnej 42 g/m2. Złożony teleskopowo z taśmami odpornymi na przemakanie. Wymiary 13-16 cm x 200-250 cm. Wyrób zgodny z normą 13795 1-3 (Podać wymiary: …..................) | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny pokrowiec foliowy z gumką w kształcie kuli. Gumka na całym obwodzie koła, 80-85 cm (Podać wymiary: …..................) | szt. | 250 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 31: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 32
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny ADULTS dla dorosłych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny PEDIATRICS dla dzieci | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 32: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 33
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Worek jednoczęściowy stomijny, samoprzylepny, otwarty, z zamknięciem na rzepy, cielisty z klamrą, do docięcia 15-60 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Worek jednoczęściowy otwarty stomijny, samoprzylepny z zamknięciem na rzepy. Przekrój od 20 do 70, cieliste | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Worek urostomijny, jednoczęściowy, przeźroczysty | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 33: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 34
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szyna unieruchamiająca palec typu Zimmera dł. 400-420 mm szer. 20-25 mm (Podać oferowane wymiary: ….............................) | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
2 | Szyna unieruchamiająca palec typu Zimmera dł. 250-300 mm, szer. 20-25 mm (Podać oferowane wymiary: ….............................) | szt. | 70 |  | 0 |  | 0
3 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 5-10 cm, długość 50-100 cm Dostęp do minimum 2 rozmiarów (Podać oferowane rozmiary: ….............................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 10-15 cm; długość 50-100 cm Dostęp do minimum 2 rozmiarów (Podać oferowane rozmiary: ….............................) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
5 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 15-20 cm; długość100-150 cm (Podać oferowane wymiary: ….............................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 34: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 35
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowy, szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz) przeznaczony do zbierania wymiocin, pojemność min. 500 ml (Podać zaoferowaną pojemność: 1500 ml.) | szt | 1200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 35: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 36
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Żel do USG 500 ml | szt. | 130 |  | 0 |  | 0
2 | Żel do EKG 250ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda do badań EKG radioprzezierna, przeznaczona do monitorowania, okrągła z języczkiem ułatwiającym odklejanie, wymiar 45x42 mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap węglowy z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu. Pakowana po 50 szt, | szt. | 4000 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda do badań EKG, przeznaczona do monitorowania, okrągła z języczkiem ułatwiającym odklejanie, okrągła fi 30mm, jednorazowego użytku, niesterylna z żelem stałym o objętości 0,23cm3 ±0,02 i wadze 0,35g ±0,03 na piance polietylenowej, snap węglowy z czujnikiem Ag/AgCl, nie zawiera PVC i latexu. Pakowana po 50 szt. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
5 | Elektroda do badań Holtera, sensor Ag/AgCl, elektroda o rozmiarze 55 mm x 40 mm, żel ciekły, pianka, ze specjalnym podłużnym wycięcie na przewód, bez przecięcia boków co zapobiega rozrywaniu elektrody, na plastikowym nośniku, Pakowana po 50 szt. | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda do badań EKG dla dorosłcyh, sensor Ag/AgCl, elektroda o średnicy 50 mm, żel ciekły, na plastikowym nośniku. Pakowana po 50 szt. | szt. | 10000 |  | 0 |  | 0
7 | Elektroda do czasowej przezskórnej stymulacji serca (zestaw 2 szt.) do defibrylatora ZOLL Series M 881ZO | zestaw | 15 |  | 0 |  | 0
8 | Elektroda do czasowej przezskórnej stymulacji serca (zestaw 2 szt.) do defibrylatora Life Pack | zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 36: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 37
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw testowy typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku, przeznaczony do przeprowadzania kontroli usunięcia powietrza i penetracji pary wodnej w autoklawach próżniowych w temperaturze 134 stopnie przez 3,5 minuty, spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-4:2005 | szt. | 340 |  | 0 |  | 0
2 | Wskaźnik chemiczny do kontroli pakietów sterylizacyjnych w parze wodnej w temp. 134 stopnie i 121 stopni .Test klasy 5 spełniający wymogi normy PN-EN ISO 11140-1:2005. Opakowanie po 250szt. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
3 | Specjalne wydrukowane koperty z przygotowanymi do wypełnienia polami zawierającymi najistotniejsze dla dokumentacji informacje. Do wnętrza kopert mają się zmieścić testy Bowie-Dicka, wydruki rejestratorów procesu sterylizacji. | szt. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 37: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 38
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa, jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną (opakowanie 10 sztuk) | op. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 38: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 39
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wanny wielorazowe do dezynfekcji, mycia i przechowywania - narzędzi medycznych z sitem i pokrywą; do narzędzi laparoskopowych bez sita i z pokrywą. Wanna wykonana z trwałego polietylenu lub polimeru, kolor biały Sito - kosz, trwałe, idealnie dopasowane do wanny, wykonane z PCV lub polipropylenu, kolor biały. Pokrywa szczelnie przylegająca do wanny biała lub przeźroczysta. Wanny odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, myjących i wysokiej temperatury max.75 st. C, wszystkie wanny od jednego producenta:
a) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi laparoskopowych, wydłużona, bez sita z pokrywą. Wewnątrz podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
b) | Wanna o poj. 8 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Wewnątrz wanny podziałka min. co 2 litry Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 4 |  | 0 |  | 0
c) | Wanna o poj. 3 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet; wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 6 |  | 0 |  | 0
d) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 3 |  | 0 |  | 0
e) | Wanna o poj. 30 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą, dodatkowo korek odpływowy. Wewnętrzna podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 39: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 40
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Olej do konserwacji trokarów, płaszczy, dźwigni nie powodujący korozji. Butelka plastikowa z dozownikiem umożliwiającym precyzyjne dawkowanie oleju. Pojemność 27-28 ml | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 40: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Data i podpis Wykonawcy: …...........................................................................................