## załącznik nr 1 do wniosku komis
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, nr sprawy ZP/N/17/18 (po modyfikacji z dnia 22.10.2018 r.) Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
PAKIET NR 1 – CZUJNIKI DO POMIARU CIŚNIENIA, KLAMRY DO MOCOWANIA PRZETWORNIKÓW
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy • długości linii płuczącej 145-150 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • jeden przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) dopuszczalny do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetwornik winien zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny • długości linii płuczącej 145-150 cm • biureta winna być wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) • dwa przetwornikii do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz • błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% • odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii i kraników • system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek • połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) • przetworniki winny zawierać wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor. Jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Klamra do mocowania przetworników na stojaku (do pozycji 1 i 2) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 2 – JEDNORAZOWE ŚCIERECZKI ORAZ SZCZOTECZKI DO ZĘBÓW
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe ściereczki z włókniny wiskozowo-poliestrowej 70/30%, bezpyłowe, w rolce 18,5-20,5 cm, perforowane co 38-40 cm, ilość z rolki 200-230 sztuk. Odporna na wysoką temperaturę, do ścierania na mokro i sucho, gramatura 50 (Podać zaoferowane parametry: …..................) | rolka | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18-20 cm, długość części czyszczącej 2-2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. Pakowana pojedynczo (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 3 – CIŚNIENIOMIERZE, STETOSKOPY, MANKIETY, INNE
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 2-żyłowy. Dostęp do następujących rozmiarów: szerokość mankietu: 9-11 cm oraz 13-15 cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 1-żyłowy. Dostęp do następujących rozmiarów: szerokość mankietu: 9-11 cm oraz 13-15 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Ciśnieniomierz elektroniczny, naramienny, z dużym cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzujący się wysoką dokładnością pomiaru. Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 – 299-300 mmHg. Pomiar tętna i funkcja wykrywania arytmii serca. Wbudowana pamięć (min. 20 ostatnich wyników). Rozmiar mankietu: długość 50-55cm, szerokość 13-15 cm. Skład zestawu, min.: ciśnieniomierz, mankiet, etui, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiety z ringiem metalowym do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, bawełniane, jednorurkowe. Dostęp do rozmiarów 50 cm-51 cm x 14-15 cm, 60-61 cm x 17-18 cm | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
5 | Mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, nylonowe, dwu-rurkowe. Dostęp do rozmiarów 50 cm-51 cm x 14-15cm, 60-61cm x 17-18 cm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
6 | Mankiety do pomiaru ciśnienia do aparatów elektronicznych, nylonowe, jednorurkowe. Dostęp do rozmiarów 50cm-51 cm x 14-15 cm, 60-61cm x 17-18 cm | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
7 | Stetoskop lekarski z jednostronną głowicą. Miękkie samouszczelniające oliwki, długość liry 55-60 cm (Podać długość: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | Stetoskop lekarski 2- głowicowy, konstrukcja umożliwiająca zmianę głowicy o 180º. Miękkie samouszczelniające oliwki, długość liry 55-60 cm (Podać długość: …..................) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Stetoskop lekarski – pediatryczny, podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką, miękkie samouszczelniające oliwki | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 4 – KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Kołnierz ortopedyczny Campa, posiadający wsporniki żuchwy i potylicy wykonane z blachy pokrytej pianką polietylenową, dwuczęściowy, stabilizujący odcinek szyjny kręgosłupa, z możliwością regulacji obwodu i wysokości, zapięcie na rzep. Dostępny w następujących rozmiarach: obwód szyi: 33-46 oraz 43-52 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Kołnierz ortopedyczny Campa, dwuczęściowy, sztywny,bardzo lekki,wykonany z nietoksycznej i hypoalergicznej pianki poliuretanowej ,,Plastazote'', zapinany dwustronnie taśmami Velcro, posiada otwór tracheostomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI, wodoodporny, łatwy w użytkowaniu i konserwacji | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 5– ŁĄCZNIKI ORAZ KOŃCÓWKI DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Łącznik do drenów, przewodów tlenowych nieschodkowany, niesterylny op. 100szt. | op. | 5 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowa, sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego typ standard, zagięta, bez kontroli ssania, bez perforacji, dł. 240-250 mm., średnica 10 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Jednorazowa, sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego typ standard, zagięta, bez kontroli ssania, bez perforacji, dł.240-250 mm, średnica 8 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowa, sterylna końcówka do odsysania pola operacyjnego typ standard, zagięta, bez kontroli ssania, bez perforacji, dł. 240-250 mm, średnica 6 mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowy, sterylny zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką mikrochirurgiczną bez kontroli ssania, bez perforacji, dł. przewodu 200-210 cm, dł. końcówki 200-210 mm, średnica końcówki 4 mm. W zestawie łącznik do połączenia przewodu ssącego z końcówką | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 6 – SPRZĘT DO PORADNI ENDOSKOPOWEJ
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowe, antybakteryjne filtry do ssaka KV5 firmy Olympus, kompatybilne z ssakiem KV5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
2 | Sterylny dren do WATER JET model 1608 do pompy MAJ 855, kompatybilne z aparatem – pompą endoskopową OFP 2 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Rurka do filtru do ssaka KV5 długości 900 mm, kompatybilna ze ssakiem KV5 firmy Olympus | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4 | Endo Lup jednorazowe sterylne, do podwiązywania polipów | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
5 | Zawór woda/powietrze do endoskopów firmy Olympus nie wymagające nawilżania | szt | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Zawór ssący do endoskopów firmy Olympus | szt | 10 |  | 0 |  | 0
7 | Zawór gumowy wielorazowy do kanału biopsyjnego do endoskopów firmy Olympus | szt | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Zapasowy komplet zatyczka z butelką do wody, kompatybilne z endoskopami firmy Olympus | szt | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Zapasowa butelka na wodę, kompatybilna z endoskopami firmy Olympus | szt | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 7 – ELEKTRODY DO POMIARU pH-METRII, PŁYNY KALIBRACYJNE DO ELEKTROD
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Elektroda 1-kanałowa, antymonowa jednokrotnego użytku do pomiaru pH-metrii z wewnętrzną elektrodą referencyjną, średnica Fr 6,0, jednorazowa, sterylna kompatybilna z urządzeniem ORION II | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Płyn kalibracyjny do elektrod ph 4,01 o pojemności 250 ml, | szt | 1 |  | 0 |  | 0
3 | Płyn kalibracyjny do elektrod ph 7,00 o pojemności 250ml | szt | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 8 – WORKI STOMIJNE I UROSTOMIJNE
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Worek jednoczęściowy stomijny, samoprzylepny, otwarty, z zamknięciem na rzepy, cielisty z klamrą, do docięcia 15-60 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Worek jednoczęściowy otwarty stomijny, samoprzylepny z zamknięciem na rzepy. Przekrój od 20 do 70, cieliste | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Worek urostomijny, jednoczęściowy, przeźroczysty | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 9 – JEDNORAZOWY MINI ZESTAW AKCESORII DO LAPAROSKOPII
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw akcesori do zabiegów laparoskopowych, skład: 1) Serweta na stolik instrumentariuszki jako zawinięcie zestawu, 100-110 cm x 150-160 cm, ze wzmocnieniem 75-80cm x 150-160cm - 1 szt. 2) Płyn przeciwmgielny do optyki 6g (butelka z watką) - 1 szt. 3) Ewakuator dymu LL z zaciskiem i filtrem – 1 szt. 4) Osłona foliowa na kamerę 15-16 cm x 250-260cm z plastikowym zatrzaskowym pierścieniem mocującym i paskami mocującymi - 1 szt. 5) Tupfer okrągły gazowy 40 x50 cm (gaza 20-nitkowa, znacznik rtg, biały) - 3 szt. 6) Miska z polipropylenu 250 ml, z podziałką - 1 szt. 7) Kleszczyki blokowane 24-25 cm,-1 szt. 8) Taca z polipropylenu 25x14x5 cm, niebieska -1 szt. 9) Trokar 11mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą o dł. 100 mm. W trokarze podwójna uszczelka obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzenia trokara. 10)Kaniula do trokara z poz.9. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 10 – OLEJ DO KONSERWACJI NAPĘDÓW ORTOPEDYCZNYCH, KLIPSY DO KLIPSOWNICY
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Olej nie zawierający silikonu, w aerozolu do konserwacji napędów ortopedycznych sterylizowanych w parze wodnej. Butla wyposażona w adapter do napędów ACCULAN 3TI, pojemność min. 300 ml | szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Jednorazowe, sterylne, tytanowe klipsy rozmiar (M/L) średnio-duże do klipsownicy laparoskopowej firmy Aesculap. Pakowane w magazynki po 6 szt. | szt. | 360 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 11 – POŚCIEL JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Poszewka jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadająca wymagane atesty. Rozmiar 70- 80 cm x 80-90 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …..............) | szt. | 600 |  | 0 |  | 0
2 | Poszwa jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty. Rozmiar 200 -220 cm x 150-160 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ….................) | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
3 | Prześcieradło jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej higienicznej w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadającej wymagane atesty.Rozmiar 150-160 cm x 200-210 cm (Podać zaoferowane wymiary: …........................) | szt. | 1200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 12 – ELEKTRODY, INDUKTORY DOŻYLNE, ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA TĘTNIC
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca, nietoksyczna, apirogenna, widoczna w RTG, z miękką końcówką dystalną, 6F, długość całkowita 1250 mm, długość robocza 1120 mm, rozstaw biegunów 4-10, złącze kodowane kolorem, konfiguracja końca: zagięty pod kątem ok. 135 stopni | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Introduktor dożylny, kompatybilny z cewnikiem do termodylucji oraz w/w elektrodą. Zestaw introduktora dożylnego ma zawierać: introduktor dożylny z zastawką i portem bocznym 7F/10 cm, rozszerzadło, prowadnik 0,035''/45 cm z jednej strony prosty z drugiej w kształcie litery ,,J'', igła punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, osłonka 30,5 cm, obturator 8 Fr; 3- 5 szt. gazików | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/5 cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4 cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Zestaw do cewnikowania tętnic zakładany tradycyjną metodą Seldingera. W skład zest wu wchodzi: poliuretanowy cewnik 20Ga/8cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozm. 20G/4cm, prowadnik o obu prostych końcówkach posiadający oznakowanie wskazujące, kiedy końcówki prowadnika znajdują się w końcówce igły w rozm. 0,021'x35 cm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 13 – KOŁDRY GRZEWCZE
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kołdra grzewcza na pacjenta. Polipropylenowa kołdra z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami specjalne tunele. Na całej dolnej powierzchni otworki rozprowadzające ciepło równomiernie na ciało pacjenta. 213 x 91 cm, 150g. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry. Posiadająca 6 oddzielonych perforacją części w celu lepszego/ wygodniejszego dostępu do pacjenta. Na wierzchniej części posiadająca dwa plasterki do przyklejenia koca. Jeden otwór do podłączenia dmuchawy. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Kołdra grzewcza pediatryczna polipropylenowa. Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. 2 dodatkowe folie 61 x 46 cm, które służą do przykrycia głowy oraz nóg, aby nie uciekało ciepło. 1 otwór do urządzenia grzewczego umieszczone centralnie. Taśma klejąca pozwalająca na ufiksowanie kołdry do stołu. Rozmiar kołdry 188 x 22 cm, waga 28 g. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Kołdra pediatryczna do dolnej części ciała, polipropylenowa. Skonstruowana z podłużnie ułożonych tub z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Pomiędzy tubami są specjalne tunele, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry od strony pacjenta posiada drobne otworki, które równomiernie rozprowadzają ciepło na ciało pacjenta. Otwór do urządzenia grzewczego umieszczony centralnie. Taśma przylepna pomocna w ufiksowaniu kołdry na pacjencie .Zasłona na stopy. Rozmiar kołdry 89 x 61 cm, waga 43 g. Opakowanie 10 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M | op. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 14 – WANNY WIELORAZOWE
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wanny wielorazowe do dezynfekcji, mycia i przechowywania - narzędzi medycznych z sitem i pokrywą; do narzędzi laparoskopowych bez sita i z pokrywą. Wanna wykonana z trwałego polietylenu lub polimeru, kolor biały Sito - kosz, trwałe, idealnie dopasowane do wanny, wykonane z PCV lub polipropylenu, kolor biały. Pokrywa szczelnie przylegająca do wanny biała lub przeźroczysta. Wanny odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, myjących i wysokiej temperatury max.75 st. C, wszystkie wanny od jednego producenta:
a) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi laparoskopowych, wydłużona, bez sita z pokrywą. Wewnątrz podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
b) | Wanna o poj. 8 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Wewnątrz wanny podziałka min. co 2 litry Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 4 |  | 0 |  | 0
c) | Wanna o poj. 3 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet; wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 4 |  | 0 |  | 0
d) | Wanna o poj. 10 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 2 |  | 0 |  | 0
e) | Wanna o poj. 30 litrów do narzędzi medycznych z sitem i pokrywą, dodatkowo korek odpływowy. Wewnętrzna podziałka min. co 5 litrów. Komplet: wanna, sito-kosz i pokrywa | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 15 – JEDNORAZOWE RURKI KRTANIOWE LT-D
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Rurka krtaniowa LT-D, jednorazowa, jednoświatłowa, pakowana sterylnie. Rurka przeznaczona do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych o kształcie i budowie ułatwiającej wprowadzenie do części krtaniowej gardła na ślepo, bez użycia laryngoskopu. Dwa nadmuchiwane mankiety stabilizujące rurkę, uszczelniające część ustną i nosową gardła oraz minimalizujące ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka. Dostęp do rozmiarów: 2; 2,5; 3; 4; 5 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 16 – KLESZCZYKI I PĘTLA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kleszczyk jednorazowego użytku, standardowy-pokryty, owalne łyżeczki z igłą , śr. 2,3-2,4 mm, dł. 230 cm (opakowanie po 10 szt.) | op. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Pętla owalna jednorazowego użytku, średnica rozwarcia 32-36 mm, śr. 2,3-2,5 mm, długość 230-240 cm (opakowanie 10 szt.) (Podać zaoferowany rozmiar: …..................) | op. | 6 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 17 – JEDNORAZOWE CHIGIENICZNE MATERIAŁY GINEKOLOGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Jednorazowa spódniczka ginekologiczna na gumkę. Wykonana z włókniny, rozmiar uniwersalny. Op. a 10 szt., pakowane w folie. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Prześcieradło jednorazowe, włóknikowe z gumką, kolor biały. Gramatura włókniny min. 20 g/m2, rozmiar 80-90 x 200x210 cm. Op. a 10 szt. | op. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 18 – MIĘKKIE KOŁNIERZE ORTOPEDYCZNE Z PIANKI
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Miękki kołnierz ortopedyczny do stosowania profilaktycznego w przypadku przeciążeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Wykonany pianki o wysokiej gęstości obszyty miękką dzianiną, gwarantującą komfort użytkowania. Zapinany za pomocą taśmy/ rzepu (do regulacji obwodu). Dostęp do rozmiarów: S, M, L (oraz do wysokości 8 cm, 10 cm i 12 cm) | op. | 60 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 19 – ELEKTRODY DO URZĄDZENIA NICCOMO
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Elektroda do urządzenia NICCOMO, do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca, dobrze przyklejające się do skóry, komplet 4 szt. | komplet | 150 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 20 – AKCESORIA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ARTROSKOPII
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kaseta całodobowa do pompy Dyonics 25. Jednorazowa,sterylna pakowana pojedynczo. | szt. | 102 |  | 0 |  | 0
2 | Dreny do pacjenta do pompy Dyonics 25. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. | szt. | 108 |  | 0 |  | 0
3 | Kaseta jednorazowa z drenami do pompy Dyonics 25. Sterylna, pakowana pojedynczo. | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera do tkanek miękkich, dostęp do rozmiarów 3,5 mm; 4,5 mm .Ostrza kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. Pakowane pojedynczo. | szt. | 102 |  | 0 |  | 0
5 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera typu różyczka owalna do kości, rozmiar 4,0 mm. Ostrza kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. Pakowane pojedynczo. | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowe, sterylne ostrza do shavera typu różyczka do kości, rozmiar 4,5 mm. Ostrze kompatybilne z shaverem Dyonics Power II. | szt. | 36 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowe, sterylne ostrza do haluksów 9,4 mm x 10 mm x 04 mm, pakowane pojedynczo. Ostrze kompatybilne z napędem Dyonics II. | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
8 | Jednorazowe, sterylne ostrza do BTB 5,8 mm x 25,4 mm x 0,4 mm, pakowane pojedynczo Ostrze kompatybilne z napędem Dyonics II. | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
9 | Jednorazowe, sterylne ostrza do haluksów 9,4 mm x 25,5 mm x 0,4 mm, pakowane pojedynczo. Ostrze kompatybilne z napędem Dyonics II. | szt. | 18 |  | 0 |  | 0
10 | Jednorazowa, sterylna końcówka do koblacjii Quantum2 zagięta 90 stopni, pakowana pojedynczo. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
11 | Jednorazowa, sterylna końcówka do koblacjii Quantum2 zagięta 50 stopni, pakowana pojedynczo. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
12 | Jednorazowe, sterylne kaniule, wkręcane posiadające skręt na całej długości kaniuli, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system przytrzymywania nitek, rozmiar 8,5 mm x 72 mm. Opakowanie 10 szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20: |  |  |  |  | 0 |  | 0
PAKIET NR 21 – AKCESORIA DO APARATURY MEDYCZNEJ
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Czujnik SpO2, wielorazowy, dla dorosłych do kardiomonitora PROPAQ | szt | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Przedłużacz wielorazowy do kardiomonitora PROPAQ, do czujnika SpO2, kompatybilny z czujnikiem z pozycji nr 1 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Czujnik SpO2, wielorazowy, dla dorosłych do kardiomonitora Gamma - Draeger | szt | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Przedłużacz do czujnika SpO2 do kardiomonitora Gamma – Draeger, kompatybilny z zaoferowanym czujnikiem | szt | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Czujnik pediatryczny typu Y, wielorazowy, do pulsoksymetru Masimo | szt | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Przedłużacz do czujnika SpO2 do pulsoksymetru RAD 9 | szt | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Przedłużacz do czujnika SpO2 do pulsoksymetru RADICAL 7 | szt | 1 |  | 0 |  | 0
8 | Czujnik SpO2 jednorazowy, pediatryczny, do pulsoksymetru RADICAL 7 | szt | 10 |  | 0 |  | 0
9 | Czujnik na ucho, pediatryczny, wielorazowy, do pulsoksymetru Masimo | szt | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel pacjenta do aparatu EKG typ BTL-08 | szt | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel pacjenta EKG do kardiomonitora PROPAQ, 3-odprowadzeniowy, rozłączny, pod przewody typu DIN, dł.2,5 m- 2,7 m przewód z zewnątrz winien być wykonany z poliuretanu i żył przewodzących pokrytych polietylenem (Podać zaoferowaną długość: …..................) | szt | 4 |  | 0 |  | 0
12 | Przewody EKG dołączeniowe do kabla pacjenta do kardiomonitora PROPAQ, typu DIN, zakończone zatrzaskiem (komplet 3 szt.) dł 0,5 m – 0,6 m, przewód z zewnątrz winien być wykonany z poliuretanu(Podać zaoferowaną długość: …..................) | komplet | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Data: ….............................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy: …...................