## Załącznik 1 - formularz cenowy
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do siwz) na dostawę odczynników, testów kasetkowych, kart żelowych oraz krwinek wzorcowych do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 24 miesięcy, nr sprawy ZP/N/08/19; (po modyfikacji z dnia 17.07.2019 r.) Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z.Religi w Słubicach Sp. z o. o. , ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca: ….............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 - dostawa odczynników, testów i krwinek wzorcowych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | Wielkość opakowania | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. (24 miesiące) | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto (PLN) | stawka VAT (%) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Odczynnik monoklonalny anty B A8 lub inny klon Anty-B 9621A8 | op. | 1x10 ml | 66 |  | 0 |  | 0
2 | Odczynnik monoklonalny anty B B6F9 lub inny klon Anty-B LB2 | op | 1x10 ml | 72 |  | 0 |  | 0
3 | Odczynnik monoklonalny anty A D 10 lub inny klon Anty-A 9113D10 | op. | 1x10 ml | 72 |  | 0 |  | 0
4 | Odczynnik monoklonalny anty A 11 H 5 lub inny klon Anty-A Birma 1 | op. | 1x10 ml | 54 |  | 0 |  | 0
5 | Odczynnik monoklonalny anty D Rum -1 | op. | 1x10 ml | 72 |  | 0 |  | 0
6 | Odczynnik monoklonalny anty D Blend | op. | 1x10 ml | 64 |  | 0 |  | 0
7 | Standard anty D | op | 1x2 ml | 48 |  | 0 |  | 0
8 | PBS – zbuforowany fizjologiczny roztwór soli do badań serologicznych pH 6,85 - 7,0 / zaoferowano pH: …………...podać zgodnie z dodatekiem nr 3) | op. | 500 ml | 22 |  | 0 |  | 0
9 | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do układu ABO | zestaw | 3 x 4 ml | 60 |  | 0 |  | 0
10 | Odczynnik monoklonalny anty Kell | op. | 1 x 5 ml | 4 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 2 - dostawa kart żelowych, odczynników, krwinek wzorcowych
Lp. | Część A. Opis badania | szacowane zapotrzebowanie ilość badań (na 24 miesiące) | Wielkość opak. | Ilość opak. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto (PLN) | stawka VAT (%) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy
I | Grupa krwi
1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych (A-B-DVI--ctl/A1-B) | 192 | 4x12 kart | 4 |  | 0 |  | 0
2 | Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D, inne klony niż w Lp. I pkt. 1 i Lp. III pkt. 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami) | 384 | 4x12 kart | 6 |  | 0 |  | 0
II | Badanie przeglądowe przeciwciał
1 | Screening przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS | 3456 | 24x12 kart | 18 |  | 0 |  | 0
2 | Bezpośredni test antyglobulinowy (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl) | 24 | 1x12 kart | 2 |  | 0 |  | 0
III | Grupa krwi noworodka
1 | Badanie grupy krwi noworodka: pierwsza seria A-B-D-D-ctl-BTA | 192 | 4x12 kart | 6 |  | 0 |  | 0
RAZEM CZĘŚĆ A | [5 empty] | 0 |  | 0
lp | Część B. przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotzebowanie wg j.m. (24 miesiące) | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto (PLN) | stawka VAT (%) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy
I | Dodatkowe odczynniki
1 | Międzynarodowa zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4xrok | zestaw | 8 |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw kontrolny do mikrometody żelowej (do oceny technik manualnych oraz urządzeń stosowanych przy ozn. ag grup krwi i p/c) | zestaw | 26 |  | 0 |  | 0
II | Krwinki wzorcowe
1 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA LISS i NaCl) - zestaw 3 x 10ml (1 op. = 200 oznaczeń) | op. | 26 |  | 0 |  | 0
III | Materiały zużywalne, sprzęt i oprogramowanie do wykonania ww. ilości badań | [5 empty] | 0
1 | Końcówki do pipet ID-Pipetor FP-4 (op. = 1000 szt.) | op. | 24 |  | 0 |  | 0
2 | Odczynnik LISS (op. = 1x500 mL) | op. | 16 |  | 0 |  | 0
RAZEM CZĘŚĆ B |  |  |  |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2 (A+B) |  |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 3 - DOSTAWA KASETKOWYCH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I ODCZYNNIKÓW
lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | zawartość opakowania (wielkość opakowania) | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto (PLN) | stawka VAT (%) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa nr katalogowy
1 | Jednostopniowy test do jednoczesnego, jakościowego wykrywania amfetaminy (1000 ng/ml), barbituranów (300 ng/ml), benzodiazepin (300 ng/ml), metabolitów kokainy (300 ng/ml), metamfetamin (1000 ng/ml), morfiny (300 ng/ml), metadonu (300 ng/ml), ecstasy (500 ng/ml), trójcyklicznych antydepresantów (1000 ng/ml) i metabolitów THC (50 ng/ml) w moczu ludzkim. Brak wpływu ciężaru właściwego(1.000-1,037) i pH (5-9) na wyniki testu. Wykrywalność min. 78 substancji pochodnych udokumentowana w metodyce. | op. | 1 | 440 |  | 0 |  | 0
2 | Test do wykrywania przeciwciał przeciwko kile (Anty-Treponema pallidum) we krwi pełnej / surowicy / osoczu. Czułość i swoistość min. 99% | op. | 20 | 28 |  | 0 |  | 0
3 | FOB, test immunochromatograficzny w kale, z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych. Test standaryzowany wobec certifikowanego materiału referencyjnego CRM 522. Czułość min. 20 ng/ml hemoglobiny (w buforze). Swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety. | saszetka | 1 | 240 |  | 0 |  | 0
4 | Jednoetapowy test do wykrywania antygenu Rotawirusa i Adenowirusa w kale (na jednej kasetce). Czułość i swoistość min. 96%. | saszetka | 1 szt. | 160 |  | 0 |  | 0
5 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Norowirusa genogrupy GI i GII w próbkach kału. Czułość i swoistość min. 99%. | op. | 10 | 12 |  | 0 |  | 0
6 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów streptokoków hemolizujących grupy A. Zgodność z konwencjonalną hodowlą > 90 %. Kontrola dodatnia w zestawie. | op. | 20 | 8 |  | 0 |  | 0
7 | Szybki test płytkowy, immunoenzymatyczny, do równoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B C. difficile na jednej kasetce, jedno miejsce dozowania. Koniugat: przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenowi C. difficile i poliklonalne przeciwciała swoiste dla toksyn A i B. Poziom wykrywalności: dehydrogenaza glutaminianowa: 0.8 ng/ml, toksyna A ≥0.63 ng/ml, toksyna B ≥0.16 ng/ml. Kontrola dodatnia w zestawie. | op. | 25 | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Test do wykrywania antygenu Chlamydia w wymazie z szyjki macicy u kobiet oraz w wymazie z cewki moczowej lub w próbkach moczu u mężczyzn. Probówki testowe,końcówki zakraplające, wymazówka do pobrania wymazu z szyjki macicy i statyw roboczy w zestawie. Czułość względna wyznaczona w porównaniu do badań PCR: min. 90% (szyjka macicy), min. 77% (cewka moczowa), min. 92% (mocz). | op. | 20 | 4 |  | 0 |  | 0
9 | Test do wykrywania i róznicowania wirusa grypy typu A i B w wymazach z nosa. Dwa okienka odczytu ( typ A i typ B ). Wymazówki, probówki i statyw roboczy oraz kontrole pozytywne i negatywne zawarte w zestawie.Czułość i swoistość wyznaczone w oparciu o metodę PCR : czułość > 97%, swoistość > 98%. | op. | 20 | 8 |  | 0 |  | 0
10 | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania antygenów Legionella pneumophila w próbkach moczu. Kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. Czułość i swoistość min. 99%. | op. | 10 | 4 |  | 0 |  | 0
11 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania kalprotektyny w próbkach kału. Czułość testu >= 50 ug kalprotektyny/g kału (akceptowany punkt odcięcia=50 ug/g) | op. | 10 | 8 |  | 0 |  | 0
12 | Odczynnik Mac-Williama | op. | 1000 | 20 |  | 0 |  | 0
13 | Odczynnik Nonne Apelta | op. | 100 | 4 |  | 0 |  | 0
14 | Odczynnik Pandyego | op. | 100 | 4 |  | 0 |  | 0
15 | Odczynnik Rosina | op. | 100 | 8 |  | 0 |  | 0
16 | Odczynnik Sudan III | op. | 100 | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Płyn Lugola | op. | 100 | 4 |  | 0 |  | 0
18 | Odczynnik Ehrlicha | op. | 500 | 4 |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
Miejsce, data:
Pieczęć i podpis Wykonawcy: