Dodatek nr 3 do SIWZ

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników, testów kasetkowych, kart żelowych oraz krwinek wzorcowych do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 24 miesięcy dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach, (numer sprawy: ZP/N/08/19) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

CZĘŚĆ NR 1

| Dostawa odczynników, testów i krwinek wzorcowych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej |
| --- |
| Wymagane parametry dla odczynników, testów i krwinek niezbędnych do wykonania badań metodami manualnymi na płytach i w probówkach. |
| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE (podać/opisać) |
| 1 | Procedury wykonywania badań z zastosowaniem krwinek wzorcowych są zgodne z obowiązującymi w Polsce zasadami określonymi przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii. | TAK |  |
| 2 | Termin ważności krwinek co najmniej 4 tygodnie od daty dostawy. | TAK |  |
| 3 | Termin ważności dostarczanych odczynników: minimum 6 miesięczny okres ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
| 4 | Każda seria dostarczonych krwinek posiada certyfikat jakości producenta. | TAK |  |
| 5 | Krwinki i odczynniki spełniają wymagania zawarte w „ Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujących w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi” do badań wykonywanych metodami manualnymi na płytach i w probówkach. | TAK |  |
| 6 | Odczynniki, krwinki posiadają instrukcje w języku polskim. | TAK |  |
| 7 | Badanie grup krwi ( anty-A, anty-B, anty-D) metodą manualną, przy użyciu odczynników podanych w pakiecie nr 1; Nazwy klonów w każdej serii odczynników: Anty-B 9621A8, Anty-A 9113D10, Anty-D Blend TH-28/MS56, Anty-D RUM1 | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 8 | Potwierdzenie grupy krwi ABO RhD z innych klonów niż wymienione w pkt.7. Nazwy klonów w każdej serii odczynników: Anty-B LB2, Anty-A Birma 1. | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 9 | Krwinki wzorcowe zawieszone są w płynie konserwującym, zabezpieczającym krwinki przed hemolizą i zapewniającym stałą ekspresję antygenów krwinkowych w okresie ważności odczynnika. Gotowe do użycia po uprzednim przemyciu. | TAK |  |
| 10 | Zbuforowany fizjologiczny roztwór soli ( PBS ) posiada pH 6,85 - 7,0 PBS jest stabilny w temperaturze pokojowej. | TAK - podać poziom pH |  |

Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny.

Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ NR 2

| Dostawa kart żelowych, odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej |
| --- |
| Wymagane parametry dla kart żelowych, odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych. |
| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE (podać/opisać) |
| 1 | Wykonanie wszystkich badań wymienionych w zapotrzebowaniu na odczynniki | TAK |  |
| 2 | Badanie grupy krwi (anty-A, anty-B, anty- DVI(-) ctl/A1-B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składająca się z 6 mikrokolumn. Nazwy klonów w każdej serii odczynników: A: A5; B: G1/2; D: LHM59/20 (LDM-3), 175-2 | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi dorosłych i noworodka ABO RhD (anty-A, anty-B, anty-DVI+) z innych klonów niż wymienione w pkt.2 i 5 arkusza asortymentowo cenowego. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Nazwy klonów w każdej serii odczynników: A: LM 297/628 (LA-2); B: LM 306/686 (LB-2); D: ESD-1M, 175-2 | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 4 | Badanie grupy krwi noworodka (A-B-D(VI-)-D(VI-)-ctl-BTA) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami.Karta składająca się z 6 mikrokolumn. Nazwy klonów w każdej serii odczynników: A: A5; B: G1/2; D: LHM50/3 (LDM-1), TH 28, RUM-1; D: LHM59/20 (LDM-3) 175-2 | Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 5 | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3 krwinkach wzorcowych włączając Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK |  |
| 6 | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. | TAK |  |
| 7 | Metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 8 | Odczynniki są gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej – poniżej 1%) i pochodzą od jednego producenta, a karty składają się z 6 mikrokolumn i są wypełnione nieprzelewającym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta | TAK |  |
| 9 | Dostawy odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8 ºC) oraz wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw, za wyjątkiem mikrokart (pkt. 10), których transport będzie zgodny z zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 10 | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (18-25 st. C) | TAK |  |
| 11 | Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl). Karty wypełnione odczynnikami przez producenta | TAK |  |
| 12 | Udział laboratorium w zewnętrznej kontroli jakości potwierdzonej certyfikatem w zakresie podstawowym, na koszt Wykonawcy – 4 x /rok | TAK |  |
| 13 | Termin ważności odczynników– minimum 6 miesięcy od daty dostawy, z wyjątkiem odczynników krwinkowych – min.5 tygodni. | TAK |  |
| 14 | Codzienny zestaw kontrolny do mikrometody (do oceny technik manualnych przy ozn. ag grup krwi i p/c) zawierający przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL) oraz anty-Fya. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |
| 15 | Wszelkie odczynniki (szczególnie krwinki wzorcowe oraz odczynnik LISS) są zaoferowane w ilościach niezbędnych do wykonania wyspecyfikowanych rodzajów i ilości oznaczeń z uwzględnieniem terminu ważności oferowanych odczynników po otwarciu. | TAK |  |
| 16 | Oferowane mikrokarty są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem tj. wirówką ID-Centrifuge 6S. Instrukcja używania oferowanych mikrokart jednoznacznie wskazuje na możliwość ich wirowania w wirówce ID-Centrifuge 6S, zgodnie z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | TAK |  |
| 17 | Wszystkie oferowane odczynniki oraz karty pochodzą od jednego producenta. Nie dotyczy materiałów do kontroli zewnętrznej oraz końcówek do pipet. | TAK |  |
| 18 | Oferowane odczynniki zaokrąglono do pełnych opakowań handlowych. | TAK |  |

Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny.

Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................