Dodatek nr 3

do zapytania ofertowego

DOTYCZY: PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOFINANSOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SPRAWNI W PRACY – PROGRAM REHABILITACJI OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020, W RAMACH: OSI PRIORYTETOWEJ 6. REGIONALNY RYNEK PRACY

DZIAŁANIE 6.7 PROFILAKTYKA I REHABILITACJA ZDROWOTNA OSÓB PRACUJĄCYCH I POWRACAJĄCYCH DO PRACY ORAZ WSPIERANIE ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH MIEJSC PRACY -  NR UMOWY: NR RPLB.06.07.00-08-0004/18

Składając ofertę na dostawę sprzętu do rehabilitacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańskiej 6 w Słubicach, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 130 000 złotych (numer sprawy: ZP/NZOZ/03/21) oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Uwaga!

W kolumnie „Wymagania graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Parametry techniczne oferowane” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

| CZĘŚĆ NR 1 - APARAT DO ELEKTROTERAPII – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczny | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 | TAK – podać |  |
| 5 | Aparat do elektroterapii dwukanałowy | TAK |  |
| 6 | Elektroterapia prądami – diadynamicznym, TENS, faradycznym, prądy stosowane do jonoforezy, dwubiegunowy premodulowany średniej częstotliwości, czteropolowy prad średniej częstotliwości | TAK |  |
| 7 | Bank gotowych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 8 | Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 9 | Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. DF, CP,LP) | TAK |  |
| 10 | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| 11 | Regulacja natężenia prądu | TAK |  |
| 12 | Komplet akcesoriów (komplet przewodów, elektrody, pasy na rzep do mocowania elektrod, podkłady pod elektrody) | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .   Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………. (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie –….. dni od dnia podpisania umowy (podać).

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenia – pierwsze w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy:.......(podać zaoferowaną ilość szkoleń).

| CZĘŚĆ NR 2 - APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ Z GŁOWICĄ ULTRADŹWIĘKOWĄ – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| APARAT |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min 2020 | podać |  |
| 5 | 1-kanałowy aparat do terapii ultradźwiękowej | TAK |  |
| 6 | Bezobsługowa głowica | TAK |  |
| 7 | Właściwości: | podać |  |
| 8 | Zasilanie: 100-240 V/AC, 50-60 Hz | TAK |  |
| 9 | Liczba kanałów: 1 | TAK |  |
| 10 | Liczba równocześnie podłączonych głowic: 2 | TAK |  |
| 11 | Częstotliwość modułowa: min. 10 i max 180 Hz | TAK podać |  |
| 12 | Współczynnik wypełnienia: 5%-100% | TAK |  |
| 13 | Maksymalne natężenie w trybie ciągłym: 2 W/cm2 | TAK |  |
| 14 | Maksymalne natężenie w trybie impulsowym: min 2,5 W/cm2 | TAK podać |  |
| 15 | Wymiary | podać |  |
| 16 | Wyposażenie standardowe - podgrzewana głowica ultradźwiękowa 5 cm2 1/3 MHz | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (APARAT):

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .   Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać).

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………. (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie –….. dni od dnia podpisania umowy (podać).

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy:.......(podać zaoferowaną ilość szkoleń).

| II. GŁOWICA BEZOBSŁUGOWA ULTRADŹWIĘKOWA – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2020 | TAK – podać |  |
| 5 | Głowica bezobsługowa z technologią pola rotacyjnego | TAK |  |
| 6 | Powierzchnia zabiegowa: minimum 10 cm2 | TAK – podać |  |
| 7 | Liczba kryształów: minimum 4 | TAK – podać |  |
| 8 | Częstotliwość nośna 1MHz, 3 MHz, zmienne (auto 1/3 MHz) | TAK |  |
| 9 | Czas powtarzania: 0.3 / 0.5 / 0.7 s | TAK |  |
| 10 | Tryb aplikacji: rotacyjny / losowy | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA (GŁOWICA):

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .   Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

........................................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………. (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – ….. dni od dnia podpisania umowy (podać).

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy:.......(podać zaoferowaną ilość szkoleń).

| CZĘŚĆ NR 3 - APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM – 1 sztuka |
| --- |
|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE | Wymagania graniczne | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE - podaje Wykonawca LEGENDA: podać – należy podać zaoferowane rozwiązanie TAK – wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK – podać – należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/ typ oferowanego urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji min 2020 | podać |  |
| 5 | Aparat do terapii polem magnetycznym generujący pulsujące pole elektromagnetyczne | TAK |  |
| 6 | Liczba podłączeń do aplikatorów - 2 | TAK |  |
| 7 | Kształt emitowanego pola – prostokątny | TAK |  |
| 8 | Czas trwania impulsu | TAK podać |  |
| 9 | Częstotliwość | TAK podać |  |
| 10 | Maksymalna indukcja magnetyczna | TAK podać |  |
| 11 | Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola | TAK |  |
| 12 | Bank gotowych programów terapeutycznych | TAK |  |
| 13 | Wymiary | podać |  |
| 14 | Waga | podać |  |
| 15 | Klasa bezpieczeństwa | TAK podać |  |
| 16 | Wyposażenie: - aplikatory płaskie 150mm +/-5% – 2szt - pasy do mocowania aplikatorów - kabel zasilający - Aplikator szpulowy 300 mm +/-5% - Aplikator szpulowy 610 mm +/-5% - Leżanka drewniana z systemem przesuwnym do aplikatora 610 mm +/-5% - instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

WARUNKI SERWISOWE I POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące od daty dostawy i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego (pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, poza materiałami zużywalnymi) .   Gwarancja udzielona na …… miesięcy (podać)

2. Bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny przez okres gwarancji.

3. Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax

.......................................................................................................................................………………

……………………………………………………………………………………………. (podać)

4. Dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat.

5. Bezpłatne wykonanie wymaganych przez producenta oferowanego sprzętu przeglądów technicznych w okresie objętym gwarancją (co najmniej raz w roku). Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.

6. Usunięcie usterki/awarii przedmiotu zamówienia do 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia o awarii.

7. Bezpłatne dostarczenie sprzętu zastępczego (o podobnych parametrach) w terminie 2 dni, w przypadku gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze.

8. Dostawa na koszt i ryzyko wykonawcy.

9. Dostawa do siedziby Zamawiającego, montaż i uruchomienie w terminie – ….. dni od dnia podpisania umowy (podać).

10. Gwarancja,  instrukcja obsługi w języku polskim (dodatkowo instrukcja obsługi w formie elektronicznej – na nośniku danych)  – dostarczone w momencie dostawy.

11. Paszport techniczny dla każdego sprzętu z wpisem przez autoryzowany serwis.

12. Deklaracja zgodności CE.

13. Szkolenie z zakresu obsługi i bezpiecznej eksploatacji sprzętu w miejscu instalacji – min. 2 szkolenie – w dniu w dniu dostawy, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy, kolejne (jeżeli dotyczy) w terminie ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy:.......(podać zaoferowaną ilość szkoleń).

Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt medyczny posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełnia wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 186 z późn.zm.).

Oświadczam/y, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.

Data: …............................................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................