Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 17.10.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/13/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 10-16.10.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu nr 28

Czy Zamawiający dopuści taśmy o  specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT.  Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

- szerokość:  1,2 cm

- długość: 45 cm

- grubość: 0,50 mm

- gramatura: 57 g/m2

- wielkość porów: 0,90 mm

Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. Zobowiązujemy się do dostarczenia/użyczenia na czas

trwania umowy dwóch wielorazowych igieł (z zakończeniem umożliwiającym połączenia z pętlami na końcach taśmy) o śr. ostrza 3,5mm z uchwytami o ostrzach wyprofilowanych heliakalnie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-12) oraz utworzenie odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 27:

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny rękaw w rozmiarze 20cm x 5,5cm x 100m?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 27:

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny taśmę kontrolną do sterylizacji w rozmiarze 1,8cm x 55m po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Pakiet nr.38.wkłady do ssaków,pojemniki do wkładów,inny sprzęt.

Pozycja 1,2,3,4,5.

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania  pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażonymi tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowanymi co 100 ml. Pojemniki kompatybilne z oferowanymi wkładami.

- Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta(8,5mm jest uniwersalny): gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.Króciec pacjenta jest zamykany zatyczką po napełnieniu wkładu. Wyposażone są w port do pobierania próbek i wsypywania środków żelujących, filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania,środek żelujący w postaci saszetek. Pojemniki i wkłady o kształcie okrągłym, o pojemności 1000 i 2000 ml. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Pakiet nr.38.wkłady do ssaków,pojemniki do wkładów,inny sprzęt.

Poz.7.

W oferowanym systemie występuje inny typ łącznika do próżni,jest prosty,gładki, nie jest obrotowy,prosimy o dopuszczenie jako asortyment  równoważny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 7

Pakiet nr.38.wkłady do ssaków,pojemniki do wkładów,inny sprzęt.

Poz.11.

Czy zamawiający dopuści dren o dł.210cm i średnicy wewnętrznej 5,6mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 28:

Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentowe, polipropylenowe, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodne, niewchłanialne, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, zwężane na końcach, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 9

Dotyczy zapisów SIWZ pkt 14.2.:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Niemniej jednak, jeżeli w toku postępowania nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy (włączenie do grupy kapitałowej), będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 10

Pakiet 15, poz. 2

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania strzykawki trzyczęściowej luer lock jednorazowego użytku, sterylnej (sterylizowanej tlenkiem etylenu), wykonanej z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 11

Pakiet 15, poz.2

Czy zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 2 ml, czarna, niezmywalna, jednostronna skala?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Pakiet 16, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 13

Pakiet 16, poz. 3

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę koreczków do kaniul (pakiet nr 16, pozycja nr 3)  po 100 szt. w opakowaniu z przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania. Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 5000 szt. Przy wycenie  op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 50 opakowań.

Nie dopuszcza się zaokrągleń.

Pytanie nr 14

Pakiet 22, poz. 1-5,9-10

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-5,9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 15

Pakiet 22, poz. 2-5

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 16

Pakiet 22, poz. 3

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 5 ml Luer Lock 5 ml, ze skalą co 0,2ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 17

Pakiet 22, poz. 4

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe 10 ml Luer Lock 10 ml, skala co 0,5ml.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 18

Pakiet 22, poz. 5

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co  1ml ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawki trzyczęściowe 20 ml Luer Lock 20 ml, skala co  1ml.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 19

Pakiet 22, poz. 10

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikową typu Janetta o skali nominalnej 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzykawkę cewnikową typu Janetta o skali nominalnej 100 ml.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 20

Pakiet 23, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

Pakiet 23, poz. 6

Czy zamawiający dopuści stazę automatyczną, z możliwością sterylizacji, wykonana z elastycznej materiałowej gumy, bez oświadczenia o braku zawartości lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stazę automatyczną, z możliwością sterylizacji, wykonaną z elastycznej materiałowej gumy, bez oświadczenia o braku zawartości lateksu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania stazy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 22

Pakiet 23, poz.8

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z  dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,  komora  dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, tym samym podtrzymuje zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23

Pakiet 23, poz. 14

Czy zamawiający wydzieli poz. 14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 24

Pakiet 25, poz. 12

Czy zmawiający dopuści lusterka medyczne sterylne, rączka lusterka posiada  4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyślizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lusterka medyczne sterylne, rączka lusterka posiada  4 mm chropowatą powierzchnię, która ułatwia trzymanie narzędzia i nie pozwala na wyślizgnięcie z dłoni lekarza, średnica lusterka 22mm, średnica powierzchni lustrzanej 19 mm, wykonane z ABS, nie zawiera latexu, długość rączki 165 mm, pakowane w papier-folia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania lusterka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 25

Pakiet 25, poz. 1-3,6-12

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,6-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 26

Pakiet 33 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak 11/12 o rozmiarze 107mm x 23mm i szerokości nadrukowanej kratki 100mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania papieru do defibrylatora Lifepak 11/12 o rozmiarze 107mm x 23mm i szerokości nadrukowanej kratki 100mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania papieru do defibrylatora 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 27

Pakiet 33 poz. 8,13,14,16

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony i Mitsubishi czy też dopuszcza papier kompatybilny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga papieru oryginalnego producenta Sony i Mitsubishi, ale dopuszcza takie rozwiązanie, jak również dopuszcza możliwość zaoferowania papieru w odpowiednim rozmiarze, kompatybilnym z posiadanym sprzętem.

Pytanie nr 28

Projekt umowy- §5 pkt. 4

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z §12 wzoru umowy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w §14, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §14, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 2 umowy.  Zamawiający z w/w zapisu korzysta za każdym razem kiedy wartość umowy nie zostaje wykorzystana w 100%.

Pytanie nr 29

Pakiet nr 32, poz. nr 4

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 32, poz. nr 4

Czy Zamawiający dopuści by maty dostarczane były w ramach umowy w opakowaniu zbiorczym po min. 4 maty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 8

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 1 ustniki do spirometru BTL.

Wydzielenie pozwoli na uzyskanie większego wachlarza wyboru ,oraz zmniejszy koszty zakupu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 44

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igły o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 44, poz. 22 dopuszcza zaoferowanie igły o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 44

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igły bez strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 34

Pakiet nr 44

Czy  Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawu z nicią połączoną z nasadką, rękojeść z zastawką do irygacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 44

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie chwytaka o średnicy cewnika 2,4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 44

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie ustnika wykonanego z polipropylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 31

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 31 w pozycji nr 1 oraz 2 kołnierz ortopedyczny, przeznaczony dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje), dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażniani skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 31 w pozycji nr 1 oraz 2 kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje), dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażniani skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kołnierza 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 38

pakiet 40 pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 40 dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cmdo wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 1 pakiet 40 dopuszcza cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14 FR i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cmdo wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewników 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 39

pakiet 40 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 40 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 40

Pakiet 44, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań o długości ostrza 4mm lub 6mm i osłonce o średnicy 2,4mm, bez strzykawki w zestawie, pakowane po 10 szt.? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 41

Pakiet 44, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści chwytak o pętli w wymiarach 25 x 60mm lub 35 x 60mm (do wyboru przez Zamawiającego) i średnicy cewnika 2,4mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 42

Pakiet 44, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw 7-gumkowy , gdzie wszystkie gumki są tego samego koloru, a reszta parametrów zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 43

Pakiet 44, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści bezlateksowy ustnik wykonany z polipropylenu, z gumką tkaną, która w przeciwieństwie do silikonowej  nie zaczepia i nie ciągnie włosów pacjenta, a tym samym nie sprawia mu dodatkowego dyskomfortu podczas zabiegu? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza bezlateksowy  ustnik wykonany z polipropylenu, z gumką tkaną, która w przeciwieństwie do silikonowej  nie zaczepia i nie ciągnie włosów pacjenta, a tym samym nie sprawia mu dodatkowego dyskomfortu podczas zabiegu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ustnika 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 44

Pakiet nr 22 poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w rozmiarze 2ml/3ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/22 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie 22, poz. 2-5 dopuszcza zaoferowanie strzykawek w rozmiarze 2ml/3ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/22 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawek 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 45

Pakiet nr 22 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki  do pomp innego producenta niż MARGOMED, która posiada wcięcia na tłoku i kołnierz stabilizujący.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 46

Pakiet nr 22 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o podanie z instrukcji obsługi aparatu PRISMAFLEX” strzykawek innych producentów, które pasują do w/w aparatu. Państwa pomoc przyczyn się do pozyskania ofert z innym producentami strzykawek.

Odpowiedź:

Zgodnie z instrukcją do w/w aparatu stosować można strzykawki 50ml

-DB PLASTIPAK

-TERUMO

-Coden Luer lock

- Fresenius Injectomat

-Kendall Monojest

-B.Braun (Omnifix)

Pytanie nr 47

Pakiet nr 22 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki JANETTE 100 ml z łącznikiem typu luer.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania strzykawki JANETTE 100 ml z łącznikiem typu luer.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania strzykawek 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 48

PAKIET NR 24 – zestawy do cewnikowania żył, igły, zestawy do przetoczeń

poz.8 Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji tętnic z drenem łączącym z PUR o dł..7 cm pozostałe parametry bez zmian ?

poz.10 Z uwagi na wycofanie z produkcji zestawów w kolorze czarnym czy Zamawiający dopuści zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pompy objętościowej Infusomat Space w kolorze bursztynowym?

Odpowiedź:

Poz. 8 - Zamawiający dopuszcza zestaw do kaniulacji tętnic z drenem łączącym z PUR o dł..7 cm pozostałe parametry bez zmian,

Poz. 10 - Zamawiający dopuszcza zestaw do przetoczeń leków światłoczułych do pompy objętościowej Infusomat Space w kolorze bursztynowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktów 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 49

Pakiet 4, Poz. 1b.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanienki dezynfekcyjnej o pojemności 10 L, wykonanej z polipropylenu (wytrzymały polimer). Posiadającej wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie i nieprzeźroczystą szczelną pokrywę. Wewnątrz wanienki znajduje się oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiające wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. Odporna mechanicznie, nie przebarwia się w czasie stosowania różnych preparatów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wanienki dezynfekcyjnej o pojemności 10 L, wykonanej z polipropylenu (wytrzymały polimer). Posiadającej wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie i nieprzeźroczystą szczelną pokrywę. Wewnątrz wanienki znajduje się oznaczenie (podziałka) poziomu napełnienia w litrach, sita z PCV z wygodnym uchwytem umożliwiające wyjęcie dezynfekowanych narzędzi. Odporna mechanicznie, nie przebarwia się w czasie stosowania różnych preparatów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania wanienki 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 50

Pakiet 16, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula ma być dostarczana wraz z  nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z  piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi  paskami do prowadzenia linii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość aby kaniula była dostarczana wraz z  nieinwazyjnym systemem mocowania z okienkiem  z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z  piankową podkładką pod skrzydełka i piankowymi  paskami do prowadzenia linii.

Pytanie nr 51

Pakiet 16, Poz. 3

Prosimy o sprecyzowanie, czy koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego  zawierającego np. 50 ,  100 lub 200szt?

Odpowiedź:

Tak, koreczki mają być pakowane pojedynczo (po 1szt) w sposób pozwalający na wyciąganie po jednej sztuce z opakowania zbiorczego  zawierającego np. 50 ,  100 lub 200szt.

Pytanie nr 52

Pakiet 26, Poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Pezzer posiadał  4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość zaoferowania cewnika Pezzer posiadającego  4 otwory drenujące o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, co zapewnia stabilność i drożność cewnika.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewnika 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 53

Pakiet 26, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Kehra wykonanego z giętkiego lateksu o wymiarach 80 x 5 x 5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 54

Pakiet 26, Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Kehra wykonanego z silikonu o wymiarach 80 x 10 x 10 cm w rozmiarach CH 12, 14 i 16.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 55

Pakiet 26, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu celem zwiększenia ilości składanych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 56

Pakiet 29, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP oraz posiadać zakończenie rurki wygięte i wyprofilowane w kształcie zapobiegajacym odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza rurkę intubacyjną wolną od DEHP oraz posiadaćjącą zakończenie rurki wygięte i wyprofilowane w kształcie zapobiegajacym odstawaniu końcówki rurki od wprowadzanej prowadnicy lub fiberoskopu co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji.

Pytanie nr 57

Pakiet 30, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy ze stali węglowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ostrza ze stali węglowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ostrzy 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 58

Pakiet 36, Poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników sterylizowanych tlenkiem etylenu w opakowaniu folia-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu w opakowaniu folia-papier.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewników 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 59

Pakiet 36, Poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki Foley mają być wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby cewniki Foley były wyposażone w plastikową zastawkę, która lepiej dopasowuje się i przylega do końca strzykawki oraz lepiej zabezpiecza przed przypadkowym opróżnieniem balonu.

Pytanie nr 60

Pakiet 36, Poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley ma się znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na zakończeniu kanału ze sztywną zastawką w Cewniku Foley może  znajdować logo marki, informacja o materiale z jakiego wykonany jest cewnik, rozmiar, średnica zewnętrzna cewnika oraz pojemność balonu, bezwzględnie jednak musi znajdować się rozmiar.

Pytanie nr 61

Pakiet 36, Poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki foley mają być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania?

Odpowiedź:

Cewniki foley mogą być pakowane w opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania.

Pytanie nr 62

Pakiet 22, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-cz 5ml skalowane co 0,2ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 63

Pakiet 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’90 szt. z przeliczeniem i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 64

Pakiet 23, pozycja 5

Czy Zamawiający wymaga aby instrukcja była fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby instrukcja była fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym, dopuszcza się bowiem inną formę udostępnienia instrukcji na opakowaniu, np. w formie naklejki.

Pytanie nr 65

Pakiet 23, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 115cm, workiem skalowanym co 250ml, w zestawie serwetką papierową 42x45 cm, saszetką mydła 9ml, cały zestaw pakowany 
w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 66

Pakiet 25, pozycja 4, 5, 6, 10, 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 67

Pakiet 25, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę USG za opakowanie a’144 szt. z przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie, dopuszcza jednak możliwość wyceny osłonek na głowice w opakowaniach zbiorczych 50 szt., 100 szt. lub 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem szacowanego zapotrzebowania.

Pytanie nr 68

Pakiet 25, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw laryngologiczny dostępny w rozmiarach 2,5mm oraz 4mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw laryngologiczny dostępny w rozmiarach 2,5mm oraz 4mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu laryngologicznego 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 69

Pakiet 36, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane podwójnie, wewnętrznie worek foliowy i zewnętrznie opakowanie papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza cewniki pakowane podwójnie, wewnętrznie worek foliowy i zewnętrznie opakowanie papier-folia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania cewników 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 70

Pakiet 41, pozycja 3-4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 71

Pakiet 41, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny, chłonności min. 3820ml?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podkładu o parametrach:

Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylny, chłonności min. 3820ml.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładu 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 72

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Niemniej jednak, jeżeli w toku postępowania nastąpi jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy (włączenie do grupy kapitałowej), będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 73

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.

Pytanie nr 74

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy zadanie 27.1.-27.11.

Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli.

Pytanie nr 75

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy zadanie 27.1.-27.11.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią.

Pytanie nr 76

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy zadanie 27.1.-27.11.

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu.

Pytanie nr 77

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy zadanie 27.1.-27.11.

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku.

Pytanie nr 78

Dotyczy zadanie 27.12.

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone  oświadczeniem producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co będzie potwierdzone  oświadczeniem producenta.

Pytanie nr 79

Dotyczy zadanie 27.13.

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie obecnie obowiązujących norm potwierdzających klasę testów.

Pytanie nr 80

Dotyczy zadanie 27.14. – 27.18.

Czy Zamawiający wymaga, aby na torebkach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby na torebkach znajdowała się informacja 
o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji.

Zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 3, ppkt 3 - Produkt winien być oznakowany w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Pytanie nr 81

Dotyczy zadanie 27.14. – 27.18.

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku, dopuszcza się bowiem inne oznaczenie słowne, które wskazywać będzie, że zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku.

Pytanie nr 82

Dotyczy zadanie 43.1.

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki.

Pytanie nr 83

Dotyczy zadanie 43.1.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim o normie, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 3, ppkt 3 - Produkt winien być oznakowany w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Pytanie nr 84

Dotyczy zadanie 43.1.

Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby w celu dodatkowego zabezpieczenia  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy.

Pytanie nr 85

Dotyczy zadanie 43.1.

Czy Zamawiający wymaga aby test posiadał arkusz kontrolny zawierający na rewersie formularz dokumentacyjny w języku polskim, zawierający m.in. informacje o jednostce, dacie, numerze urządzenia i wyniku końcowym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 86

Dotyczy zadanie 43.2.

Czy  zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 3, ppkt 3 - Produkt winien być oznakowany w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Pytanie nr 87

Dotyczy zadanie 43.2.

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość, aby test klasy V był samoklejący.

Pytanie nr 88

Dotyczy zadanie 43.2.

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami rozdz. III pkt 3, ppkt 3 - Produkt winien być oznakowany w języku polskim lub za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Pytanie nr 89

Dotyczy zadanie 43.2.

Czy Zamawiający wymaga aby testy były dostarczane w opakowaniu strunowym, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza możliwość aby testy były dostarczane w opakowaniu strunowym, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie.

Pytanie nr 90

Pakiet 37, pozycja 5- Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli sztuki czy kpl =2 sztuki? Elektrody są pakowane nierozłącznie jako kpl.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że miał na myśli kpl=2 sztuki. Zgodnie z opisem, szacunkowe zapotrzebowanie 70 szt odnosi się do elektrod wielofunkcyjnych Stat-Padz do defibrylatora Zoll, pakowanych nierozłącznie jako komplet.

Pytanie nr 91

Pakiet 37, pozycja 3-4- Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby  Zamawiający wydzielił z pakietu 37 pozycję 3-4, i umożliwi składanie ofert  wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 92

Dotyczy Pakietu 28

Czy zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific, o poniższych parametrach:

•	taśma zakładana załonowo,

•	taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,

•	o długości 44cm i porowatości 1182 µm,

•	grubość taśmy 0,66 cm,

•	taśma w plastikowej osłonce połączonej z plastikowymi osłonkami na igłę wprowadzającą,

•	jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej, profilowana do przejścia załonowego,

z ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem wypychającym, ułatwiającym implantację taśmy,

•	brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,

•	system całkowicie jednorazowy;

lub do wyboru przez zamawiającego:

•	taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,

•	o porowatości 1182 µm i długości 44 cm,

•	brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,

•	niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek taśmy oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,

•	taśma dostarczana wraz z dwoma jednorazowymi prowadnicami helikalnymi (prawa i lewa),

•	taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania produktu 
o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 93

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 94

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust. 2:

W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto spóźnionej części  dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 95

Dotyczy pakiet nr 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zwiększenie ilości  do najmniejszego opakowania hanlowego tj. do 6 rolek? Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 96

Dotyczy pakiet nr 41 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zwiększenie ilości  do najmniejszego opakowania hanlowego tj. do 12 rolek? Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 97

Dotyczy Pakiet 16 poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był jednego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 98

Dotyczy Pakiet 16 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 99

Dotyczy Pakiet 16 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100

Zadanie nr 40 poz 7

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycję nr 7 (korek ochronny Luer Lock) aby większa ilość oferentów mogła zaoferować sprzęt a tym samym zaoferować lepsze warunki cenowe dla Szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 101

Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ustnik do gastroskopu dla dorosłych, jednorazowy o anatomicznej strefie zgryzu, mocowany za pomocą gumki z regulacją zapięcia, z portem bocznym, niesterylny, wykonany z polipropylenu, żadna z części nie zawiera lateksu, wielkość otworu 17-29 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ustnika do gastroskopu dla dorosłych, jednorazowego o anatomicznej strefie zgryzu, mocowanego za pomocą gumki z regulacją zapięcia, z portem bocznym, niesterylnego, wykonanego z polipropylenu, żadna z części nie zawiera lateksu, wielkość otworu 17-29 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ustnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Pytanie nr 102

Pakiet 8 poz. 4

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie szczotki do mycia gastroskopu o dł. 180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 103

Pakiet nr 8 poz. 5

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie szczotki do mycia kolonoskopu o dł. 230 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę ba zaoferowanie szczotki do mycia kolonoskopu o dł. 230 cm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szczotki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.10.2019 r.

Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 października r.