Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 10.12.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/16/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 06-09.12.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 16

Czy Zamawiający ma na myśli nić o długości 75 cm. Widniejący zapis 4x75?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli szew o długości 4x75 cm (zgodnie z zapisami SIWZ), tzn. 4 szwy o długości 75 cm w jednej saszetce.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne o czasie podtrzymywania tkankowego 60-70% po 14 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 7 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 26mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne wykonane z kopolimeru poli (glikolidu-co-L-Laktydu) (90%/10%) powlekane w równych częściach mieszanką poli (glikolidu-co-L_Laktydu) (30%/70%) oraz stearynianem wapnia o czasie podtrzymywania tkankowego 20% po 28 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne o okresie wchłaniania 180-220 dni oraz o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65% po 28 dniach i 50% po 42 dniach, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 17 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 22 mm i nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 3, 5, 7

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nić o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 45 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 1-8 i 11-13

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze, w którym znajduje się 12 saszetek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 16

Czy w w/w pozycji nie doszło do omyłki pisarskiej odnośnie parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź:

Tak, doszło do omyłki pisarskiej.

W związku  z tym Zamawiający modyfikuje treść dodatku numer 2 do SIWZ poprzez zmianę w pozycji nr 16 pakietu nr 2 długości igły z 5 na 55 mm.

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 16

Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 45 mm, ½ koła, szew o długości 4x75 cm, 2 USP?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 5

Czy Zamawiający w w/w pakiecie wymaga nici chirurgicznych, plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanych Poli (glikolidem-co-L-laktydem) oraz stearynianem wapnia, o całkowitym czasie wchłaniania 60-90 dni i czasie podtrzymywania tkankowego 80% po 14 dniach, 20% po 28 dniach, tj. takich, jak stosowane przez Zamawiającego obecnie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści również długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nici o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 12

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość nici 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nici o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 19

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również igłę okrągłą bez określenia „pogrubiona, mocna” pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 3-5

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 3-5 do osobnej części i dopuści siatki wykonane ze 100% polipropylenu, o wielkości oczek 1,5-1,7 mm, grubości 0,40 mm i gramaturze 55 g/m2+/-10%, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 2-5

Czy Zamawiający dopuści szwy z polifluorku winylidenu również w pozycjach 2-5?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne w 180-210 dni, syntetyczne, niepowlekane, monofilamentowe, z polidioksanonu, o podtrzymywaniu tkankowym po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość nici 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nici o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne do około 42 dni, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia i czasie podtrzymywania tkankowego 65% po 7 dniach, 50% po 8-11 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści również długość nici 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nici o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wszędzie tam gdzie występuje długość nici 75 cm, nić o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły wzmocnionej  przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie  igły „wzmocnionej okrągłej”  przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły wzmocnionej i nici o długości 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie nici o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ bez zmian. Zamawiający nie wyraża natomiast zgody na zaoferowanie igły wzmocnionej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły wzmocnionej i nici o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły wzmocnionej ale okrągłej (okrągła, wzmocniona) i nici o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie igły wzmocnionej rozwarstwiającej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania igły wzmocnionej rozwarstwiającej ale okrągłej (okrągła, wzmocniona rozwarstwiająca) i nici o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej lecz nie posiadającej w swoim opisie katalogowym określenia „z ostrzem micropoint”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30, 37 lub 39 mm z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zaoferowania igły o długości 37 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szwów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 6, 9, 10, 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 32mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej bez określenia „mocna”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów chirurgicznych wykonanych z kwasu poliglikolowego 90% i kwasu mlekowego 10%, powlekane poliklikolidem laktydu (30/70) i stearynianem wapnia o czasie wchłaniania 56-70 dni, czas podtrzymywania tkankowego ok.75% po 2 tygodniach, ok. 23% po 4 tygodniach?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrąglej pogrubionej z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły wzmocnionej o długości 16mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nici o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 54

Dotyczy – wzór umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:

W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy spóźnionej dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10 grudnia 2019 r.