Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 24.03.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z zasada konkurencyjności (pkt. 6.5.2 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)

na dostawę stołów rehabilitacyjnych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/NZOZ/07/20,

realizowanego  w ramach Projektu „SPRAWNY POWIAT - REHABILITACJA AKTYWNYCH ZAWODOWO”, WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

NR UMOWY: RPLB.06.07.00-08-0005/19

W dniach 19-20.03.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści zaproszenia.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pozycja nr 1 – stół do terapii Bobath

Czy zamawiający dopuści stół bez ręcznej regulacji płaszczyzny głównej leżyska za pomocą mechanizmu gazowego ?

Jest to stół jednosekcyjny, który nie posiada ruchomych elementów, więc nie możliwe jest wykonanie takiej regulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z błędnym opisem dokonał zmiany w tabeli z parametrami technicznymi, poprzez wykreślenie pkt. 11, w związku z czym zmianie ulegnie kolejność poszczególnych pozycji.

Zmodyfikowany dokument (dodatek nr 3) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pozycja nr 2 – stół do masażu

Czy zamawiający dopuści regulację wysokości w zakresie 45-95 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania łóżka do masażu o w/w parametrach, Wykonawca winien opisać ten fakt w dodatku nr 3 do zaproszenia (kolumna – parametry techniczne oferowane) z adnotacją, że Zamawiający dopuścił zaoferowane rozwiązanie w piśmie z dnia 24.03.2020 r.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pozycja nr 2 – łóżko do masażu

Czy zamawiający dopuści stół bez ręcznej regulacji płaszczyzny głównego leżyska za pomocą mechanizmu gazowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z błędnym opisem dokonał zmiany w tabeli z parametrami technicznymi, poprzez wykreślenie pkt. 11, w związku z czym zmianie ulegnie kolejność poszczególnych pozycji.

Zmodyfikowany dokument (dodatek nr 3) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pozycja nr 2 – łóżko do masażu

Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści obciążenie stołu do 200 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby stół do masażu posiadał maksymalne obciążenie min. 145 kg, co oznacza, że maksymalne obciążenie stołu nie może być mniejsze niż 145 kg, zatem Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania łóżka do masażu o w/w parametrach, Wykonawca winien opisać ten fakt w dodatku nr 3 do zaproszenia (kolumna – parametry techniczne oferowane) z adnotacją, że Zamawiający dopuścił zaoferowane rozwiązanie w piśmie z dnia 24.03.2020 r.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pozycja nr 2 – łóżko do masażu

Czy Zamawiający w pkt. 15 dopuści regulację wysokości 45-95 cm co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania łóżka do masażu o w/w parametrach, Wykonawca winien opisać ten fakt w dodatku nr 3 do zaproszenia (kolumna – parametry techniczne oferowane) z adnotacją, że Zamawiający dopuścił zaoferowane rozwiązanie w piśmie z dnia 24.03.2020 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pozycja nr 2 – łóżko do masażu

Proszę o wyjaśnienie o jaką regulację chodzi w pozycji nr 11

| 11 | Regulowana ręcznie płaszczyzna głównego leżyska za pomocą mechanizmu gazowego | podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka do masażu z regulacją wysokości w zakresie 48 - 100 cm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania łóżka do masażu z regulacją wysokości w zakresie 48 - 100 cm, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania łóżka do masażu o w/w parametrach, Wykonawca winien opisać ten fakt w dodatku nr 3 do zaproszenia (kolumna – parametry techniczne oferowane) z adnotacją, że Zamawiający dopuścił zaoferowane rozwiązanie w piśmie z dnia 24.03.2020 r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w związku z błędnym opisem dokonał zmiany w tabeli z parametrami technicznymi, poprzez wykreślenie pkt. 11, w związku z czym zmianie ulegnie kolejność poszczególnych pozycji.

Zmodyfikowany dokument (dodatek nr 3) stanowi załącznik do pisma.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pozycja nr 2 – stół do masażu

„Regulowana ręcznie płaszczyzna głównego leżyska za pomocą mechanizmu gazowego”??

Wg podanych parametrów wysokość stołu ma być regulowana elektrycznie za pomocą pilota.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w związku z błędnym opisem dokonał zmiany w tabeli z parametrami technicznymi, poprzez wykreślenie pkt. 11, w związku z czym zmianie ulegnie kolejność poszczególnych pozycji.

Zmodyfikowany dokument (dodatek nr 3) stanowi załącznik do pisma.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Zaproszenia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści Zaproszenia pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i w Bazie konkurencyjności w dniu 24 marca 2020 r..