Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 09.06.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 tys. euro na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/04/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 04-08.06.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  pakietu nr 1

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania,zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 1  – ZESTAW UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane zestawy obłożeń wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców, a różniący się niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.

Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 z pakietu nr 1.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składa się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 60g/m2 , w części wzmocnionej 140 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 165cmH2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę (na stół do instrumentarium) i umieszczona w opakowaniu Tyvec-folia, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.

Skład min.:

- 1 serweta na stolik narzędziowy  150x190 cm (wzmocnienie 75x190 cm )

- 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 79x145 cm (wzmocnienie 65x85 cm)

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm ze wzmocnieniem 15x50cm i organizatorami przewodów

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna  180x180cm ze wzmocnieniem 15x50cm i organizatorami przewodów

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90cm ze wzmocnieniem 15x50cm i organizatorami przewodów

- 1 taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm

- 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30 cm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakietu nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kompresy gazowe 17N 8W 7,5x7,5 cm – 6 szt

- kompresy gazowe 17N 8W 5x5 cm – 4 szt

- tupfery 17 N 20x20 cm – 3 szt

- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 45x75 cm – 2 szt

- nerka plastikowa – 1 szt

- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 60x50 cm – 1 szt

- kleszczyki 13 cm – 1 szt

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji z pakietu nr 1 (w pytaniu nie określono której).

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenie w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m2 na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej), odporność na penetrację płynów min. 250 cm H2O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Skład zestawu:

| serweta z przylepcem | 1szt. | 240x150cm |
| --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1szt. | 180x170cm |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2szt. | 90x75cm |
| taśma medyczna | 1szt. | 50x9cm |
| serweta na stół instrum. (szerokość warstwy chłonnej 66 cmx190cm) | 1szt. | 190x150cm |
| serweta na stolik Mayo (warstwa chłonna 85x76 cm) | 1szt. | 145x80cm |
| serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej | 2szt. | 40x20cm |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenie w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m2 na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, serwety z łatami chłonnymi w części wzmocnionej gramatura wynosi min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min 450 cm H2O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Skład zestawu:

| Serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) | 190x150cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| Serweta (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm | 240x150cm | 1 |
| Serweta(stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm | 200x170cm | 1 |
| Serweta (boki) z łatą chłonną i przylepcem 5x90cm | 90x75cm | 2 |
| Taśma medyczna mocująca z włókniny BP | 9x50cm | 1 |
| Ręczniczki włókninowe 40G 4W | 10x20cm | 2 |
| Pokrowiec na stolik Mayo | 145x80cm | 1 |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakietu nr 2, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakietu nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnoochronnego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS,  u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar: L-XL?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu dostępu do wyboru koloru fartucha – kolor niebieski lub zielony.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakietu nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnoochronnego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha, przyczepne obwodowo),  u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar L-XL.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu dostępu do wyboru rozmiaru – rozmiar: L- XXL oraz XX/LL.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakietu nr 3, pozycja 2-6, 11, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakietu nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ w rozmiarze 150x180 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakietu nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ w rozmiarze 45x45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakietu nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SIWZ z otworem o średnicy 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakietu nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dezynfekcji o składzie:

| Rękawice lateksowe | L | 2 |
| --- | --- | --- |
| Tampony gazowe kula 17N | 20x20cm | 5 |
| Kleszczyki typu KORCANG | 19cm (+/-0,3) | 1 |

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, dwukomorowy, z wgłębieniem na płyny, który może służyć jako pojemnik na odpadki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakietu nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego, w którym serweta barierowa dwuwarstwowa spełnia normę EN 13795, pakowanego w twardy blister, o składzie:

| serweta z laminatu (włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 42 g/m2) | 45x75cm | 1szt. |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu (laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2) 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1szt. |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10szt. |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10szt. |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1szt. |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1szt. |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1szt. |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1szt. |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1szt. |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1szt. |
| imadło metalowe | 13 cm | 1szt. |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakietu nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu porodowego pakowanego w torebkę papierowo-foliową, który ze względu na zawarte w nim składowe i przeznaczenie nie jest objęty wymaganiami normy EN 13 795, o następującym składzie:

| serweta | 1szt. | laminat | 130x90cm |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta(owinięcie) | 1szt. | laminat | 130x90cm |
| fartuch przedni wzmocniony | 1szt. |  | 150x87cm |
| podkład chłonny z pulpy celulozowej | 1szt. |  | 90x60cm |
| serweta kompresowa | 1szt. | włóknina kom. 40g | 80x60cm |
| kompres włókninowy 30gram 4 warstwy | 6szt. | 30g, 4W | 10x20cm |
| zacisk na pępowinę 6cm | 1szt. | - | - |

Serwety wykonane z laminatu  - włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze 
min. 42 g/m2

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakietu nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- kompresy gazowe 17N 8W 7,5x7,5 cm – 6 szt

- kompresy gazowe 17N 8W 5x5 cm – 4 szt

- tupfery 17 N 20x20 cm – 3 szt

- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 45x75 cm – 2 szt

- nerka tekturowa – 1 szt

- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 60x50 cm – 1 szt

- kleszczyki 14 cm – 1 szt

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakietu nr 6, pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakietu nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maseczek medycznych o następującej charakterystyce?
Maseczki medyczne wykonane z trzech warstw włókniny, posiadające wkładkę modelującą, za pomocą której można je ściśle dopasować do konturu nosa. Wyposażone w elementy elastyczne służące do zamocowania wyrobu. W części centralnej posiadają zakładki umożliwiające dopasowanie do kształtu twarzy. Poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 98%. Pakowane w kartonik a’50 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakietu nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego o gramaturze min. 45 g/m2, o odporności na wypychanie na sucho min. 138 kPa, bluza nie posiadająca napa pod szyją, spodnie bez kieszeni, pakowane razem, w kolorze niebieskim i zielonym? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ubrania chirurgicznego o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakietu nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby parametry zostały potwierdzone kartą danych technicznych producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 3 p/pkt. 3. SIWZ:

6) W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymogów przedmiotowych określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed udzieleniem zamówienia złoży (na wezwanie Zamawiającego) – Prospekt/ katalog lub jego część z dokładnym opisem  oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim).

Pytanie nr 22

Dotyczy – projekt umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

Dotyczy – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby numer faktury wskazany był na dokumencie WZ dołączonym do faktury wraz z dostawą?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 24

Dotyczy – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 9 ust.2 do 0,2%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowym mankietem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze L, XL i XXL?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy), Zamawiający wymaga zaoferowania: Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS,  u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar: L-XXL

Dostęp do rozmiarów L-XXL, tj. L, XL, XXL.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na standardowy rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze L, XL i XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr 2 wymaga dostępu do rozmiaru –  L-XXL oraz XX/LL.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2  i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu, dostępny w kolorze niebieskim w rozmiarze XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, chłonność 350%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania osłonki na stolik o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania osłonki na stolik o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści obłożenie ortopedyczne o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocniona z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obłożenia o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści torbę w rozmiarze 50x50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza torbę w rozmiarze 50x50cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania torby o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwie wykonane z niebieskiej włókniny z warstwą antypoślizgową, pakowane a’50par?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pokrowców na obuwie o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ubrania o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm:15cm x 30cm kieszeń lewa i 25cm x 30cm kieszeń prawa?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kieszeni o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

2x miska nerkowata plastikowa, niebieska, 700ml
2x pojemnik okrągły plastikowy, niebieski, skalowany, 250ml
5x kompres z gazy 17N 12W 5cm x 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 2x miska nerkowata plastikowa, niebieska, 700ml

- 2x pojemnik okrągły plastikowy, niebieski, skalowany, 250ml

- 5x kompres z gazy 17N 12W 5cm x 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści nogawice w rozmiarze 30x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania nogawic o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści nogawice składane standardowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 30 pól, wymiary ok. 11,5cm x 5,5cm x 1,5cm

- 1 x czyścik do koagulacji, kontrastujący  rtg

- 1 x opatrunek pooperacyjny 20cm x 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z warstwy bibuły o gramaturze 23g/m2 i warstwy foli o gramaturze 17g/m2  wzmocnione nitkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 5 x tupfer gazowy, wielkość gazy po rozłożeniu 20cm x 20cm

- 1 x kleszczyki typu korcang 23cm

- 1 x transparentna miseczka plastikowa 120ml

Zestaw zapakowany w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 2x miska nerkowata plastikowa, niebieska, 700ml
- 2x pojemnik okrągły plastikowy, niebieski, skalowany, 250ml
- 1x pojemnik okrągły plastikowy, niebieski, skalowany, 1000ml
- 5x kompres z gazy 17N 12W 5cm x 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne bez możliwości regulacji zauszników?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 17-nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 20 x 20 cm

- 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

- 1 x plastikowa pęseta 13cm

- 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - trzon  strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: czarna guma uszczelniająca z kauczuka poliizoprenowego pokrytego olejem silikonowym, bezlateksowa - pozbawiona opakowania indywidualnego, może być łączona ze wszystkimi typami igieł

- 1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) pozbawiona opakowania indywidualnego

- 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany

- 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w  w opakowaniu papierowym ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiem etylenu

- 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej

- 1 x metalowy uchwyt do  igły Mayo-Hegar 15cm

- 1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45 cm x 75 cm, o gramaturze - 55 g/m², rozm. 50cm x 70cm, gramatura 60 g/m2

-1 x igła podskórna, różowa,  18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm);

+ serweta chirurgiczna 45cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym regulowanym otworem przylepnym 6cm x 8cm

+ nerka na odpadki

+ miseczka 120ml na płyn?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1x Serweta chirurgiczna nieprzylepna 90cm x 150cm (niebieski SMS)
1x Podkład chłonny 60cm x 60cm
1x Serweta włókninowa dla noworodka 75cm x 80cm
1x Czapeczka dla noworodka
1x Kocyk flanelowy we wzory 160cm x 75cm
1x Zaciskacz do pępowiny 50mm
1x Fartuch chirurgiczny STANDARD, rozm. L?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu parametru – fartuch chirurgiczny, barierowy, standard XL. Zamawiający nie wyraża zgody na 1x Fartuch chirurgiczny STANDARD, rozm. L.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa (PP + PE) nieprzylepna 50cm x 50cm, gramatura 60g/m2 – stanowi owinięcie zestawu

- 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 12-14 cm

- 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej 17-nitkowej – rozmiar po rozwinięciu  około 30cm x 30cm

- 10 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm , 17n12w,

zestaw owinięty w serwetę 50cm x 50cm z poz. 1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w opakowaniu o wymiarach 30x30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 06.06.2020 r.

Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej perforowanej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania czepka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne tylko na gumki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o poziomie filtracji BFE 98,72% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ubrania o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie o odporności na wypychanie 106kpa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane w kartonie po 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ubrania o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020r.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia normy 13795 dopuści załączenie karty technicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet nr 6, pozycja 5, poprzez wykreślenie zdania: Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795).

Zgodnie z zapisami SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymogów przedmiotowych określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed udzieleniem zamówienia złoży (na wezwanie Zamawiającego) – Prospekt/ katalog lub jego część z dokładnym opisem  oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim).

Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowym mankietem? Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Dostępny w rozmiarach: M-L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowym mankietem, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach? Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Dostępny w rozmiarach: M-L, XL, XXL.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha przeznaczonego do operacji generujących dużą ilość płynów, wykonanego z następujących materiałów:  - górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2 - rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz, oraz folia PE na zewnątrz  - mankiety wykonane z poliestru  - pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m2)          Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm  oraz literowo XL. Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. W  tylnej części fartuch posiada zapięcie typu rzep,  oraz dwa troki wykonane z foli PE. Fartuch dodatkowo  zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Pytanie nr 70

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania jednorazowej bluzy (ocieplacz) z długim rękawem wykonanej z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond? Produkt spełnia wymagania normy PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 09.06.2020 r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 9 czerwca 2020 r.