 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.
NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 04.06.2019 r.

        Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/05/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 30.05-03.06.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.
W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 1
Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania, zwracam się z wnioskiem o wydzielenie poz. 1 – ZESTAW UNIWERSALNY – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisany skład zestawu uniwersalnego znajduje się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/ dedykowane zestawy obłożeń wraz z obłożeniem uniwersalnym będącym w ofertach innych wykonawców a różniący się niuansami, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.
Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty równoważnej, szczególnie w przypadku wymogu dostarczenia próbek i oceny ich walorów użytkowych – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 poz. 1 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?
Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o min. dacie ważności i nr serii w postaci naklejek do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał w strefie dedykowanej dla pacjenta składa się z trzech warstw (włóknina polipropylenowa , folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału podstawowego, bez wzmocnienia 75g/m2 , w części wzmocnionej 155 g/m2 i odporności na penetracje płynów 167 cmH2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół do instrumentarium i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Skład:
- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190cm (wzmocnienie 75 x 190cm )
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 78x145 cm (wzmocnienie 65x85cm)
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 x 180 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (ze wzmocnieniem 15x50cm i taśmą lepną na całej długości dłuższego boku)
- 1 taśma samoprzylepna 9cm x 50cm
- 4 ręczniczki celulozowe min. 30x30 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o w/w parametrach i zmienionym składzie, ale tylko w następującym zakresie (TAK – Zamawiający wyraża zgodę, NIE – Zamawiający nie wyraża zgody):
- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) TAK
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 78x145 cm (wzmocnienie 65x85cm) NIE
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240cm TAK
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 x 180 cm NIE
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (ze wzmocnieniem 15x50cm i taśmą lepną na całej długości dłuższego boku) NIE
- 1 taśma samoprzylepna 9cm x 50cm TAK
- 4 ręczniczki celulozowe min. 30x30 cm TAK

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch z poliestrowym mankietem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch zapinany na standardowy rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2 i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu, dostępny w kolorze niebieskim w rozmiarze XXL?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, chłonność 350%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem o średnicy 6 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną o wymiarach 230cm x 260cm, wzmocnioną z wycięciem "U" o wymiarach 20cm x 100 cm, wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60 g/m2 oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2, dodatkowo zintegrowana z organizatorami przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140 g/m2
pakowaną łącznie z serwetą na stół instrumentalny w rozmiarze 150x190cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści torbę w rozmiarze 50x50cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza torbę w rozmiarze 50x50cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania torby o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 10
Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwie wykonane z niebieskiej włókniny z warstwą antypoślizgową, pakowane a’50par?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pokrowców na obuwie o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40 cm: 15cm x 30cm kieszeń lewa i 25cm x 30cm kieszeń prawa?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kieszeni o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 13, 14, 17, 19
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści nogawice w rozmiarze 30x80cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści nogawice składane standardowo?
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z jednowarstwowej bibuły podfoliowanej od spodu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści czepek męski w formie furażerki bez troków oraz gumek, swobodnie wkładany, wczęści bocznej składający się z podwójnej warstwy materiału. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści ubranie o odporności na wypychanie 106kpa?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści ubranie pakowane w kartonie po 50 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania ubrania o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.
Pytanie nr 28

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia normy 13795 dopuści załączenie karty technicznej?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet nr 6, pozycja 5, poprzez wykreślenie zdania: Na potwierdzenie ww. parametrów do oferty należy załączyć wyniki badań zaoferowanych wyrobów (badania zgodne z normą 13795).
Zgodnie z zapisami SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymogów przedmiotowych określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed udzieleniem zamówienia złoży (na wezwanie Zamawiającego) - Prospekt/ katalog lub jego część z dokładnym opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim).

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), owinięcie zestawu
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm)
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm (wzmocnienie 50 x 20 cm)
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm (wzmocnienie 50 x 20 cm),
z paskiem samoprzylepnym 80 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm (wzmocnienie 50 x 20 cm),
z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na penetracje płynów powyżej 125 cm H2O w strefie krytycznej . Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o w/w składzie pod warunkiem, że obłożenie stolika Mayo będzie spełniać zapisy SIWZ, tj. obłożenia stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 140-145 cm). Zamawiający nie dopuszcza zestawu, gdzie serweta na stolik Mayo ma wymiary 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm) i nie jest złożona teleskopowo.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego Pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu serwet operacyjnych do
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm)
1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm
1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm
1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm.
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Odporność na penetracje płynów 125 cm H2O. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
Zestaw był testowany w warunkach Państwa sali operacyjnej i uzyskał pozytywną opinię.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów na kończynie w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), owinięcie zestawu
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm),
1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 75 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 serweta na kończynę wzmocniona 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów (wzmocnienie 100 cm x 50 cm)
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odpornoś
 na penetracje płynów powyżej 125 cm H2O w strefie krytycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, (wzmocnienie 75 x 190 cm), owinięcie zestawu
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na penetracje płynów powyżej 125 cm H2O w strefie krytycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów artroskopowych w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), owinięcie zestawu
2 ręczniki 30 cm x 40 cm,
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm, gramatura w części wzmocnionej 83 g/m2)
1 osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 24 cm x 80 cm
1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta do artroskopii stawu barkowego 225 cm x 380 cm z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów posiadającą sztywnik z zaworem do podłączenia drenu z trzema uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2, odporność na penetracje płynów 125 cm H2O.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów w chirurgii w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), owinięcie zestawu
4 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm)
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Odporność na penetracje płynów powyżej 125 cm H2O w strefie krytycznej. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

 Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestaw izolacyjny, pionowy
w następującym składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm), owinięcie zestawu
2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm)
1 samoprzylepna serweta izolacyjna foliowa, przeźroczysta 250 cm x 330 cm z otworem 80 cm x 30 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, sitem
i zaworem do podłączenia drenów i dwoma kieszeniami na narzędzia
Obłożenie pacjenta wykonane z przeźroczystej folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m2 i odporności na penetracje płynów 125 cmH2O.
Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu o w/w składzie pod warunkiem, że obłożenie stolika Mayo będzie spełniać zapisy SIWZ, tj. obłożenia stolika Mayo złożone teleskopowo 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60x145 cm). Zamawiający nie dopuszcza zestawu, gdzie serweta na stolik Mayo ma wymiary 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 75 x 90 cm) i nie jest złożona teleskopowo.

 Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowym mankietem? Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Dostępny w rozmiarach: M-L, XL, XXL.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

 Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, z poliestrowym mankietem, z nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na rękawach? Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep. Dostępny w rozmiarach: M-L, XL, XXL.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

 Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartucha przeznaczonego do operacji generujących dużą ilość płynów, wykonanego z następujących materiałów:
- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2
- rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz, oraz folia PE na zewnątrz
- mankiety wykonane z poliestru
- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m2)
Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm oraz literowo XL.
Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. W tylnej części fartuch posiada zapięcie typu rzep, oraz dwa troki wykonane z foli PE. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

 Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania jednorazowej bluzy (ocieplacz) z długim rękawem wykonanej z lekkiej i miękkiej włókniny typu spunbond? Rozmiar M i L. Produkt spełnia wymagania normy PN EN 13795.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania bluzy o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

 Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania czepka z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14 g/m2? Rozmiar dyspensera 14,5 x 13 x 29 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania czepka z włókniny wiskozowej?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do osobnego Pakietu w celu uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania maski chirurgicznej o poziomie filtracji >= 98%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu odzieży zabiegowej ( bluza + spodnie) z bluzą i spodniami bez nap, dostępnego w rozmiarach XS- XXL? Odporność na wypychanie na sucho ≥40 kPa ( badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod względem cząstek stałych ˂3,4 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 3,2 Log10 (badanie wg EN ISO 9073-10)? Produkt w całości spełnia wymagania normy PN EN 13795.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompletu odzieży o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1-3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (bez zaokrągleń, tylko w przypadku możliwości przeliczenia do liczby całkowitej).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1-3
Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 4
Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 4
Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 4
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (bez zaokrągleń, tylko w przypadku możliwości przeliczenia do liczby całkowitej).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku przeliczenia szacowanej ilości, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (kolumna j.m i szacunkowa ilość) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił taką możliwość w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 53

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja nr 1-2, 4
Czy zamawiający wydzieli poz.1-2, poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 54

Dotyczy – pakiet nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 55

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenie w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m2 na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej), odporność na penetrację płynów min. 250 cm H2O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Skład zestawu:
serweta z przylepcem	1szt.	240x150cm
serweta z przylepcem	1szt.	180x170cm
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2szt.	90x75cm
taśma medyczna	1szt.	50x9cm
serweta na stół instrum. (szerokość warstwy chłonnej 66 cmx190cm)	1szt.	190x150cm
serweta na stolik Mayo (warstwa chłonna 85x76 cm)	1szt.	145x80cm
serwetki do rąk z chłonnej włókniny kompresowej	2szt.	40x20cm

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 56

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795 (1-3); każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejki do umieszczenie w karcie pacjenta? Materiał o gramaturze min. 56 g/m2 na całej powierzchni wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej, serwety z łatami chłonnymi w części wzmocnionej gramatura wynosi min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min 450 cm H2O. Całość pakowana w opakowanie typu blister, zestawy do transportu pakowane w karton zabezpieczający. Skład zestawu:
Serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu)	190x150cm	1
Serweta (głowa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	240x150cm	1
Serweta(stopa) z łatą chłonną i przylepcem 5x60cm	200x170cm	1
Serweta (boki) z łatą chłonną i przylepcem 5x90cm	90x75cm	2
Taśma medyczna mocująca z włókniny BP	9x50cm	1
Ręczniczki włókninowe 40G 4W	10x20cm	2
Pokrowiec na stolik Mayo	145x80cm	1

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 57

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1-2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnoochronnego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar : L-XL?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnoochronnego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów (wstawki wewnątrz fartucha, przyczepne obwodowo), u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, poliestrowym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar L-XL.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 2-6, 11, 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SWIZ w rozmiarze 150x180 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SWIZ w rozmiarze 45x45 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety zgodnej z SWIZ z otworem o średnicy 5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet 3, pozycja nr 19
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do dezynfekcji o składzie:
Rękawice lateksowe	L	2
Tampony gazowe kula 17N	20x20cm	5
Kleszczyki typu KORCANG	19cm (+/-0,3)	1

Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister, dwukomorowy, z wgłębieniem na płyny, który może służyć jako pojemnik na odpadki.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet 4, pozycja nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego, w którym serweta barierowa dwuwarstwowa spełnia normę EN 13795, pakowanego w twardy blister, o składzie:
serweta z laminatu (włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze min. 42 g/m2)	45x75cm	1szt.
serweta z laminatu (laminatu dwuwarstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze min. 56 g/m2) 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu	45x75cm;Ø8cm	1szt.
kompresy z gazy 17N, 8W	7,5x7,5cm	10szt.
tupfer kula 17N	20x20cm	10szt.
pęseta plastikowa	13 cm	1szt.
strzykawka 10ml	10ml	1szt.
strzykawka 20ml	20ml	1szt.
igła 1,2x40mm	1,2x40mm	1szt.
igła 0,8x40mm	0,8x40mm	1szt.
ostrze nr 11	Nr 11	1szt.
imadło metalowe	13 cm	1szt.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet 4, pozycja nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu porodowego pakowanego w torebkę papierowo-foliową, który ze względu na zawarte w nim składowe i przeznaczenie nie jest objęty wymaganiami normy EN 13 795, o następującym składzie:
serweta	1szt.	laminat	130x90cm
serweta(owinięcie)	1szt.	laminat	130x90cm
fartuch przedni wzmocniony	1szt.		150x87cm
podkład chłonny z pulpy celulozowej	1szt.		90x60cm
serweta kompresowa	1szt.	włóknina kom. 40g	80x60cm
kompres włókninowy 30gram 4 warstwy	6szt.	30g, 4W	10x20cm
zacisk na pępowinę 6cm	1szt.	-	-

Serwety wykonane z laminatu - włóknina foliowana celulozowo-polietylenowa o gramaturze
min. 42 g/m2.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet 4, pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:
- kompresy gazowe 17N 8W 7,5x7,5 cm – 6 szt.
- kompresy gazowe 17N 8W 5x5 cm – 4 szt.
- tupfery 17 N 20x20 cm – 3 szt.
- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 45x75 cm – 2 szt.
- nerka tekturowa – 1 szt.
- serweta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 43 g/m2 w rozm. 60x50 cm – 1 szt
- kleszczyki 14 cm – 1 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet 6, pozycja nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie oferty konkurencyjnej cenowo.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet 6, pozycja nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrania chirurgicznego o gramaturze min. 45 g/m2, o odporności na wypychanie na sucho min. 138 kPa, bluza nie posiadająca napa pod szyją, spodnie bez kieszeni, pakowane razem, w kolorze niebieskim i zielonym? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 70

Dotyczy – pakiet 6, pozycja nr 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby parametry zostały potwierdzone kartą danych technicznych producenta?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymogów przedmiotowych określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed udzieleniem zamówienia złoży (na wezwanie Zamawiającego) - Prospekt/ katalog lub jego część z dokładnym opisem oferowanego przedmiotu zamówienia (w języku polskim).

  Pytanie nr 71

Dotyczy – wzór umowy
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

  Pytanie nr 72

Dotyczy – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby numer faktury wskazany był na dokumencie WZ dołączonym do faktury raz z dostawą?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
  Pytanie nr 73

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet operacyjnych do zabiegów ginekologicznych zgodnego z SIWZ, jednakże w którym obłożenie stolika Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r

  Pytanie nr 74

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego fartucha urologicznego wykonanego z włókniny SMS? Pozostałe parametry fartucha bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r

  Pytanie nr 75

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o określenie jakich rozmiarów bluzy dla personelu medycznego z włókniny wymaga: M czy L?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania bluzy w rozmiarze L.
Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet nr 2, pozycja 4, poprzez dopisanie wymaganego rozmiaru: Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z włókniny – koszula z długimi rękawami. Gramatura min. 45 g/m2. Dwie kieszenie u dołu. Zapinana na zatrzaski. Kolor niebieski. Włóknina typu PP, zgodna z normą NF EN 13795 dla ubiorów chirurgicznych, rozmiar: L.

  Pytanie nr 76

Dotyczy – pakiet nr 3, pozycja 7
czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnej serwety w rozmiarze 280cm x 225 cm? Wielkość wycięcia, wzmocnienia oraz laminat zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

  Pytanie nr 77

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 1, 2, 3, 4, 5
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ, jednakże w których tupfery gazowe wielkości jajka, wchodzące w skład tych zestawów, wykonane są z gazy o wykroju 24 x 48 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 78

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 4 Pozycji 1 ostrza – skalpel o długości 11cm zakrzywionego, zapakowanego zamiast ostrza o wymiarze 6,5cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 79

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pozycji 1 samoprzylepnego, przeźroczystego opatrunku o wymiarach 10x12cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania opatrunku o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 80

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 1, 3
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pozycji 1, 3 serwet o gramaturze min. 55g/m2.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania serwet w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 81

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 pozycji 2 kompresu włókninowego 10x10cm 4 warstwowego o gramaturze min. 40g/m2 lub kompresu 10x10cm 6 warstwowego o gramaturze min. 40g/m2.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 82

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 2
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 4 Pozycji 2 serwety włókninowej dla noworodka o wymiarach 70x80cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 83

Dotyczy – pakiet nr 4, pozycja nr 1
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 4 Pozycji 1.
Odpowiedź:
Pytanie nie zostało sformułowane do końca.

Pytanie nr 84

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową w strefie krytycznej, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia 2,9 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL i XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 85

Dotyczy – pakiet nr 2 pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m2, rękawy 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą 2 PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia 2,1 Log 10 (liczby cząstek). Dostępne rozmiary: L, LL, XL i XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 86

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja nr 3
Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 zaoferowanie fartucha endoskopowego/urologicznego: szeroki długi, wykonany z włókniny typu Sontara, przód fartucha oraz rękawy z laminatu nieprzemakalnego, rękawy wykończone elastycznym mankietem, o długości min 7 cm, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, uniwersalny rozmiar L, XL. Zgodny z normą PN EN 13795 1-3. Fartuch wykonany z materiału bawełnopodobnego (włókniny celulozowo-poliestrowej – Sontara) o następujących parametrach: gramatura max 68 g/m2, wytrzymałość na rozrywanie – sucho/mokro min 230/180 kPa, nieprzemakalność min. 250 mmH2O?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 87

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie zestawu o poniższych parametrach: Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii /ACL/, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina), obszary wzmocnione wykonane z włókniny viskoza/poliester o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład: 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym i samouszczelniającym się otworem (7 cm) 230x315 cm 2 x taśma samoprzylepna 9x49cm Pozostałe komponenty zestawu zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zaoferowanie zestawu o poniższych parametrach: Zestaw serwet operacyjnych do protezy kolana, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina), obszary wzmocnione wykonane z włókniny viskoza/poliester o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład:
1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym i samouszczelniającym się otworem (7 cm) 230x315 cm,
1 x osłona na stolik Mayo 79x145 wzmocniona (wzmocnienie 65x85 cm)
1 x serweta nieprzylepna 45x75 cm
1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 40x35 cm
2 x taśma samoprzylepna 9x49cm
Pozostałe komponenty zestawu zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 89

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 3
Zestaw serwet operacyjnych do protezy biodra, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina), obszary wzmocnione wykonane z włókniny viskoza/poliester o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład:
1x serweta "U" do protezy biodra z dodatkowym padem chłonnym wokół nacięcia "U" (7 cm x 102 cm) serweta w rozmiarze 200cm x 260 cm
1 x osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo 79x145cm, wzmocniona
1 x serweta nieprzylepna 45x75 cm
1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 40x35 cm
2 x taśma samoprzylepna 9x49cm
Pozostałe komponenty zestawu zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 90

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 4
Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 150 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Skład:
1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo, rozmiar 79x145cm
1 x serweta na stolik narzędziowy, wymiar 150x190 cm, ze wzmocnieniem 75x190 cm
1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 240x170 z wycięciem U o wymiarach 15x45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenów
1 x serweta chirurgiczna o wymiarach 230x295 cm, z wycięciem U o wymiarach 10x70 cm, wzmocniona warstwą chłonną
1 x osłona na kończynę o wymiarach 22x75 cm
2 x taśma samoprzylepna 9x49cm
4 x Ręczniki chłonne 18x25
Pozostałe komponenty zestawu zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Pytanie nr 91

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 5
Zestaw serwet operacyjnych do cięcia cesarskiego, materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13795, a każdy zestaw posiada informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał składa się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina), obszary wzmocnione wykonane z włókniny viskoza/poliester o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min.110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 150 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Skład:
1 x osłona na stolik Mayo złożona teleskopowo 79x145cm,
1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny 175/250x300 cm, okno 18 cm x 16 cm (ułożenie proste);
2 x taśma samoprzylepna 9x49cm Pozostałe komponenty zestawu zgodne z zapisami SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zestawu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 04.06.2019 r.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ (załącznik cenowy).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.
Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu
Łukasz Kaczmarek
(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 04 czerwca 2019 r.