 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.
NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 17.07.2019 r.

        Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę odczynników, testów kasetkowych, kart żelowych oraz krwinek wzorcowych do medycznego laboratorium diagnostycznego przez okres 24 miesięcy dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/08/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 12-15.07.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.
W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 3
Czy Zamawiający może podzielić część nr 3 na dwie grupy np. 3a (pozycje 1- 11) i 3b (pozycje 12-18), gdyż zostały połączone dwie grupy odczynników bardzo odległych od siebie tj. testy kasetkowe i odczynniki/ barwniki. Taki rozdział umożliwi udział w przetargu nie tylko hurtowniom, ale i producentom poszczególnych grup – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości.
Odpowiedź:
Zmawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 7
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7 standard anty-D o pojemności 5 ml?
Odpowiedź:
Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 1
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wraz z numerem katalogowym podać również opakowania handlowe?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja nr 9
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 9 krwinki do ABO w zestawach 3x5ml w ilości 45 opakowań oraz z terminem ważności 6-7 tygodni?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 pakietu nr 1 krwinek do ABO w zestawach 3 x 5 ml.
W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SIWZ – pakiet nr 1 pozycja 9 poprzez zwiększenie szacowanego zapotrzebowania z 56 na 60 zestawów, tak aby Wykonawca oferując opakowanie 3 x 5 ml mógł przeliczyć ilość do pełnych zestawów.
W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca zaoferuje zestawy 3x 5 ml, winien wycenić 48 zestawów.
Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 1
Czy Zamawiający wymaga aby odczynniki posiadały termin ważności do daty na etykiecie która określa producent? Wskazujemy, że są w obrocie tanie odczynniki które po otwarciu posiadają termin ważności kilka tygodni.
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami §3 wzoru umowy oferowane odczynniki winny posiadać minimum 6 miesięczny (dla części nr 1 i 2) okres ważności, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego, za wyjątkiem krwinek (część nr 1), których okres ważności winien wynosić co najmniej 4 tygodnie od daty dostawy oraz odczynników krwinkowych (część nr 2), których termin ważności winien wynosić minimum 5 tygodni od daty dostawy.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 1
Czy w formularzu – dodatek nr 3 do siwz dla części 1 w pozycji nr 7, 8 wkradł się błąd pisarski i można zaoferować klony które są wymienione w tabeli cenowej dla części nr 1 pozycja od 1 do 4?
Zamawiający w tabeli cenowej pozwala na zaoferowanie klonów np. 11H5 lub Birma 1 zatem odnosimy wrażenie, że wkradł się błąd pisarski. Prosimy o wyjaśnienie: Czy można wymienić/ zaoferować w parametrach wymaganych klony inne niż wskazano w dodatku nr 3 do siwz poz 7, poz. 8 ale wskazane w formularzu cenowym co oczywiście jest zgodne z IhiT.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że można zaoferować klony wymienione w tabeli cenowej dla części nr 1, pozycja od 1 do 4.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 2
Czy Zamawiający zgodnie z art. 7 art. 29 Pzp ust. 3 dopisze do siwz klauzulę równoważności skoro wprost wskazał w opisie przedmiotu dla części 2 patenty i pochodzenie?
Pochodzenie i patenty określają takie wymagania jak: nazwy klonów, konfiguracji, wymaganie kart 6 kolumnowych.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie dokona w tym zakresie zmian.
Podane w SIWZ nazwy klonów są jedynie przykładowe i nie należy traktować ich obligatoryjnie.
W przypadku zaoferowania odmiennego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt w formularzu parametrów technicznych (dodatek nr 3 do SIWZ).

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 2
Czy Zamawiający wymaga określonych klonów wymienionych w pakiecie nr 2 czy mogą być inne klony ale zgodne z wymaganiami krajowymi tj. Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z roku 2019 oraz IHiT? Wymienione klony wskazują na DiaMed czyli są skopiowane z ich katalogu. Zamawiający ukierunkował się na produkty firmy Szwajcarskiej (spoza terytorium UE) dyskryminując mniejsze podmioty czyli małe przedsiębiorstwa z Polski i Niemiec.
Odpowiedź:
Podane w SIWZ nazwy klonów są jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innych klonów.
W przypadku zaoferowania odmiennego rozwiązania, Wykonawca winien odnotować ten fakt w formularzu parametrów technicznych (dodatek nr 3 do SIWZ).

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 2
Prosimy o wyjaśnienie wymagania siwz oraz jej zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z roku 2019 (IHIT) regulujące wymagania dla końcówek.
Skoro końcówki do pipet jako materiały zużywalne wykorzystywane do badań zgodnie z wymaganiem IHiT i MZ muszą być oznakowane CE czy zatem Zamawiający skoryguje siwz i będzie wymagał znaku zgodności CE dla końcówek do pipet czy też można zaoferować niezgodnie z przepisami krajowymi jakiekolwiek końcówki na wyłączną odpowiedzialność Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, oznakowanie CE wymagane jest dla odczynników i aparatury. Nie jest wymagane oznakowanie znakiem CE końcówek do pipety, które to zaklasyfikowane są jako drobny sprzęt jednorazowy do ogólnego zastosowania laboratoryjnego.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 2
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie które wymaganie krajowe z roku 2019 wymaga przeciwciał Fya i antu-D lub dopisanie lub równoważne i zgodne z wymaganiami krajowymi.
Odpowiedź:
Zgodnie ze wzorem 8.3 – Protokół codziennej kontroli czułości i swoistości testów przy użyciu krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał odpornościowych w rekcji ze słabymi przeciwciałami odpornościowymi, zawartym w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, zapis „Standartd anty-D lub inne przeciwciała** używane do kontroli”.
Zamawiający informuje, że w sposób precyzyjny opisał przedmiot zamówienia, który jest zgodny z aktualnymi przepisami.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wirówki nowej w formie użyczenia na okres umowy w celu pozyskania więcej niż 1 oferty i tym samym pozyskać najkorzystniejsza ofertę na rynku?

Zamawiający odrzuca inne oferty ponieważ produkty innej produkcji niż DiaMed nie są wymienione w instrukcji ID-Centrifuge 6S, znak sprawy ZP/N/07/18. Postępowanie było prowadzone podobnie jak teraz na karty a nie na sprzęt ale Zamawiający uzasadnił odrzucenie powołując się na instrukcję, która nie była załącznikiem do siwz. Dlatego aby postępowanie miało charakter konkurencyjny oraz zgodny z art. 7 oraz art. 29 pzp powyższe pytanie staje się uzasadnione. Przy czym proponowane rozwiązanie nie ma na celu narażenia Zamawianego na straty tym bardziej, że kryterium oceny ofert jest jawne.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 2
Zamawiający w siwz wskazał, że posiada wirówkę ID-Centrifuge 6S (produkt DiaMed Szwajcaria). Czy zatem przy badaniu ofert będzie korzystał z instrukcji w/w sprzętu?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający zobligowany jest do przestrzegania instrukcji wyrobów medycznych, w tym instrukcji obsługi posiadanego sprzętu, a więc wymaga zaoferowania produktów (mikrokart) zgodnych z instrukcją wirówki ID-Centrifuge 6S, tj. w szczególności:
rozdz. 1.1 Przeznaczenie i sposób użytkowania:
„Wirówka ID-Centrifuge 6S / 6S Accu, ID-Centrifuge 12SII, i ID-Centrifuge 24S jest urządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu ID-Kart”

rozdz. 3.1.2 Użycie ID-Karty:
„W wirówkach zezwala się na używanie wyłącznie ID-Kart. Dostępne są następujące typy kart:
• ID-Karty z żelem, który zawiera specyficzne przeciwciała w celu określenia antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów);
• ID-Karty z żelem, które zawierają globulinę anty-ludzką (mono-/polyspecific do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu tolerancji i określenie bezpośredniego testu Coombsa);
• ID-Karty z neutralnym żelem w celu ustalenia kontroli w surowicy, NaCl i testu enzymu”.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 2
Prosimy o udostępnienie wszystkim potencjalnym wykonawcą instrukcje ID-Centrifuge 6S w całości jako załącznik do umowy, jako jawny dokument w celu transparentności oceny, wyboru ofert oraz skorzystania ze środków obrony prawnej wyrażonej w siwz.
Odpowiedź:
Zamawiający zacytował istotną treść instrukcji obsługi posiadanej na własność wirówki ID-Centrifuge 6S w odpowiedzi na poprzednie pytanie.
Ponadto, Zamawiający informuje, że instrukcja (w pozostałym zakresie) dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego (zostanie udostępniona na wniosek osób zainteresowanych).

Pytanie nr 14

Dotyczy – zapisów SIWZ
Czy kryterium oceny ofert dotyczy dostaw cito czyli nagłych?
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 12 oraz 21 SIWZ – termin dostaw bieżących stanowi kryterium oceny ofert. Zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.
Ponadto, zgodnie z pkt. 12 SIWZ, Zamawiający określił termin dostaw pilnych – do 24 godzin (tylko z uwagi na pilną potrzebę Zamawiającego).
Zamawiający informuje jednocześnie, że tryb dostaw pilnych, nie jest nadużywany. Zamawiający przy składaniu zamówień planuje zapas i korzysta z terminu dostaw bieżących, tylko w wyjątkowych sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, asortyment zamawiany jest z dostawą pilną (Zamawiający opisuje wówczas zamówienie hasłem: „PILNE”).

Pytanie nr 15

Dotyczy – zapisów SIWZ
Czy dostawy mogą odbywać się zgodnie z harmonogramem skoro producent posiada siedzibę poza terytorium Polski?
Odpowiedź:
Zamawiający, tylko i wyłacznie dla krwinek wprowadził dostawę realizowaną zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy, przy czym dostawy w trybie pilnym realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
Zamawiający w pkt. 3.3 SIWZ zastrzegł, iż wymaga zapewnienia przez Wykonawcę bezpłatnego transportu do siedziby Zamawiającego, przy zachowaniu odpowiednich warunków transportu (czas i temperatura), zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta odczynników, testów, kart żelowych i krwinek wzorcowych.

Pytanie nr 16

Dotyczy – zapisów SIWZ
Czy na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle korespondencyjnie umowę celem podpisania?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w praktyce na wniosek Wykonawcy (po przesłaniu pisma w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej), przychyla się do prośby o przesłanie umowy drogą korespondencyjną, przy czym termin podpisania umowy pozostaje bez zmian (umowa zostaje zawarta zgodnie z terminem wyznaczonym uprzednio przez Zamawiającego).

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu asortymentowo-cenowym dla części nr 2 (Załącznik nr 1 do oferty – dodatek nr 2 do siwz) w opisie przedmiotu zamówienia „Część A. Opis badania” Lp. I Grupa krwi pkt 2 wkradł się błąd i właściwy opis winien brzmieć „Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D, inne klony niż w Lp. I pkt 1 i Lp. III pkt 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz analogicznie w Lp. 3 tabeli wymaganych parametrów dla części nr 2 (dodatek nr 3 do siwz)”? Wskazujemy, że w formularzu asortymentowo-cenowym brak jest pkt 5.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza – w formularzu asortymentowo-cenowym i w formularzu parametrów technicznych popełniono błąd w numeracji. Zamawiający potwierdza, że właściwy opis winien brzmieć jak wyżej, czyli: „Potwierdzenie grupy krwi: druga seria A-B-D, inne klony niż w Lp. I pkt 1 i Lp. III pkt 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami)”.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 i 3 do SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 2
Ze względu na rozbieżne (nie odpowiadające sobie) informacje w formularzu asortymentowo-cenowym dla części nr 2 (Załącznik nr 1 do oferty – dodatek nr 2 do siwz) dotyczące ilości wymaganych badań w kolumnach „Szacowane zapotrzebowanie ilość badań (na 24 miesiące)” oraz „Ilość opak.” prosimy o doprecyzowanie, że wiążące dla Wykonawców są podane ilości badań w kolumnie „Szacowane zapotrzebowanie ilość badań (na 24 miesiące)” i w odniesieniu do nich należy zaoferować odpowiednią ilość opakowań danych produktów?
Odpowiedź:
Wiążące dla Wykonawców są podane ilości badań w kolumnie „szacowane zapotrzebowanie/ ilość badań (na 24 miesiące)”.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 2
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym dla części nr 2 (Załącznik nr 1 do oferty – dodatek nr 2 do siwz) winien dodać dodatkowy wiersz w celu zaoferowania i wyceny wymaganego produktu, o którym mowa w Lp. 11 tabeli wymaganych parametrów dla części nr 2 (dodatek nr 3 do siwz): „Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl). Karty wypełnione odczynnikami przez producenta”?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający potwierdza.
W związku z powyższym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez dodanie do części nr 2 dodatkowej pozycji „Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl). Karty wypełnione odczynnikami przez producenta” (pozycję oznaczono kolorem żółtym).
Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 2
Prosimy o podanie „Szacowanego zapotrzebowania ilość badań (na 24 miesiące)” – liczby badań niezbędnej do wyceny, dla opisanego w Lp. 11 tabeli wymaganych parametrów dla części nr 2 (dodatek nr 3 do siwz): „Bezpośredni test antyglobulinowy na jednej karcie (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl). Karty wypełnione odczynnikami przez producenta” badania.
Odpowiedź:
Odpowiedzi udzielono powyżej – w odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 3
Prosimy o wyłączenie pozycji 1-6 oraz 8-11 z Części 3 i utworzenie z nich odrębnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zaoferowanie testów kasetkowych do wykrywania narkotyków opisanych w SIWZ, w moczu o niższych (lepszych punktach odcięcia). Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania testów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 17.07.2019 r.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 2
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 szybki test kasetkowy immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej oraz antygenów toksyn A i B Clostridium difficile w ludzkim kale o punktach odcięcia dla GDH- 1 ng/ml., dla toksyn A- 2 ng/ml. oraz dla toksyn B- 1 ng/ml. dające bardzo wiarygodny wynik. Oprócz punktów odcięcia, ważną kwestią jest czułość oraz swoistość testu, która w przypadku oferowanego przez nas testu utrzymuje się na poziomie powyżej 99,5%. Obecny opis ograniczaj znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert.(op=10 szt.)
Odpowiedź:
(Dotyczy pozycji nr 7, pakietu nr 2). Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 3 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę?
Odpowiedź:
W związku z zapytaniem i aby móc umożliwić przystąpienie do postępowania większemu gronu Wykonawców, którzy mają inne konfekcjonowanie produktów, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ w następujący sposób:

lp.	Przedmiot zamówienia	j.m	Zawartość opakowania (wielkość opakowania)	Szacowane zapotrzebowanie wg j.m.
3	FOB, test immunochromatograficzny w kale, z użyciem wyłącznie przeciwciał monoklonalnych. Test standaryzowany wobec certifikowanego materiału referencyjnego CRM 522. Czułość min. 20 ng/ml hemoglobiny (w buforze). Swoisty dla ludzkiej hemoglobiny i nie wymagający diety.	saszetka	1 szt.	240

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 3
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 4 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę?
Odpowiedź:
W związku z zapytaniem, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ w następujący sposób:
lp.	Przedmiot zamówienia	j.m	Zawartość opakowania (wielkość opakowania)	Szacowane zapotrzebowanie wg j.m.
4	Jednoetapowy test do wykrywania antygenu Rotawirusa i Adenowirusa w kale (na jednej kasetce). Czułość i swoistość min. 96%.	saszetka	1 szt.	160

Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 i 3 do SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu
Łukasz Kaczmarek
(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 lipca 2019 r.