 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.
NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 19.07.2019 r.

        Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę środków dezynfekcyjnych i odkażających dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/06/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 16-18.07.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.
W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

 Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat trój enzymatyczny ( proteaza,lipaza,amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi, inkubatorów endoskopów i wyrobów medycznych zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC, 3-diamine, zw. kompleksujące z potwierdzoną skutecznością bójczą: EN 13727, EN 13624, EN 14348- w stężeniu 0,5%-15min. oraz V( Noro,Adeno,Polio) EN 14476- 0,25%-15min, będący wyrobem medycznym klasy IIb, w opakowaniu opakowaniach wymaganych przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści nie pieniący się preparat do maszynowego i ręcznego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych, zawierający w składzie: wieloenzymatyczny kompleks enzymów, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, czwartorzędowe związki amoniowe, inhibitory korozji, usuwający zanieczyszczenia organiczne wykazujący działanie bakteriostatyczne i grzybostatyczne przy 0,5% - od 1 min do 15min w zależności od zabrudzenia narzędzi będący wyrobem medycznym kl.I w opakowaniu a’2L?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów sztywnych i elastycznych, narzędzi chirurgicznych, anestezjologicznych i instrumentów chirurgii stomatologicznej, innych instrumentów medycznych, posiadający dobrą tolerancje materiałowa, zawierający w składzie nadwęglan sodu, TAED, substancje pomocnicze, inhibitory korozji, związki kompleksujące, enzymy (amylaza, lipaza, proteaza), o czasie działania dla normy EN 13727, EN 13624, EN 14348 – 0,5% -15min, EN 14476 -0,25%- 15min, EN 13704 – 1%- 15min, do stosowania również w myjkach ultradźwiękowych z opinią producenta preparatu o możliwości stosowania do endoskopów firmy Olympus w opakowaniu a’2,5kg?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja nr 6
Czy konieczna jest wycena aktywatora jeśli preparat nie wymaga użycia aktywatora?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści aktywator w postaci pasków w opakowaniu a’25szt?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 1
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, pozycja 1, preparatu alkoholowego do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni. Posiadający badania kliniczne dopuszczające preparat do stosowania na oddziałach dziecięcych. Na bazie dwóch alkoholi i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. Opakowanie 650 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez zmianę szacowanej ilości w pozycji nr 1 pakietu nr 1 z 1000 na 988, tak aby Wykonawca mógł zaoferować zarówno środek w opakowaniu 500 ml jak i środek w opakowaniu 650 ml z odpowiednim przeliczeniem szacowanej ilości (do pełnych opakowań).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania środka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ w tabeli (pod opisem Zamawiającego), z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 19.07.2019 r.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakiet nr 1, pozycja 2
Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, pozycja 2, preparatu alkoholowego do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni. Posiadający badania kliniczne dopuszczające preparat do stosowania na oddziałach dziecięcych. Na bazie dwóch alkoholi i amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (Rota, Adeno, HIV, HBV, HCV) – do 1 min. Opakowanie 1000 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania środka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ w tabeli (pod opisem Zamawiającego), z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 19.07.2019 r.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dla Pakietu nr 2, poz. 1-3 będzie wymagać pisemnego oświadczenia producenta myjni potwierdzającego, że oferowane preparaty zostały przetestowane i dopuszczone do stosowania w myjniach endoskopowych ETD firmy Olympus?
Celem zapisu jest uniknięcie problemów technicznych w perspektywie z myjnią ETD, zabezpieczeniem pacjenta pod kątem czystości biologicznej endoskopów i sprawdzonej powtarzalności procesów.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. 3.4 p/pkt. 4 SIWZ przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, m.in.:
- pozytywną opinię wystawioną przez producenta aparatury medycznej/ urządzeń myjących (wskazanych przez Zamawiającego w dodatku nr 2 do SIWZ), dotyczącą możliwości stosowania zaoferowanych produktów wraz z urządzeniami wskazanego producenta.

Ponadto w dodatku nr 2 do SIWZ, Zamawiający wskazał, iż dla pakietu nr 2 i pakietu nr 5 (pozycja 5), przed podpisaniem umowy wymaga przedstawienia pozytywnej opinii wystawionej przez producenta aparatury medycznej/ urządzeń myjących, dotyczącą możliwości stosowania zaoferowanych produktów wraz z urządzeniami producenta.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 3
Czy z uwagi na sposób pakowania preparatów do dezynfekcji w niepodzielne opakowania handlowe 2,8l x 3kanistry służące do bezpiecznego ich przewozu, Zamawiający zmieni ilość wymaganych op. w pakiecie nr 2, poz. 3 w dół do 30 lub w górę do 33 opakowań?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Tym samym, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez zmianę szacowanej ilości w pozycji 3 pakietu nr 2 z 32 na 33 opakowania.
Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet nr 2
Czy Zamawiający wprowadzi zapis dla Pakietu nr 2 o konieczności kompatybilności preparatów ze sobą i pochodzących od jednego producenta oraz rekomendowanych przez producenta myjni ETD.
Celem zapisu jest uniknięcie potencjalnych problemów technicznych i biologicznych jak i realizację norm EN 13727 EN 13624 EN 14476 / DVV-guideline EN 14348 EN 13704.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. 3 środek o spektrum działania - B, F,Tbc,V, S? Celem zapytania jest chęć zaproponowania środka o szerszym spektrum działania jak w wymaganych parametrach.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania środka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ w tabeli (pod opisem Zamawiającego), z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 19.07.2019 r.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. 2 środek w skład którego wchodzi związek aktywny wodorotlenek sodu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania środka o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany parametr) w dodatku nr 2 do SIWZ w tabeli (pod opisem Zamawiającego), z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 19.07.2019 r.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 3
Czy w pakiecie nr 6 poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić lekko kwaśny produkt płuczący, kombinacja środka wiążącego twardość wody i nabłyszczacza na bazie kwasów organicznych i tenzydów, zapobiegający osadzaniu się kamienia w wytwornicy pary, przewodach, oraz dyszach, pozwalający na szybkie suszenie bez zacieków; odpowiedni dla wody o każdym stopniu twardości, dozowanie 4-12ml/l na cykl, pH 3,7-3,0, <5% polikarboksylany, środki konserwujące Metylochloroizotiazolinon, Metyloizitiazolinon, gęstość 1,1g/cm³, lepkość <50mPas, który spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG załącznik I?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.
Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu
Łukasz Kaczmarek
(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19 lipca 2019 r.