 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.
NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 29.06.2020 r.

        Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 tys. euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/06/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 23-26.06.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.
W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pakietu nr 12
W ramach poprawy konkurencyjności proszę o wyłączenie pozycji 1, 2 i 3 do osobnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji
nr 4-6 i przeniesienie ich do nowo utworzonego pakietu – pakiet nr 53. Po modyfikacji pakiet nr 12 liczy 3 pozycje. Jednocześnie Zamawiający utworzył nowe zadanie – zadanie nr 53 do którego przeniósł w/w pozycję (PAKIET NR 53 – zestawy medyczne oraz inny sprzęt medyczny).
Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakietu nr 12
W ramach poprawy konkurencyjności proszę o dopuszczenie elektrody neutralnej jednorazowej, dzielonej po obwodzie bez kabla dla dorosłych i dzieci, żelowa, owalna; o wymiarach 122x174mm, powierzchni ogólnej 175cm2, powierzchni aktywnej 110cm2; do diatermii BOWA, EMED, VALLEYLAB, zewnętrzna warstwa wodoodporna, opakowanie handlowe 100 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dotyczy pakiet nr 12, pozycja 1).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakietu nr 12
Czy zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny z nożem, długość całkowita uchwytu z kablem 320-350 cm, posiada dwa przyciski - do cięcia i koagulacji tkanek, zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej. Pasujący do aparatów EMED, BOWA, VALLEYLAB?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dotyczy pakiet nr 12, pozycja 2).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania jednorazowego uchwytu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakietu nr 12
Czy zamawiający dopuści kabel wielorazowy do elektrody neutralnej jednorazowej z wtykiem do diatermii Valleylab i Bowa, Emed, dł. kabla 4,5 m?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe (dotyczy pakiet nr 12, pozycja 3).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kabla o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakietu nr 18, pozycja 1
Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wielorazowy z przyciskami żółty - aktywne cięcie, niebieski-koagulacja, z kablem długości 4,5 metrów z wtykiem jednopinowym 4mm do diatermii [bowa, emed]. Uchwyt śr. 4 mm. Możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej – min. 200 cykli sterylizacji w autoklawie?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania uchwytu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakietu nr 18, pozycja 2
Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny wielorazowy z przyciskami żółty - aktywne cięcie, niebieski-koagulacja, z kablem długości 4,5 metrów z wtykiem jednopinowym 4mm do diatermii [bowa, emed]. Uchwyt śr. 4 mm. Możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej – min. 200 cykli sterylizacji w autoklawie?
Odpowiedź:
W pakiecie nr 18, pozycja nr 2, Zamawiający wymaga zaoferowania – Elektroda monopolarna szpatułkowa do uchwytu śr. 4 mm, prosta, długość 14,5 cm, możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej.

Pytanie nr 7

Dotyczy – pakietu nr 18, pozycja 4, 5
W ramach poprawy konkurencyjności proszę o wyłączenie pozycji 4 i 5 do osobnego pakietu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakietu nr 18, pozycja 6
Czy zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulka 4mm, długość całkowita 122mm, wtyk 4mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakietu nr 18, pozycja 7
Czy zamawiający dopuści elektrodę monopolarną, szpatułkową do  uchwytu 4mm, prostą, długość 66mm, z możliwością wielokrotnej sterylizacji parowej?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 10
Dotyczy – pakietu nr 18, pozycja 8
Czy zamawiający dopuści kabel monopolarny wtyk jednopinowy 4mm, wejście na narzędzia 4mm, długość kabla 4,5m?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kabla o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakietu nr 18, pozycja 9
Czy zamawiający dopuści kabel bipolarny wtyk VALLEYLAB, EMED, BOWA, długość kabla 4,5m?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kabla o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakietu nr 12
Prosimy o wydzielenie pozycji 1/2/3 i utworzenie osobnego zadania 12a w celu przedłożenia konkurencyjnej oferty cenowo najwyższej jakości.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 dokonał stosownych modyfikacji.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakietu nr 12, pozycja 1
Ze względu na możliwość zaoferowania sprzętu najwyższej jakości, z systemem anty-oparzeniowym (pierścień ekwipotencjalny – dodatkowe bezpieczeństwo pacjenta) prosimy o wyrażenie zgody na elektrody dzielone uniwersalne o powierzchni aktywnej 128.5mm2, z dwoma etykietami do wklejania do protokołu operacyjnego na każdym opakowaniu.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe pod warunkiem kompatybilności z diatermią BOWA EMED VALLEYLAB.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakietu nr 30, pozycja 1
Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 30 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakiet.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dotyczy – wzór umowy – § 3 ust. 1
W związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy nie zasadne byłoby skrócenie terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 m-cy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 16

Dotyczy – wzór umowy – § 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 5 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17

Dotyczy – wzór umowy – § 5 pkt. 4
Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości wprowadzenia zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Natomiast, zgodnie z zapisami wzoru umowy (§12 ust. 1): Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w §14, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §14, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 2 umowy.
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy (przed końcem umowy) z prośbą o jej aneksowanie.

Pytanie nr 18

Dotyczy – wzór umowy – § 9 pkt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,5 % wartości brutto spóźnionej dostawy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt do grup krwi na 30 testów w opakowaniu 100 szt. płyt? Czy Zamawiający zaakceptuje ilość 700 płyt?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający wymaga płyt 1 rzędowych (pasków) z 10 wgłębieniami, w ilości 2200 płyt.

Pytanie nr 20

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 9
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj. użytkowej 25 ml, całkowitej 30 ml, w opakowaniach 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 2 op. po 500 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 10 opakowań.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o poj. użytkowej 50 ml, całkowitej 60 ml, w opakowaniach 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 11 op. po 600 szt. Przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 66 opakowań.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek w opak. 400 szt. w ilości całkowitej 4 800 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji 13 pakietu nr 35 wymaga zaoferowania 10 op. probówek po 500 szt., tj. 5000 szt. Zaoferowanie innej ilości sztuk spowoduje sytuację w której oferty nie będą porównywalne.
Zamawiający wyraża jedynie zgodę na zaoferowanie op a'250 szt., wówczas Wykonawca winien wycenić 20 opakowań probówek.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 14
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek o poj. użytkowej 4 ml, całkowitej 5 ml, w opak. 500 szt.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyraża jedynie zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych po 500 szt. przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 1 op. po 1000 szt. Przy wycenie op. a'500 szt. Wykonawca winien wycenić 2 opakowania.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez kołnierza o poj. 11 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 25
Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek w opakowaniach 200 szt, w ilości 13 600 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający w pozycji 16 pakietu nr 35 wymaga zaoferowania 27 op. po 500 szt., tj. 13500 szt. Zaoferowanie innej ilości sztuk spowoduje sytuację w której oferty nie będą porównywalne.
Zamawiający wyraża jedynie zgodę na zaoferowanie op a'250 szt., wówczas Wykonawca winien wycenić 54 opakowania probówek.

Pytanie nr 26
Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapilar w opakowaniach 1000 szt, oraz zmieni ilość całkowitą na 1000 szt.?
Odpowiedź:
Zamawiający oszacował na okres 12 miesięcy zapotrzebowanie w ilości 500 szt. kapilar, tj. 2 op. po 250 szt.

Pytanie nr 27
Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 23
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mieszadełek w opakowaniach 500 szt?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania 2 op. po 250 szt. Przy wycenie op. a'500 szt. Wykonawca winien wycenić 1 opakowanie.

Pytanie nr 28
Dotyczy – pakiet nr 35, pozycja 21
Czy Zamawiający dopuści kapilary o pojemności 130 ul? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kapilar o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 29
Dotyczy – pakiet nr 26, pozycja 1f
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania „Jednorazowego układu oddechowego do nCPAP kompatybilnego z aparatem CNO dla noworodków wykonany z rur karbowanych w komplecie z drenem ciśnieniowym. Odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,1 m, zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew. 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew. 13 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w rozwiązanie pod warunkiem współpracy ze wskazanym sprzętem.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania układu oddechowego o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 30
Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści – Jednorazowa, dzielona na dwie równe części elektrodę neutralna bez kabla dla dorosłych i dzieci, żelowa, owalna, o pow. Ogólnej 168 cm2, o pow. Aktywnej 103 cm2, do diatermii BOWA EMED VALLEYLAB, zewnętrzna warstwa wodoodporna, pakowana pojedynczo?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 31
Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uchwyt monopolarny z nożem, długość całkowita uchwytu z kablem 300 cm, posiada dwa przyciski - do cięcia i koagulacji tkanek, zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej. Pasujący do aparatów EMED, BOWA, VALLEYLAB ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania uchwytu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 32
Dotyczy – pakiet nr 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt opisany jak niżej:
Okularki do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta,

- Wykonane z materiału chroniącego oczy wcześniaków, niemowląt przed szkodliwym promieniowaniem UV, nie zawierającego lateksu, hypoalergiczne,
- Gwarantujące bezpieczne i trwałe umocowanie na główce dziecka poprzez system wielopunktowego przylegania bezpośrednio do skóry noworodka (zjawisko bioadhezji), bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie, bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych.
- Materiał miękki, delikatny, bez ostrych brzegów, nie urażający skóry i oczu dziecka, nie ulegający deformacji w czasie stosowania fototerapii
- Wyroby medyczne jednorazowe z możliwością stosowania wielokrotnego u jednego pacjenta, pakowane indywidualnie z oznakowaniem rozmiaru i sugerowanej wagi pacjenta, niesterylne.
  Dostępne w trzech rozmiarach, wg. potrzeb Zamawiającego:
Rozmiar 0:	90 x 38,5 mm ( najmniejsze noworodki/ wcześniaki, tj. <28 cm)
Rozmiar 1	110 x 47 mm ( noworodki o drobnej budowie główki, tj. 24-34 cm )
Rozmiar 2	130 x 60 mm ( wielkość główki – typowa, tj. >30 cm)
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33
Dotyczy – pakiet nr 2, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści długość ok. 17,5 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szczoteczki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 34
Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści okularki o rozmiarach: obwód głowy 30-40 cm oraz obwód głowy 25-35cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania okularków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 35
Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści okularki o kształcie jak poniżej:

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 280 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 37
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta z zastosowaniem dodatkowych złączek?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 600 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 39
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta z zastosowaniem dodatkowych złączek?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska zabezpieczającego przed wyślizgiwaniem się z dłoni?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 41
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie z wyłączeniem rezerwuaru tlenu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w języku angielskim?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 43
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 44
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta z zastosowaniem dodatkowych złączek?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 45
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska zabezpieczającego przed wyślizgiwaniem się z dłoni?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 46
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie z wyłączeniem rezerwuaru tlenu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 47
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w języku angielskim?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 48
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 2-3
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie tłumaczenia instrukcji obsługi na język polski w wersji elektronicznej.
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 49
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów o masie ciała 10 – 30 kg?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 50
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta z zastosowaniem dodatkowych złączek?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska zabezpieczającego przed wyślizgiwaniem się z dłoni?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 52
Dotyczy – pakiet nr 19, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie z wyłączeniem rezerwuaru tlenu?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, objętości oddechowej 150-300 ml, oporze przepływu 1,2 cm H2O przy 30 l/min?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 54
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści długość dodatkowej rury 100 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu oddechowego o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 55
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści porty niezabezpieczone zatyczkami?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rury karbowane?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy wykonany z PE?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu oddechowego o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 58
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rury o długości 160 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania obwodu oddechowego o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 59
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 2, 3
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2, 3 z Pakietu nr 20 i utworzy z nich oddzielne zadanie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 60
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji bakteryjnej oraz wirusowej 99,999% oraz masie 22g??
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania filtra o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 61
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o objętości oddechowej 200-1000 ml oraz przestrzeni martwej 16 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 1, 6, 7
Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 6, 7 z Pakietu nr 20 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w tym konkretnym asortymencie, a co za tym idzie – uzyskanie przez Zamawiającego korzystnych finansowo ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 63
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę wykonaną z PCV, biokompatybilna, nietoksyczna, przeźroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, możliwość pracy w MRI, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, różne rozmiary, odpowiednie dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia, kolor mankietu i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowania pojedynczo?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania maski o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 64
Dotyczy – pakiet nr 20, pozycja 11
Czy Zamawiający wyłączy pozycję 11 z Pakietu nr 20 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 65
Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500ml, z szerokim, wygodnym otworem wlotowym zapobiegającym rozlaniu treści, wykonany przejrzystego materiału pozwalającego na wizualne zbadanie treści wewnątrz torby, w tym krwi, plastikowa obręcz umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia, funkcja "Twist & lock" na obręczy umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, każdy worek zawiera jedną saszetkę z absorbentem?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka na wymiociny o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 66
Dotyczy – pakiet nr 43, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści myjkę składającą się w 50%z wiskozy oraz w 50% z poliestru?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania myjki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 67
Dotyczy – pakiet nr 43, pozycja 1
Czy Zamawiający ma na myśli myjkę w formie rękawicy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 68
Dotyczy – pakiet nr 49, pozycja 7
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 49 pozycję nr 7 (korek ochronny Luer Lock) z oferty sprzętu Prismaflex ponieważ jako producent nie posiadamy go już w swojej ofercie przez co uniemożliwi to zaoferowanie innych komponentów do maszyny Prismaflex?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 49 pozycji
nr 7. Po modyfikacji pakiet nr 49 liczy 8 pozycji.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 69
Dotyczy – pakiet nr 49, pozycja 7
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 49 pozycję nr 7 (korek ochronny Luer Lock) z oferty sprzętu Prismaflex ponieważ jako producent nie posiadamy go już w swojej ofercie przez co uniemożliwi to zaoferowanie innych komponentów do maszyny Prismaflex?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie z pakietu nr 49 pozycji
nr 7. Po modyfikacji pakiet nr 49 liczy 8 pozycji.
Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 70
Dotyczy – wzór umowy
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2:
W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto spóźnionej części dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 71
Dotyczy – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 72
Dotyczy – pakiet 9 poz. 3 oraz pakiet 34 poz. 22
Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 9 oraz pozycji 22 z pakietu nr 34 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 73
Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 1, 2, 3
Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2, 3, do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 1 dokonał stosownych modyfikacji.

Pytanie nr 74
Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni aktywnej 107 cm2 i wymiarach 164x117m.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania elektrody o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 74
Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 2
 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z kablem o długości 320 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania uchwytu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 75
Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja 1
Prosimy o dopuszczenie uchwytu z gwarancją na 300 cykli sterylizacji oraz kablem o długości 5m.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania uchwytu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

Pytanie nr 76
Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja 3-7
Prosimy o dopuszczenie tolerancji w wymiarach ±10%
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77
Dotyczy – pakiet nr 18, pozycja 10
Prosimy o dopuszczenie pincety o długości 16,5 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pincety o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 29.06.2020 r.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

W związku z dokonaną modyfikacją w odpowiedzi na pytanie nr 12, Zamawiający dokonuje
następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (na niebiesko
zaznaczono dodany tekst):

- pkt. 3 SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku przez okres 12 miesięcy dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. z podziałem na 53 części (pakietów).

Część nr 12 – Pakiet nr 12 – uchwyt monopolarny, elektrody, kable, zestawy medyczne oraz inny sprzęt medyczny
Część nr 53 – Pakiet nr 53 – zestawy medyczne oraz inny sprzęt medyczny

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny kod CPV: 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

Pakiet nr 53:
33196000-0 Pomoce medyczne

- pkt. 12 SIWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Miejsce dostawy:
Pakiet 1-2, 4-10, 12-18, 20-22, 24-33, 36-37, 39-41, 43-53: Apteka Zakładowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. znajdująca się przy ul. Nadodrzańskiej 6.
Pakiet nr 3, 11, 19, 23, 34, 38, 42: Magazyn Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. znajdujący się przy ul. Nadodrzańskiej 6.
Pakiet 35: Laboratorium Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o. znajdujący się przy ul. Nadodrzańskiej 6.
- pkt. 21 SIWZ – OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.
A. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia (dotyczy części nr 1-53).

Zmodyfikowano dodatek nr 1, 2 i 6 do SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.
Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

        Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek
        (podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie Zakupowej w dniu 29 czerwca 2020 r.