 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi
w Słubicach Sp. z o. o.
NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 30.06.2020 r.

        Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214 tys. euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/06/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 23-29.06.2020 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły wnioski w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.
W trybie art. 38 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pakietu nr 9, pozycja 5-6
Czy zamawiający wydzieli poz.4-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakietu nr 9, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakietu nr 9, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy – pakietu nr 9, pozycja 5-6
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów, pod warunkiem, że produkt spełnienia pozostałe parametry opisu.

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakietu nr 9, pozycja 6
Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 6
Dotyczy – pakietu nr 9, pozycja 5-6
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7
Dotyczy – pakietu nr 9, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 (objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8
Dotyczy – pakietu nr 10, pozycja 1-3, 5
Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9
Dotyczy – pakietu nr 10, pozycja 2-3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (bez zaokrągleń, zgodnie z poniższym wskazaniem).
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania:
- poz. 2 – 300 szt., zatem przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 3 opakowania.
- poz. 3 – 300 szt., zatem przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 3 opakowania.

Pytanie nr 10
Dotyczy – pakietu nr 10, pozycja 5
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (bez zaokrągleń, zgodnie z poniższym wskazaniem).
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania:
- poz. 5 – 5000 szt., zatem przy wycenie op. a'10 szt. Wykonawca winien wycenić 500 opakowań.

Pytanie nr 11
Dotyczy – pakietu nr 10, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakietu nr 28, pozycja 5
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania (bez zaokrągleń, zgodnie z poniższym wskazaniem).
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania:
- poz. 5 – 10000 szt., zatem przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 100 opakowań.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakietu nr 28, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14
Dotyczy – pakietu nr 28, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15
Dotyczy – pakiet nr 2
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności, mając jednocześnie na celu dobro i komfort pacjenta dopuści w pakiecie 1 jednorazowe szczoteczki do mycia zębów umożliwiające kompleksową pielęgnację jamy ustnej z jednoczesnym kontrolowanym odsysaniem. Łączna długość 11-14 cm. Pakowana pojedynczo w opakowaniu folia-papier. Sterylna?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania szczoteczki o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet nr 19
Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności, mając jednocześnie na celu dobro i komfort pacjenta dopuści w pakiecie 19 w pozycjach 1,2,3, resuscytatory nie posiadające paska (nie jest to konieczne z punktu widzenia medycznego) bez możliwości sterylizacji rezerwuaru ponieważ oferowane przez na resuscytatory wielorazowe posiadają worki jednorazowe?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie resuscytatora (pozycja 1-3) nie posiadającego paska zabezpieczającego przed wyślizgnięciem się z dłoni, natomiast wymaga zaoferowania resuscytatora z możliwością sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie, włącznie z rezerwuarem tlenu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet nr 19
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 worki samorozprężalne do resuscytacji jednorazowe o pojemności 600 ml bądź 2500 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet nr 19
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 resuscytator z podawaną objętością 280 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 19
Dotyczy – pakiet nr 19
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 resuscytator z podawaną objętością 1600 ml?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania resuscytatora o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 20
Dotyczy – pakiet nr 31
Czy Zamawiający dopuści celem zwiększenia konkurencyjności w pozycji 2 cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych w dostępnych rozmiarach 12-16?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21
Dotyczy – pakiet nr 5, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kołnierz ortopedyczny do wysokości 8,5 cm, 10 cm i 12 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kołnierza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarach 24-34 cm oraz 30-40 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania okularków o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny z rękawami zakończonymi gumką?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartuchów o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości w stanie rozciągniętym 130cm i długości 60cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania spodenek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 25
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z datą produkcji i datą ważności na opakowaniu jednostkowym zamiast daty sterylizacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 26
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1j
Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne w rozmiarze 1,2x25 lub 1,2x40?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie igły iniekcyjnej 1,2x25 przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 27
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 5-6
Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorą wykonaną z medycznego PCV nie zawierającego ftalanów, z drenem bez ftalanów?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 28
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 5
Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu loga producenta na samym przyrządzie? Informacje potrzebne do pełnej identyfikacji wyrobu znajdują się na opakowaniu jednostkowym przyrządu. Państwa zgoda umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, ponieważ obecny zapis znacznie ogranicza konkurencję.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 29
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści przedłużacze o długości 150cm? W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedłużacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 30
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści przedłużacz w kolorze bursztynowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 31
Dotyczy – pakiet nr 10, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania systemu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 32
Dotyczy – pakiet nr 10, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe bez zatyczki?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania zgłębnika o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 33
Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy w rozmiarze 16x26cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 34
Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy w rozmiarze 13x14cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 35
Dotyczy – pakiet nr 11, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy w rozmiarze 21x38cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania kompresu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 36
Dotyczy – pakiet nr 23, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści butle Redona do drenażu wysokociśnieniowego z podciśnieniem początkowym 900mbar?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 37
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5-12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystnej oferty większej ilości wykonawców.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 38
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 42x42cm o powierzchni lepnej 42x36cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 39
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 40
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 80x60cm o powierzchni lepnej 80x54cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 41
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 4-7
Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 43
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm o powierzchni lepnej 54x49cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.
Pytanie nr 44
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 45
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56x84cm o powierzchni lepnej 56x78cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 46
Dotyczy – wzór umowy – § 4 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„(…) Rozpatrzenie reklamacji przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania – dla reklamacji ilościowych i 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania – dla reklamacji jakościowych”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 47
Dotyczy – wzór umowy – § 4 ust. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:
„…, po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy”?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 48
Dotyczy – wzór umowy – § 11 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 49
Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja 1
Czy Zamawiający wymaga fartucha z włókniny o gramaturze 35 g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazał w pozycji 1 pakietu nr 7 gramatury fartucha, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 50
Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (długość 125 cm)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania fartucha o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 51
Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści fartuch przedni z laminatu polietylenowo-polipropylenowego w kolorze niebieskim o gramaturze 43 g/m2, chroniący przed przemoczeniem (niejałowy), zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, rozmiar 87 cm x 120 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza rozmiar 87 cm x 120 cm, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52
Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja 1
Czy Zamawiający wymaga serwety z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56 g/m2?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazał w pozycji 1 pakietu nr 8 gramatury serwet, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 53
Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 90x220cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania prześcieradła o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 54
Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarach M, L, XL?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania spodenek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 55
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5-7
Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających min. 2 elastyczne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta i 4 elastyczne przylepcorzepy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w rozwiązanie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 56
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5
Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki rozm. M miały obwód w pasie min. 75-110 cm i min. chłonność na poziomie 2900 ml, norma ISO 11948-1?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazał w opisie dokładnego obwodu i chłonności pieluchomajtek, ale dopuszcza w/w rozwiązanie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 57
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 6
Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki rozm. L miały obwód w pasie min. 100-150 cm i min. chłonność na poziomie 3200 ml, norma ISO 11948-1?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazał w opisie dokładnego obwodu i chłonności pieluchomajtek, ale dopuszcza w/w rozwiązanie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 58
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 7
Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki rozm. M miały obwód w pasie min. 130-170 cm i min. chłonność na poziomie 3200 ml, norma ISO 11948-1?
Odpowiedź:
W pozycji nr 7, Zamawiający wymaga zaoferowania rozmiaru XL.
Zamawiający nie wskazał w opisie dokładnego obwodu i chłonności pieluchomajtek, ale dopuszcza w/w rozwiązanie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 59
Dotyczy – pakiet nr 50, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 134x220cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60
Dotyczy – wzór umowy
Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61
Dotyczy – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby numer faktury wskazany był na dokumencie WZ dołączonym do faktury raz z dostawą?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 62
Dotyczy – wzór umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w § 9 ust.2 do 0,2%?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 63
Dotyczy – pakiet nr 23
Czy Zamawiający, w zakresie pakietu 23, dopuści złożenie oferty z butlami do drenażu wysokociśnieniowego (podciśnienie początkowe 700mmHg – 93 Pa), wyposażonymi w dren o długości 115cm, z zaciskiem przesuwnym, wieszakiem i uniwersalnym łącznikiem schodkowym 6 – 18CH, o pojemnościach odpowiednio 200ml dla poz. 1, 400ml dla
poz. 2 oraz 600ml dla poz. 3?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania butli o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 64
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1k
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igłę krótkoscietą? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 65
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1j
Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji igły w rozmiarze 1,2x25 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 66
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 2
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji igieł bezpiecznych w standardowych, najczęściej używanych rozmiarach: 0,6x30, 0,7x40, 0,8x40 i 0,9x40 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 67
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 2
Proszę o dopuszczenie igieł pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy odpowiednim przeliczeniu szacowanego zapotrzebowania.
Obecnie Zamawiający wymaga zaoferowania: 20 op. po 50 szt., zatem przy wycenie op. a'100 szt. Wykonawca winien wycenić 10 opakowań.

Pytanie nr 68
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 5-6
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi, przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z logo identyfikującym wyrób.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 69
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 7 i 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy o dł. 150 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe tylko dla pozycji 7 pakietu nr 9. Pozycja 8 pakietu nr 9 – zgodnie z SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przedłużacza o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 70
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 6
# Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazał w opisie wymogów dotyczących zapisów na opakowaniu jednostkowym, ale dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 71
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 8
Proszę o dopuszczenie przedłużaczy w kolorze bursztynowym do leków światłoczułych.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 72
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści potrójny, bezigłowy port do 500 aktywacji, dł. Całkowita ok. 10 cm, o średnicy drenów Ø 1,1 mm-2,35 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 73
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 12
Proszę o dopuszczenie zaworu z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliwością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora, zatyczką na końcówkę Luer umożliwiającą jałowe wyjecie portu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 74
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 13, 14
Proszę o dopuszczenie nasadki z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliwością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania portu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 74
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 15, 17
Proszę o dopuszczenie przyrządu z filtrem 1,2 µm. pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 75
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 16
Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 76
Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 1
Proszę o dopuszczenie zaworu z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliwością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora, zatyczką na końcówkę Luer umożliwiającą jałowe wyjecie portu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77
Dotyczy – pakiet nr 13, pozycja 2, 3
Proszę o dopuszczenie nasadki z przeźroczysta, sylikonowa membraną, z możliwością stosowania do 600 aktywacji, bez aplikatora. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 78
Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się systemem zamykania portu górnego, z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:
Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm
16 G	1,70 x 45
17 G	1,50 x 45
18 G	1,20 x 45 / 1,20 x 38
20 G	1,00 x 32
22 G	0,80 x 25
24 G	0,70 x 19

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79
Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:
Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm
16 G	1,7 x 45
17 G	1,5 x 45
18 G	1,3 x 45 / 1,3 x 33
20 G	1,1 x 33 / 1,1 x 25
22 G	0,9 x 25
24 G	0,7 x 19
24 G	0,7 x 19

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80
Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja 1, pozycja 5
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskane konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 81
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 5
Czy zamawiający wymaga aby komora kroplowa posiadała długość min. 80mm części przezroczystej?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 82
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 6
Czy zamawiający wymaga aby igła biorcza była ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wskazał w opisie wymogów dotyczących ścięcia igły, ale dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 83
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 6
Czy Zmawiający podając długość komory kroplowej miał na myśli jej część przezroczystą? Jeżeli nie to prosimy o podanie sposobu mierzenia komory w celu zapewnienia uczciwej konkurencji i możliwości porównania ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający miał na myśli całkowitą długość komory kroplowej.

Pytanie nr 84
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 9
Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika z drenem zawierającym ftalany?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 85

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 11, 12, 13, 14
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że pozycje te znajdują się w zadaniu 13.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 86
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie potrójnego porty z drenem o długości 8cm i średnicy 1,5mm x 2,5mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 87
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 15 i 17
Czy zamawiający dopuści przyrząd do bezpiecznego pobierania i wstrzykiwania leków i płynów w relacji butelka-strzykawka z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym, posiadający filtr bakteryjny odpowietrzający 3 µm i filtr cząsteczkowy 5 µm nie zawierający PVC, DEPH i lateksu, skuteczność bakteriologiczna >99,999.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 15 i 17
Czy zamawiający dopuści przyrząd do bezpiecznego pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym 0,45 µm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przyrządu w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 89
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rampy składającej się z systemu kraników?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90
Dotyczy – pakiet nr 10, pozycja 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka z drenem 90cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania worka w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 91
Dotyczy – pakiet nr 15
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów sterylnych?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92
Dotyczy – pakiet nr 31, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników z powierzchnią zmrożoną?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93
Dotyczy – pakiet nr 6
Czy Zamawiający wymaga okularków w kształcie litery Y, wykonane z jednego kawałka materiału dobrze obejmujące główkę dziecka, z zapięciem na rzep na potylicy, i dodatkowymi uchwytami z przodu ułatwiającymi ufiksowanie okularków na głowie dziecka, wykonane z miękkiego materiału typu Velcro przepuszczającego światło lecznicze, z dodatkową ochroną na oczy wykonaną ze specjalnego opatentowanego materiału chroniącego oczy dziecka w 100% , udokumentowane niezależnymi badaniami W rozmiarach 30-38 i 24-33 do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania okularków w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 94
Dotyczy –SIWZ i projekt umowy
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty pełnomocnictwa do podpisywania oferty według własnego wzoru.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 95
Dotyczy –SIWZ i projekt umowy
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy. Określenie „pogorszenie jakości” jest subiektywne, trudno jest więc określić na jakich zasadach zamawiający udziela sobie prawa do odstąpienia od umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powższe.

Pytanie nr 96
Dotyczy –SIWZ i projekt umowy
Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §5 ust. 2 wzoru umowy oraz pkt 3 formularza oferty, ewentualnie wydłużenie terminy do 72 godzin.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 97
Dotyczy –SIWZ i projekt umowy
Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 98
Dotyczy –SIWZ i projekt umowy
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 4 na: „Wartość brutto kupionego przez Zamawiającego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku w okresie obowiązywania umowy może być niższa niż kwota określona w §2 ust 2 niniejszej umowy o max. 20%. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Zgodnie z zapisami wzoru umowy (§12 ust. 1): Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w §14, nie dłużej jednak niż o 12 miesięcy, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §14, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 2 umowy.
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy (przed końcem umowy) z prośbą o jej aneksowanie.

Pytanie nr 99
Dotyczy –SIWZ i projekt umowy
Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w §9 ust 2 do 0,5%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100
Dotyczy –SIWZ
Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?
Odpowiedź:
Warunkiem wymaganym jest dostarczenie wyżej wymienionego asortymentu na koszt Wykonawcy do magazynu lub apteki Zamawiającego na zamówienia zlecane przez pracownika Referatu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia lub Pracownika Apteki.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór środka transportu, jak i za właściwe opakowanie towaru zabezpieczające przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami, itp.

Pytanie nr 101
Dotyczy –SIWZ
Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102
Dotyczy –SIWZ
Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103
Dotyczy –SIWZ
Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego wymogu w SIWZ. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104
Dotyczy – pakiet nr 7, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu pozycji 1 tworząc nowy Pakiet np. 7A. Państwa zgoda pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 105
Dotyczy – pakiet nr 32, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej strzygarki: Strzygarka chirurgiczna, bezprzewodowa, wodoodporna, z nieruchomą głowicą, z możliwością dezynfekcji poprzez pełne zanurzenie w środku dezynfekcyjnym (klasa szczelności IPX7). Strzygarka dostępna z co najmniej 4 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych. Strzygarka wyposażona w indukcyjną ładowarkę.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106
Dotyczy – pakiet nr 32, pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych ostrzy: Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu ; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej w rozmiarze 40x40cm i powierzchni lepnej 34x40cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 108
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej w rozmiarze 70x45cm i powierzchni lepnej 60x45cm.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 109
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej w rozmiarze 80x60cm i powierzchni lepnej 60x60cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 110
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej w rozmiarze 28x38,5cm i powierzchni lepnej 30x28 cm, poliuretanowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 111
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej w rozmiarze 45x63,5cm i powierzchni lepnej 55x45cm, poliuretanowej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 112
Dotyczy – pakiet nr 33, pozycja 6 i 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej w rozmiarze 56x88,5cm i powierzchni lepnej 56x80cm, poliuretanowej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania folii o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 113
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1a, 1b
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 a), 1 b) dopuści igłę o ściance standardowej?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 114
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1a
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 a) dopuści igłę w rozmiarze 0,5x16?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1i, 1l, 1m
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 i), 1 l) i 1 m) dopuści igłę o szlifie typu SB/BC?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1j
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 j) dopuści igłę w rozmiarze 1,2x40 lub 1,1x 40?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 1,2x40 Zamawiający wymaga w pozycji 1k, a 1,1x40 w pozycji 1i.

Pytanie nr 117
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 1j
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 j) dopuści igłę w rozmiarze 1,2x40 lub 1,1x 40?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 1,2x40 Zamawiający wymaga w pozycji 1k, a 1,1x40 w pozycji 1i.

Pytanie nr 118
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 2
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 2 dopuści mechanizm zabezpieczający aktywowany metodą zatrzaskową?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania igły o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 119
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 6
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 6 dopuści przyrząd bez uchwytu na dren, bez możliwości zabezpieczenia igły po użyciu oraz bez logo producenta na przyrządzie?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 120
Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 9
Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 9 dopuści kranik zawierający ftalany?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121
Dotyczy – pakiet nr 28, pozycja 1
Czy Zamawiający w Pakiecie 28 poz. 1 dopuści:
Kaniulę dożylną wykonaną z PTFE z portem bocznym umiejscowionym nad skrzydełkami, z filtrem hydrofobowym z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wkłucia z dwoma paskami RTG, na opakowaniu informacje dotyczące rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, nazwy producenta, daty ważności, ze standardowym koreczkiem.
Rozmiar:
24G 0,7x 19mm przepływ 23ml/min,
22G 0,9 x 25mm – przepływ 36ml/min,
20G 1,1 x 32mm – przepływ 60ml/min,
18G 1,3 x 45mm –przepływ 90ml/min,
16G 1,7 x 45mm –przepływ 200ml/min,
14G 2,1 x 45mm –przepływ 305ml/min.?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122
Dotyczy – SIWZ
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ zwracamy się z prośbą o modyfikacje w zakresie terminu dostawy w sposób następujący:
B. Punktacja z tytułu oferowanego terminu dostawy.
Kryterium: termin dostawy (określony do dwóch miejsc po przecinku) zostanie ocenione w skali od 0 do 40,00 pkt. Oferta z najkrótszym terminem dostawy (1-4 dni robocze) uzyska 40,00 pkt. Pozostałym terminom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza ilość punktów:
- termin dostawy: 1-4 dni robocze – 40,00 pkt.
- termin dostawy: 5-6 dni robocze – 20,00 pkt.
- termin dostawy: 7 dni roboczych – 0,00 pkt.
Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone (zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalny termin realizacji dostawy to 7 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu oferty zaoferować termin wykonania zamówienia liczony w pełnych dniach.
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 7 dni roboczych, będzie podlegała odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 123
Dotyczy – wzór umowy – §5, ust. 2 oraz formularza oferty
W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy oraz SIWZ zwracamy się z prośbą o modyfikacje w zakresie terminu dostaw pilnych poprzez wydłużenie terminu do 72 godzin roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 124
Dotyczy – wzór umowy – §9
Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy w §9, ust. 8 i 9 o następującej treści:
„8.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.8.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 125
Dotyczy – wzór umowy – §9
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy §9, ust. 8 i 9 o następującej treści:
„8. Strony postanawiają, że zapisy §9 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.
9.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 126
Dotyczy – wzór umowy – §9
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy §9, ust. 8 o następującej treści:
„8.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §9 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 127
Dotyczy – wzór umowy
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:
„ Siła Wyższa”
1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 128
Dotyczy – wzór umowy – §10 ust. 1
Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy w zakresie §10, ust. 1 w sposób następujący:
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedłużenia terminu jej obowiązywania ponad czas określony w §12, nie dłużej jednak niż o 3 miesięce, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w terminie określonym w §12, w limicie cenowym wynikającym z §2 ust. 2 umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 129
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 3): podkład jednorazowy, nieprzemakalny, zbudowany z kilku warstw, miękkiej włókniny stanowiącej powłokę zewnętrzną, warstwy zawierającej miękki wysoce chłonny wkład, zawierający wielowarstwową pulpę celulozową i superabsorbent oraz nieprzemakającej spodniej warstwy z antypoślizgowej folii, w rozmiarze 60x60cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 130
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 4): podkład jednorazowy, nieprzemakalny, zbudowany z kilku warstw, miękkiej włókniny stanowiącej powłokę zewnętrzną, warstwy zawierającej miękki wysoce chłonny wkład, zawierający wielowarstwową pulpę celulozową i superabsorbent oraz nieprzemakającej spodniej warstwy z antypoślizgowej folii, w rozmiarze 60x90cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania podkładu o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 131
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 3
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 3): podkładów jednorazowych, nieprzemakalnych o poziomie chłonności co najmniej 1200g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 132
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 4
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 4): podkładów jednorazowych, nieprzemakalnych o poziomie chłonności co najmniej 1700g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 133
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5, 6 , 7
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycje: 5, 6, 7): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystne dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 134
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5, 6, 7
Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycje: 5, 6, 7): pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Mamy informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach, niesprawdzające się w skutecznym zabezpieczeniu chorego (brak ściągacza taliowego, obniżony poziom chłonności).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 135
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5, 6, 7
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycje: 5, 6, 7): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 136
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 5): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2400g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 137
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 6, 7
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycje: 6, 7): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 138
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 5
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 5): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 110 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 139
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 6
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 6): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 140 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 140
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 7
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 7): pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie co najmniej 160 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 141
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 7): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 142
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 8, 9
Czy Zamawiający pisząc w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 8, 9) cytuje: „z regulowanym pasem biodrowym, z przylepcorzepami” ma na myśli elastyczne pasy mocujące, które posiadają przylepcorzepy wielokrotnego użytku, które można wielokrotnie odpinać i zapinać?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 143
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 8
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 8): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2600g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 144
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 9
16. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 9): pieluchomajtek dla dorosłych o chłonności co najmniej 2100g?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 145
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 9
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 8): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 105-153cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 146
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 9
Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30; pozycja: 9): pieluchomajtek dla dorosłych o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 83-120cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił takiego parametru. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 147
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 10, 11, 12
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycje: 10, 11, 12): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 148
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 12
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycja: 12): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 149
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 10, 11, 12
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycje: 10, 11, 12): pieluchomajtki dla dzieci, z elastycznymi przylepcorzepami, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania pieluchomajtek o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 30.06.2020 r.

Pytanie nr 150
Dotyczy – pakiet nr 30, pozycja 10, 11, 12
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 30, pozycje: 10, 11, 12): pieluchomajtki dla dzieci, które nie posiadają ściągaczy taliowych ale zapewniające idealne dopasowanie do kształtu ciała, o dobrych właściwościach wchłaniających, z elastycznymi przylepcorzepami?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.
Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

        Prezes Zarządu – Łukasz Kaczmarek
        (podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie Zakupowej w dniu 30 czerwca 2020 r.