Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 23.10.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221 tys. euro na dostawę implantów ortopedycznych dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/18/18

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 22 października  2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Pakiet Nr 2

POZ. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zaoferowanie Śruba kaniulowana średnicy 4,5mm,krótki gwint i pełny gwint, samowkręcająca ze stali nierdzewnej, gniazdo sześciokątne 3,5mm.długość śruby od 20mm do 75mm (stopniowane co 5mm)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

p.o. Prezesa Zarządu

Maciej Pawliński

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23 października 2018 r.