Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 10.04.2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę urządzeń oraz sprzętu do rehabilitacji dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/04/19

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 08.04.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

CZĘŚĆ NR 1

Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści elektrody dyskowe 130 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 (pkt. 21) elektrod dyskowych 130 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w elektrod, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany asortyment) w dodatku nr 3 do SIWZ w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 10.04.2019 r. (część nr 1 – Pytania nr 1/Pytanie nr 1).

Pytanie nr 2

CZĘŚĆ NR 1

Czy Zamawiający w standardzie będzie wymagał na wyposażeniu aplikatorów gumowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SIWZ) w części nr 1 - Aparat do diatermii krótkofalowej polem elektromagnetycznym – 1 sztuka, pkt. 8 wymaga aplikatorów gumowych.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Łukasz Kaczmarek

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10 kwietnia 2019 r.