Słubice, dnia 17.03.2015 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/08/15

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 09, 10 i 11 marca 2015 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisma z zapytaniami. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy – pakiet nr 38

Czy Zamawiający w pakiecie nr 38 dopuści termometr bezdotykowy na podczerwień o następujących parametrach:

- rok produkcji 2014

- brak konieczności dezynfekcji przed następnym użyciem

- pomiar temperatury ciała w stopniach Celsjusza

- podświetlany wyświetlacz LCD

- zakres temperatury ciała od 34°C do 43°C

- dokładność pomiarów zgodna z normą ASTM E1965-1998(2003) od 32°C do 42,5°C = ± 0.3°C

- odległość dla pomiarów  5-10 cm

- czas pomiaru 1 s.

- wymiary 13,8cm x 3,5cm x 3,8cm

- waga 76 g

- posiada certyfikat  CE, który dotyczy  oceny zgodności dla wyrobów medycznych wg dyrektywy  93/42/EEC dot. wyrobów medycznych oraz deklarację zgodności CE – ww dokumenty są zgodne z ustawa o wyrobach medycznych

- gwarancja 24 miesiące

- nieodpłatne przeglądy przez pierwszy rok gwarancji

- zasilanie bateryjne typ AAA – 2 baterie

- automatyczne wyłączanie po 30 sek.

- zgodnie z wynikami badań spełniający normę EN 12470-5: 2003 dotycząca termometrów na podczerwień

- sygnał dźwiękowy jeśli temperatura jest przekroczona

- pamięć do 12 ostatnich pomiarów

- w komplecie termometr, baterie, pokrowiec

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza termometr o w/w parametrach pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań (modyfikacja treści dodatku nr 2 do SIWZ – poniżej).

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treści SIWZ – dodatek nr 2 do SIWZ (pakiet nr 38), poprzez dodanie zapisu (zaznaczono na niebiesko): Termometr elektroniczny, bezdotykowy, umożliwiający pomiar 3 temperatur  (ciała – pomiar temperatury na czole, przedmiotu i otoczenia). Pamięć: zapis min. 50 ostatnich pomiarów ciała (wraz z datą i godziną). Sygnał dźwiękowy: gotowości do pomiaru i zakończenia pomiaru. Alarm w przypadku podwyższonej temperatury. Duży, podświetlany wyświetlacz LCD. Automatyczne wyłączenie. W komplecie etui na termometr i baterie. Pozostałe wymagania: rok produkcji min. 2014 (podać …............), gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat CE (dostarczone w momencie dostawy). Siedziba serwisu gwarancyjnego: …...................................... (proszę podać).

Ponadto Zamawiający modyfikuje treści SIWZ – dodatek nr 2 do SIWZ (pakiet nr 25), poprzez dodanie zapisu (zaznaczono na niebiesko): Strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą współpracująca z ostrzami jednokrotnego użytku o szerokości 38 mm; umożliwiająca wymianę ostrza zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykową); ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia i mikrourazy skóry, pozostawiające po strzyżeniu max. 0,3 mm długości owłosienia, umożliwiające usuwanie owłosienia z każdej części ciała oraz każdego rodzaju(włosy krótkie, długie, suche, mokre, czyste, brudne). Strzygarka musi działać przez min. 60 min. w trybie pracy ciągłej po pełnym naładowaniu baterii. Bateria typu akumulatorowego NiMH, strzygarka bezprzewodowa z przesuwanym włącznikiem ON/OFF, o długości całkowitej (bez ostrza) 123-124 cm. W komplecie ładowarka  do strzygarki z ruchomą głowicą, stojąca,  z diodą sygnalizującą ładowanie, zasilana prądem zmiennym 230 V. Pozostałe wymagania: rok produkcji min. 2014 (podać …............), gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat CE (dostarczone w momencie dostawy). Siedziba serwisu gwarancyjnego: …...................................... (proszę podać).

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja 20

Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe zawiera 200 szt., zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania na 12 miesięcy. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ (szczegółowy załącznik cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – pakiet 39 poz. 20 w kolumnie szacowane zapotrzebowanie wg j.m. z 17500 szt.  na 17600 szt. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy – pakiet nr 39, pozycja 25

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówki neutralnej na posiew o poj. do 9 ml, śr. do 16 mm, sterylnej, pakowanej pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ (szczegółowy załącznik cenowy – opis przedmiotu zamówienia) – pakiet 39 poz. 25 w następujący sposób: Probówki neutralne na posiew, pojemność od 7-9 ml, śr. do 16 mm, sterylne, pakowane pojedynczo (Podać  pojemność oraz średnicę: …..................). Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy – SIWZ 3.2, umowa § 3 ust. 1

Zamawiający zapisał w tych punktach, iż termin ważności oferowanych produktów winien mieć minimum 12 miesięcy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny  termin ważności, co wynika ze specyfika zawartego odczynnika (dot. poz. 8 pakiet nr 39), prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 5 miesięcy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zapisy umowy, z których wynika, że realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych (maksymalnie 5 dni od dnia złożenia zamówienia) opartych na bieżących potrzebach zamawiającego, zapis taki jest bezzasadny. W związku z tym prosimy o dopuszczenie w poz. 8 w pakiecie nr 39 probówko-strzykawki z 5-cio miesięcznym terminem ważności. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ oraz dodatku nr 9 do SIWZ (wzór umowy) w następujący sposób:

pkt. 3.3 SIWZ p/pkt. 2) Zaoferowany sprzęt winien mieć minimum 12 miesięczny termin przydatności licząc od daty dostarczenia towaru do zamawiającego, określoną przez producenta na opakowaniu (za wyjątkiem asortymentu określonego w pakiecie nr 39 poz. 8, gdzie termin ważności winien wynosić minimum 5 miesięcy).

§3 ust. 1 wzoru umowy – Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar ma termin ważności minimum 12 miesięcy licząc od daty dostarczenia towaru (za wyjątkiem asortymentu określonego w pakiecie nr 39 poz. 8 gdzie termin ważności wynosi minimum 5 miesięcy) oraz posiada wymagane prawem polskim dokumenty dopuszczające go do użytku.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 9 do SIWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 5

Dotyczy – pakiet nr 40

Ze względu na różne konfekcjonowanie artykułów jednorazowych przez różnych producentów czy Zamawiający dopuści inne wielkości opakowań zbiorczych niż wymagane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 40 wycenę artykułów o innej ilości sztuk w opakowaniu zbiorczym z odpowiednim przeliczeniem szacunkowego zapotrzebowania (za wyjątkiem pozycji 13 i 16), tylko i wyłącznie w przypadkach, kiedy wynik mnożenia ilości sztuk w opakowaniu przez szacunkowe zapotrzebowanie, zgodnie z wymogami zamawiającego nie ulega zmianie, a przeliczona ilość sztuk jest liczbą całkowitą, np. w przypadku szacunkowego zapotrzebowania (op) – 20 oraz ilości sztuk w tych  opakowaniach – 20, łączna ilość sztuk wyniesie 400, zatem Wykonawca może wycenić opakowania  z inną ilością sztuk, np. po 10 czy po 40, bo w tych przypadkach zmieni się liczba opakowań  na 40 lub 10, a łączna szacunkowa ilość pozostanie ta sama.

Niedopuszczalne jest złożenie oferty z zaokrągleniem (w górę lub w dół), gdyż oferta taka będzie nieporównywalna i będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Jeżeli Wykonawca dokona przeliczenia szacunkowego zapotrzebowania, wówczas winien w załączniku nr 1 do oferty wpisać rzeczywistą wielkość oferowanego opakowania oraz przeliczoną ilość w kolumnie szacunkowe zapotrzebowanie.

Pytanie nr 6

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 40, poz. 7 dopuści etykiety 38,1x21,2mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 40, poz. 7 etykiety 38,1x21,2mm.

Pytanie nr 7

Dotyczy – Pakiet nr 40, pozycja 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 40, poz. 8 dopuści pipety o dł.145mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja 4a i 4b

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Dotyczy – pakiet nr 22, pozycja nr 4a i 4b

Czy Zamawiający dopuści by maty dostarczany były w ramach umowy w opakowaniach handlowych  po 4 lub 5 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie określił sposobu pakowania mat dekontaminacyjnych, natomiast wyraża zgodę na pakowanie mat w taki sposób, aby umożliwić Zmawiającemu zakup całego szacowanego zapotrzebowania, tj. w pozycji 4a, Zamawiający dopuszcza pakowanie mat po 1, 2, 5 lub 10 szt., natomiast w pozycji 4b, Zamawiający dopuszcza pakowanie mat po 1, 2, 3 bądź 4 szt. W przypadku zaoferowania któregoś z w/w (dopuszczonych) sposobów pakowania mat w opakowania handlowe, Wykonawca winien ten fakt odnotować w dodatku nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 1b

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej jednorazowego użytku w rozmiarze 0,45 x 25 mm, pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 2

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku (z ampułek i fiolek). Silikonowana poprzez zanurzenie. Konektor Luer/Luer Lock wykonany z polipropylenu. Ołówkowy typ szlifu z bocznym otworem, nietoksyczne, niepirogenne. Pakowane pojedynczo, opakowanie blister-pack z widoczną informacją o sterylizacji. Na każdym pojedynczym opakowaniu informacja dotycząca producenta. Rozmiar 1,2 x 40 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 12

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 3, 5, 13, 14, 15

Zwracam się prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji a z pozostałych utworzenie odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli nam zaoferować wysokiej jakości asortyment w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 13

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 4

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena jednorazowych w rozmiarach: 0,25 x 8 mm; 0,3 x 8 mm; 0,33 x 12 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  jednorazowych igieł do pena w rozmiarach: 0,25 x 8 mm; 0,3 x 8 mm; 0,33 x 12 mm.

Pytanie nr 14

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający wymaga aby przyrządy do przetaczania posiadały zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga, aby przyrządy do przetaczania ( pakiet nr 1 pozycja 6 i 7) posiadały zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet 1, pozycja 6 i 7 poprzez dodanie do obecnego opisu treści: Przyrząd do przetaczania krwi winien posiadać zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi, nie zawierającego ftalanów z komorą wolną od PCV. Dren przezroczysty dł.150 cm, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet 1, pozycja 6 i 7 poprzez dodanie następującego zapisu: na przyrządzie logo lub nazwa producenta.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 7

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych. Nie zawierającego ftalanów, komora wolna od PCV. Długość komory kroplowej  55 mm. Dren przezroczysty  dł. 150 cm, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 17

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do pomp infuzyjnych przeźroczystego dł. 150 cm. Opakowanie jednostkowe folia-papier. Sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 18

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 9

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza bursztynowego do pomp infuzyjnych do podaży leków światłoczułych dł. 150 cm .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 19

Dotyczy – pakiet 1, pozycja 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kraniku trójdrożnego z optycznym indykatorem pozycji zamknięte/otwarte, pozwalającym na szczelne połączenie bez możliwości samoistnego odkręcania. Sterylny, opakowanie typu blister – pack. Odporny na pękanie, przeciekanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy –  pakiet 1, pozycja 12

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie potrójnego, bezigłowego portu iniekcyjnego z przedłużaczami, do użytku na 7 dni, przeźroczysta obudowa, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, do 360 aktywacji. Bez elementów metalowych, długość całkowita 10 cm z przesuwnymi zaciskami na drenie. Dostępne o średnicy drenów: 1,2 mm x 2,5 mm. Opakowanie folia/papier.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21

Dotyczy – pakiet 35, pozycja 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z portem do dodatkowych wstrzyknięć zamykanym przy pomocy koreczka. Koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej linii kołnierza koreczka. Kolory odpowiadają kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Plastikowa kaniula wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG. Materiał użyty do produkcji kaniul posiada dokumenty potwierdzające biokompatybilność biologiczną tj. certyfikat CE, deklaracje zgodności producenta, zgłoszenia i wpisy. Rozmiary: 16G x 45 mm; 17G x 45 mm; 18G x 38 mm i 45 mm; 20G x 32 mm; 22G x 25 mm; 24G x 19 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy – pakiet 35, pozycja 2

Proszę zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli dożylnej z igłą zaopatrzoną w specjalny automatyczny plastikowy zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany przy pomocy koreczka. Koreczek kaniuli z trzpieniem powyżej linii kołnierza koreczka. Kolory odpowiadają kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Plastykowa kaniula wykonana z poliuretanu z trzema szerokimi wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG. Kaniule wykonane z materiałów biokompatybilnych posiadają dokumenty potwierdzające tj. certyfikat CE, deklaracje zgodności producenta, zgłoszenia i wpisy. Rozmiary:  16G x 45 mm; 17G x 45 mm; 18G – 32 mm, 45mm; 20G - 32mm; 22G- 25 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zmawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy – pakiet 35, pozycja 4

Zwracam się z prośbą do zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji a z pozostałych utworzenie odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli nam zaoferować wysokiej jakości asortyment w atrakcyjnej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 24

Dotyczy – pakiet 35, pozycja 5

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie koreczka jednorazowego użytku pakowanego pojedynczo, sterylnego, kompatybilnego z wszystkimi kaniulami dostępnymi na rynku medycznym. Dodatkowo koreczek posiada trzpień poniżej jego krawędzi co znacznie zwiększa aseptykę pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie koreczka jednorazowego użytku pakowanego pojedynczo, sterylnego, kompatybilnego z wszystkimi kaniulami dostępnymi na rynku medycznym, który dodatkowo posiada trzpień poniżej jego krawędzi co znacznie zwiększa aseptykę pracy.

Pytanie nr 25

Dotyczy – pakiet nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 16 prześcieradła z laminatu celulozowo-foliowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Dotyczy – pakiet nr 21, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 21 poz. 2 poszwy o wymiarach 200 x 150-160 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 21 poz. 2 poszwy o wymiarach 200 x 150-160 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę innej wielkości opakowań, aniżeli wskazane w SIWZ wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tak, aby pokryć całkowite zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający informuje natomiast, że w przypadku zapytań odnośnie konkretnych pakietów i pozycji, rozważy każdy przypadek indywidualnie.

Pytanie nr 28

Czy w przypadku zgody na powyższe należy zaokrąglić niepełne opakowania do pełnych, czy też pozostawić ich niepełną ilość z dokładnością do 2 m-ca po przecinku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 27 nie wyraził zgody na wycenę innej ilości opakowań, aniżeli wskazane w SIWZ.

Pytanie nr 29

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 10

- Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki 20 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 11

- Czy Zamawiający zgodzi sie na pojemniki 25 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 11

- Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe, to czy zgodzi sie na pojemniki 30 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 14

- Czy Zamawiający zgodzi sie na probówki 11 ml, których wymiary wynoszą 16x100 mm, a których pojemność jest bardzo różnie określana przez różnych oferentów. Jedni wykonawcy opisują pojemność probówek 16x100 mm jako użytkową, inni jako całkowitą, to jednak wymiary są kluczowe. Czy ze względu na powyższe Zamawiający zgodzi sie na ww. probówki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 33

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 15

- Czy Zamawiający zgodzi sie na probówki z kołnierzem?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 34

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 15

- Jeśli Zamawiający nie zgadza sie na powyższe, to czy zgodzi się wyłączyć pozycję do innego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraził zgodę na zaoferowanie w pakiecie 40 pozycja 15 probówek z kołnierzem. Zamawiający nie wyraża natomiast zgody na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 35

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 21

- Czy Zamawiający oczekuje produktu ze szkła czy z tworzywa. Jeśli z tworzywa, to prosimy o podanie czy z polistyrenu (PS) czy z polipopylenu (PP)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, tj. z PS.

Pytanie nr 36

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 21

- Czy Zamawiający zgodzi sie na probówki 4 ml, których wymiary wynoszą 12x75 mm, a których pojemność jest bardzo różnie określana przez różnych oferentów. Jedni wykonawcy opisują pojemność probówek 12x75 mm jako użytkową, inni jako całkowitą, to jednak wymiary są kluczowe. Czy ze względu na powyższe Zamawiający zgodzi sie na ww. probówki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 37

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 22

- Czy Zamawiający zgodzi sie na korki bezbarwne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

Dotyczy – pakiet nr 40, pozycja 23

- Czy Zamawiający zgodzi się wyłączyć pozycje do innego pakietu ze względu na nietypowość  produktu? W ten sposób Zamawiający umożliwi złożenie większej liczby ofert i umożliwi większą konkurencję, a co za tym idzie, również lepsze ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 39

Dotyczy – pakiet nr 20

- W związku z tym, że na polski rynek trafiają aparaty do wkłucia doszpikowego BIG pochodzące z prywatnego, nieautoryzowanego przez producenta, kanału dystrybucji pragniemy zapytać, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone wkłucie doszpikowe posiadało, zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych, nadrukowaną przez producenta, etykietę w języku polskim wraz z nazwą firmy będącej autoryzowanym dystrybutorem na terenie Polski - odpowiedzialnym przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych za czynności przewidziane przez ustawę o wyrobach medycznych w przypadku wystąpienia incydentu medycznego? Czy Zamawiajacy zgodzi się wyłączyć pozycje do innego pakietu ze względu na nietypowość produktu? W ten sposób Zamawiający umożliwi złożenie większej liczby ofert i umożliwi większą konkurencję, a co za tym idzie, również lepsze ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pkt. 3.3 pkt. 1) SIWZ określił, że oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) o wyrobach  medycznych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi dodatek nr 7 do SIWZ). Zamawiający informuje również, że wyraża zgodę na wyłączenie z pakietu nr 20 pozycji 2 i 3 – modyfikacja w odpowiedzi na pytanie nr 41.

Pytanie nr 40

Dotyczy – pakiet nr 20

- Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca był uprawniony przez producenta do dystrybucji na terenie polski, co związane jest z odpowiedzialnością przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych związaną z akcjami korekcyjnymi dotyczącymi incydentów medycznych lub czy Zamawiający wymaga aby wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu przedłożył pisemne oświadczenie autoryzowanego dystrybutora igieł doszpikowych BIG na terenie polski o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41

Dotyczy – pakiet nr 20

- Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą  prośbą o utworzenie osobnego pakietu na pozycję nr 2 i 3 z pakietu 20 – Igły doszpikowe BIG. Utworzenie osobnego pakietu umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców oraz konkurencyjność cen oferowanych produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiajacy modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wyłączenie z pakietu nr 20 pozycji 2 i 3 i przeniesienie tych pozycji do nowo utworzonego pakietu – pakiet nr 46. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 42

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13 – 20 szt. taśm do podwieszania cewki moczowej w leczeniu chirurgicznym wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 68-70 N/cm, zwężane brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 43

Dotyczy – pakiet nr 28

Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu 28 pozycji 9, 10 i 11 i stworzenie obecnego pakietu? W pakiecie 28 znajdują się różne sprzęty medyczne, co powoduje ograniczenie możliwości startu firm zainteresowanych samą stomią i produktami pokrewnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiajacy modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wyłączenie z pakietu nr 28 pozycji 9, 10 i 11 i przeniesienie tych pozycji do nowo utworzonego pakietu – pakiet nr 47. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy – pakiet nr 28

Jeżeli Zamawiający wydzieli z pakietu produkty stomijne to, czy wyrazi zgodę na przedstawienie w poz. 10 worka otwartego stomijnego o przekroju 15-60 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 28, poz. 10 wyraża zgodę na zaoferowanie worka otwartego stomijnego o przekroju 15-60 mm.

Pytanie nr 45

Dotyczy – pakiet nr 28

Jakie Zamawiający ma na myśli zamknięcie worka w pozycji 9: na rzepy, czy na klamrę?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 28, poz. 9 wymaga zamknięcia worka na rzepy.

Pytanie nr 46

Dotyczy – pakiet nr 12

Czy Zamawiający wymaga aby gramatura papieru w rękawie wynosiła 70gr/m2 co zwiększa wytrzymałość opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby gramatura papieru w rękawie wynosiła 70gr/m2, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 47

Dotyczy – pakiet nr 12

Czy Zamawiający wymaga aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie, że opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie, że opakowanie jest jednorazowego użytku, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 48

Dotyczy – pakiet nr 12, pozycja 26

Czy Zamawiający wymaga ostatecznego odczytu po 48h inkubacji?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga ostatecznego odczytu po 48h inkubacji. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet nr 12, pozycja 26 w następujący sposób: Test biologiczny, ampułkowy typu 1264, tlenek etylenu. SporView EO Gas. Ostateczny odczyt po 48h inkubacji. Opakowanie 100 szt.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 49

Dotyczy – pakiet nr 4

Czy Zamawiający wydzieli z w/w zadania pozycje od nr 14 do nr 18 do odrębnego pakietu? Wyżej wymienione pozycje stanowią odrębną kategorię asortymentową.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiajacy modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ poprzez wyłączenie z pakietu nr 4 pozycji 14-18 i przeniesienie tych pozycji do nowo utworzonego pakietu – pakiet nr 48. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 50

Dotyczy – pakiet nr 20

Czy Zamawiający wydzieli z w/w zadania pozycje nr 2 i 3 do odrębnego pakietu? Wyżej wymienione pozycje stanową odrębną kategorię asortymentową.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na pytanie nr 41 dokonał modyfikacji pakietu nr 20, tj. wydzielił wskazane pozycje do odrębnego pakietu (pakiet nr 46).

Pytanie nr 51

Dotyczy – pakiet nr 18

Czy Zamawiający wydzieli z w/w zadania pozycje nr 1 i 2 do odrębnego pakietu? Wyżej wymienione pozycje stanową odrębną kategorię asortymentową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 52

Dotyczy – pakiet nr 37

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetworniki amerykańskiego producenta (dawny Abbot) - linia płucząca wyposażona w szpikulec z jednym otworem - wszelkie elementy  ( linie i kraniki) mają idealnie dobrane średnice co gwarantuje bardzo dokładne wypełnienie zestawu i eliminację zakłóceń rezonansowych oraz wszystkich pęcherzyków powietrza.

Długości linii 152 cm. Przetwornik wstępnie, fabrycznie wykalibrowany co skraca czas podłączenie i gwarantuje poprawność działania systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy – SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty pełnomocnictwa  do podpisywania oferty według własnego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 54

Dotyczy – SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy. Określenie „pogorszenie jakości” jest subiektywne, trudno jest więc określić na jakich zasadach zamawiający udziela sobie prawa do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 55

Dotyczy – wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje jednocześnie, że  §7  wzoru umowy dotyczy użyczenia narzędzi do zakładania taśm (pakiet nr 13).

Pytanie nr 56

Dotyczy – wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dopisanie w §5 ust. 2 projektu umowy „w dniu robocze”. W SIWZ i formularzu oferty Zamawiający nalicza termin dostawy w trybie pilnym w dni robocze.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje dodatek nr 9 (wzór umowy) –  §5 ust. 2  w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych dostaw asortymentu zamówionego w trybie pilnym –  48 godzin (w dni robocze) z uwagi na wyjątkową potrzebę Zamawiającego. Zmodyfikowany dodatek nr 9 do SIWZ (wzór umowy) jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 57

Dotyczy – wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 4 na: „Wartość brutto kupionego przez Zamawiającego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku w okresie obowiązywania umowy może być niższa niż kwota określona w §2 ust 2 niniejszej umowy o max. 20%. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 58

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 4 dopuści rurki intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym wykonane z przezroczystego PCW, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rurki intubacyjne zbrojone z mankietem niskociśnieniowym, wykonane z przezroczystego PCW, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie nr 59

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 7

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 7 dopuści prowadnicę dla dzieci z prostym końcem, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prowadnicę dla dzieci z prostym końcem, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ

Pytanie nr 60

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pakiecie 9 w pozycji 8? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w pozostałych pozycjach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 61

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 8, ze względu na to, iż rurki krtaniowe LT-D produkowane są w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4 i 5, dopuści rurki w tych rozmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 62

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 13

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 13 dopuści rurki tracheostomijne bez mankietu w rozmiarach od 6,0 do 9,0 mm co 1 mm oraz 7,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 63

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 14

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 14 dopuści rurki tracheostomijne z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej w rozmiarach od 6,0 do 10,0 mm co 1 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 64

Dotyczy – pakiet nr 9, pozycja 14

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 23 dopuści jednorazową maskę krtaniową wykonaną z silikonu z mankietem, przezroczysty korpus, przewód łączący balonik kontrolny nie wtopiony w korpus rurki, poprzeczki zabezpieczające przed wklinowaniem się nagłośni, informacja o rozmiarze, przedziale wagowym pacjenta i nazwą producenta podana na korpusie rurki, sterylna, w rozmiarach od 2; 2,5; 3; 4 i 5?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 65

Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja 7

Czy Zamawiający miał na myśli w pakiecie nr 8 poz. 7 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowany wyrób medyczny był dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679) o wyrobach  medycznych.

Pytanie nr 66

Dotyczy – pakiet nr 8, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 7? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

Pytanie nr 67

Dotyczy – pakiet nr 12

Zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie poz. 1 – 11 oraz 15 – 19 do odrębnego pakietu np. 12a. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na udział w postępowaniu producentowi rękawów i torebek papierowo – foliowych oraz papieru do sterylizacji i uzyskanie dzięki temu korzystniejszej cenowo oferty. Obecny kształt pakietu ogranicza krąg wykonawców jedynie do firm, które oferują kompleksowe wyposażenie sterylizatorni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68

Dotyczy – pakiet nr 12, poz. 9-11

Czy w poz. 9 – 11 nie doszło do omyłki pisarskiej powinna zostać wpisana wymagana długość 100 m?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający informuje, że w pozycji 9-11 pakietu nr 12 doszło do omyłki pisarskiej. W związku z tym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet nr 12, pozycja 9-11 poprzez zmianę długości z cm na m. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 69

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o długości 45 lub 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 70

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy o porowatości 67 %, grubości 0,54 mm, gramaturze 65 – 75 g/m2, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 71

Dotyczy – pakiet nr 13

Prosimy o wyjaśnienie co dokładnie składa się na pojęcie „serwisu narzędzi”, którego zapewnienia wymaga Zamawiający? Prosimy o wyjaśnienie w szczególności czy obejmuje on takie czynności mycie, sterylizacja?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.5 SIWZ p/pkt. 2) wymaga aby Wykonawca zapewnił bezpłatny serwis narzędzi w całym okresie użyczenia oraz nieodpłatnie dokonał wymiany najczęściej zużywalnych elementów. Zamawiający wymaga dostępu do serwisu w trybie 24-godzinnym. Serwis nie obejmuje mycia i sterylizacji narzędzi.

Pytanie nr 72

Dotyczy – pakiet nr 13

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie dostępu do serwisu do 3 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 73

Dotyczy – pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści wytrzymałe prześcieradła o obniżonej gramaturze tj. 31 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 74

Dotyczy – pakiet nr 21

Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści powłokę o wymiarach 200 x 150 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamwiający dopuszcza w pakiecie nr 21, poz. 2 powłokę o wymiarach 200x150 przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 75

Dotyczy – pakiet nr 32

Czy pieluchomajtki dla dorosłych w poz. 5 - 7 mają być w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze, co pozwala na sztuczne odprowadzanie pary wodnej oraz powietrza?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że pieluchomajtki dla dorosłych w poz. 5-7 pakietu nr 32 winny być w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dosatku nr 2 do SIWZ poprzez dodanie w pakiecie nr 32, poz. 5-7 zapisu: Pieluchomajtki dla dorosłych z przylepcami, ze ściągaczmi taliowymi, o dobrych właściwościach wchłaniających, dopasowane do kształtu ciała, do stosowania na noc, w całości wykonane z warstw przepuszczających powietrze. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 76

Dotyczy – pakiet nr 32

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku pieluchomajtek dla dorosłych w poz. 5 – 7 zapis „ze ściągaczami taliowymi” oznacza, że ściągacze mają być dwa – jeden z tyłu i jeden z przodu?

Odpowiedź:

Zamawiający w dodatku nr 2 do SIWZ nie określił umiejscowienia ściągaczy taliowych w pieluchomatkach dla dorosłych. Zamawiający nie wymaga zatem dwóch ściągaczy – jeden z tyłu i jeden z przodu, natomiast Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 77

Dotyczy – pakiet nr 32

Czy w przypadku pieluszek dla dzieci w poz. 8 – 10 Zamawiający wymaga, aby posiadały pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH? Powyższe potwierdza jakość i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów, co jest szczególnie istotne w wyrobach dedykowanych dla dzieci.

Odpowiedź:

W związku z tym, że w opisie przedmiotu zamówienia określonym przez Zamawiajacego w dodatku nr 2 do SIWZ zabrakło w/w informacji, Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 2 do SIWZ – pakiet 32, poz. 8-10 poprzez dodanie do obecnego zapisu zdania: posiadające pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub równoważnej instytucji oraz świadectwo jakości zdrowotnej PZH. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 78

Dotyczy – wzoru umowy

Czy Zamawiający dopisze w § 5 ust. 1 zgodzi się na dopisanie zadania o następującej lub podobnej treści „ Miejsce dostawy będzie każdorazowo wskazane na zamówieniu”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednakże Zamawiający informuje, że nie wyklucza ewentualnych uzgodnień w tym zakresie po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 79

Dotyczy – wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 80

Dotyczy – pakiet nr 25, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej z nieruchomą głowicą współpracującą z ostrzami jednokrotnego użytku o szerokości 48mm; umożliwiającą wymianę ostrza zgodnie z techniką aseptyczną; ostrza skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenia i mikrourazy skóry, pozostawiające po strzyżeniu max. 0,21 mm długości owłosienia, umożliwiające usuwanie owłosienia z każdej części ciała oraz każdego rodzaju(włosy krótkie, długie, suche, mokre, czyste, brudne). Strzygarka musi działać przez min. 100 min. w trybie pracy ciągłej po pełnym naładowaniu baterii. Bateria typu litowo-jonowego, strzygarka bezprzewodowa z włącznikiem ON/OFF oraz diodami wskazującymi konieczność doładowania, o długości całkowitej 153 cm. W komplecie ładowarka indukcyjna do strzygarki z nieruchomą głowicą, stojąca, dioda sygnalizującą ładowanie umieszczona na strzygarce, zasilana prądem zmiennym 230 V.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza strzygarkę chirurgiczną o w/w parametrach.

Pytanie nr 81

Dotyczy – pakiet nr 25, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ze względu na pracę urządzenia w warunkach szpitalnych Zamawiający oczekuje, aby ładowarka miała możliwość demontażu w celu wykonania dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, natomiast dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

Pytanie nr 82

Dotyczy – pakiet nr 25, poz. 1

Prosimy o doprecyzowane, czy ze względu na kontakt rękojeści strzygarki z płynami i wilgocią (podczas wykonywania dezynfekcji), Zamawiający oczekuje, aby ładowanie było w sposób indukcyjny, co zapewnia osłonięcie styków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w dodatku nr 2 do SIWZ sposobu ładowania strzygarki, natomiast Zamawiający dopuszcza wyżej zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 83

Dotyczy – pakiet nr 25, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ze względu na różnorodne powierzchnie strzyżenia u różnych pacjentów, Zamawiający oczekuje, aby rękojeść strzygarki była wyposażona, oprócz diody sygnalizującej ładowanie (podaną w siwz), w drugą diodę informującą o ostatnich 20 min pracy. Daje to personelowi pewność, że strzyżenie danego pacjenta zostanie zakończone przed rozładowaniem urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, natomiast dopuszcza wyżej zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 84

Dotyczy – pakiet nr 25, poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby strzygarka była całkowicie wodoszczelna, z możliwością wykonania pełnej dezynfekcji poprzez zanurzenie z wyraźnie zaznaczona klasą IPX7 lub wyższą, umieszczoną w widocznym miejscu na strzygarce oraz w instrukcji użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, natomiast dopuszcza wyżej zaoferowane rozwiązanie.

Pytanie nr 85

Dotyczy – pakiet nr 25, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie ostrzy chirurgicznych o szerokości 48 mm, szerokości cięcia 31,5mm, wysokości cięcia 0,21mm, biologicznie czystych, pakowanych pojedynczo w opakowanie typy blister-pack, numer LOT na każdym ostrzu. Ostrza kompatybilne ze strzygarką opisaną w pytaniach nr 1-5.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w ostrza chirurgiczne.

Pytanie nr 86

Dotyczy – pakiet nr 25, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy ze względu na pomyłki lub błędy produkcyjne różnych firm – przypadki losowe uwzględniające błąd ludzki i maszyn, Zamawiający oczekuje aby numer lot był umieszczony na każdym ostrzu, co da możliwość szybkiej weryfikacji z jakiej dostawy pochodzi produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, natomiast dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

Pytanie nr 87

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x 30 mm 18 G, spełniając pozostałe wymagania specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 88

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 6-7

Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów bez loga producenta na zaciskaczu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89

Dotyczy – pakiet nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny jedynie z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 90

Dotyczy – pakiet nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’50 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 91

Dotyczy – pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki ścięte prosto o długości 40 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki ścięte prosto o długości 40 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 91

Dotyczy – pakiet nr 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki ścięte prosto o długości 60 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza cewniki ścięte prosto o długości 60 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 92

Dotyczy – pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a’75 szt. z przeliczeniem na 214 opakowań i podaniem ceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93

Dotyczy – pakiet nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga aby instrukcja była fabrycznie naniesiona na opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby instrukcja była fabrycznie naniesiona na opakowanie, natomiast Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 94

Dotyczy – pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby ustniki posiadały kołnierz uniemożliwiający uszkodzenie aparatu przez zęby chorego oraz załączenia próbek na potwierdzenie parametru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95

Dotyczy – pakiet nr 21, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poszewkę jednorazową o wymiarach 60 x 80 cm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 21, poz. 1 dopuszcza zaoferowanie poszewki jednorazowej o wymiarach 60x80.

Pytanie nr 96

Dotyczy – pakiet nr 33, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w jednym rozmiarze L?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 97

Dotyczy – pakiet nr 33, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 33, poz. 4 dopuszcza zaoferowanie prześcieradła w kolorze zielonym, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 98

Dotyczy – pakiet nr 33, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści majtki w kolorze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 99

Dotyczy – pakiet nr 34, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worek z drenem o długości 90 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 100

Dotyczy – pakiet nr 34, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu z czterema komorami z pierwszą komorą skalowaną co 1 ml w zakresie 4-50 ml, wyposażona w jeden  napowietrznik w komorze oraz z igłowym złączem do pobierania próbek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 101

Dotyczy – pakiet nr 43, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108 x 23 ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiajacy dopuszcza w pakiecie nr 43, poz. 5 zaoferowanie papieru w rozmiarze 108 x 23.

Pytanie nr 102

Dotyczy – pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przepływomierz z wbudowanym filtrem ze stali nierdzewnej, zamiast filtra cząstek 35 μm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 103

Dotyczy – pakiet nr 29

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 pojemniki z wodą o poj. 650ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 104

Dotyczy – wzór umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 11 ust. 2, 3:

2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką.

3. W przypadku uchybień terminów określonych w § 7 ust. 7, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości  0,02% wartości brutto udostępnianego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% udostępnianego przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym Zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 9 do SIWZ (wzór umowy) – § 11 ust. 2, 3:

2. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto spóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką.

3. W przypadku uchybień terminów określonych w § 7 ust. 7, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości  0,02% wartości brutto udostępnionego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto udostępnionego przedmiotu umowy.

Zmodyfikowany dodatek nr 9 do SIWZ (wzór umowy) jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Pytanie nr 105

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu?

UMOWA UDOSTĘPNIENIA Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy: …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. reprezentowanym przez: ……………………………………………………………. zwanym w dalszej części umowy Klientem a ……………………………………………………………… reprezentowaną przez: ……………………………………………. ……………………………………………. zwanym w dalszej części Spółką . § 1. Przedmiot umowy Spółka ……………… zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem). § 2. Klauzula własności ………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki ……………… Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić. Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. §3. Używanie przedmiotu umowy Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi. Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ………………………. niezgodnie z instrukcjami obsługi. Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy. Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie. § 4. Realizacja przedmiotu umowy Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta. § 5. Serwis Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient. § 6. Zawiadomienia Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi. § 7. Zakończenie umowy Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r. W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. § 8. Postanowienia końcowe Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd Arbitrażowy ……………………………………. zgodnie z Regulaminem tego Sądu. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 106

Dotyczy – wzór umowy

Czy w § 9 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 107

Dotyczy – wzór umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 9 ust. 1 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Tym samym zamawiający modyfikuje treść dodatku nr 9 do SIWZ – § 9 ust. 1 poprzez zmianę istniejącego zapisu na następujący: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Załącznikiem do niniejszego pisma jest zmodyfikowany dodatek nr 9 do SIWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 108

Dotyczy – pakiet 31, poz. 1

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Step Tip Soft Dual Lumen Jugular One Side Hemodialysis Catheter Kit – cewnik czasowy dwuświatłowy, poliuretanowy, biokompatybilny materiał zapobiegający zwężaniu naczyń, odporny na zginanie, bez bocznych otworów, przyjazne dla pacjenta zakrzywione przedłużacze, cewnik o przekroju 14FR i długości 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm wysterylizowany tlenkiem etylenu, zestaw apirogenny kompletny do implantacji stosowany do hemodializy?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 109

Dotyczy – pakiet 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla małych dzieci, z nebulizatorem o poj. 8 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 110

Dotyczy – pakiet 23, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o poj. 8 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 111

Dotyczy – pakiet 23, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski dla małych dzieci?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 112

Dotyczy – pakiet 33, poz. 4, 5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 33 pozycji 4 i 5 i utworzenie z nich osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 113

Dotyczy – pakiet 33, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartuchów foliowych w rozmiarze 80x130 cm? Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ:

- w pkt. 3.2 SIWZ (Wspólny Słownik Zamówień CPV) dodaje się zapis:

Pakiet nr 46:

33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji

Pakiet nr 47:

33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

Pakiet nr 48:

33141700-7 Wyroby ortopedyczne

- w pkt. 3.2 SIWZ (Wspólny Słownik Zamówień CPV) wykreśla się zapis (jak przekreślenie):

Pakiet nr 4:

33922000-9 Worki do przewozu zwłok

33141620-2 Zestawy medyczne

33141700-7 Wyroby ortopedyczne

33141615-4 Pojemniki na mocz

Pakiet nr 28:

31711140-6 Elektrody

33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

- w pkt. 4 SIWZ zmienia się zapis z: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z 45 pakietów. na: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z 48 pakietów.

- w pkt. 8 SIWZ zmienia się zapis z: Miejsce  dostawy:  Pakiet 1-11, 13-37, 41-42, 44-45 Apteka Zakładowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. znajdująca się przy ul. Nadodrzańskiej 6. na: Miejsce  dostawy: Pakiet 1-11, 13-37, 41-42, 44-48 Apteka Zakładowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. znajdująca się przy ul. Nadodrzańskiej 6.

- w pkt. 17 SIWZ zmienia się zapis z: A. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia (pakiet 1-45) na A. Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia (pakiet 1-48).

Ponadto Zamawiający modyfikuje dodatek nr 1 do SIWZ (wzór oferty) poprzez dodanie do tabeli kolejnej pozycji oraz dodatek nr 9 do SIWZ (wzór umowy) poprzez zmianę w §5 ust. 1 zapisu na następujący: Wyżej wymieniony asortyment winien być sukcesywnie dostarczany i rozładowany w aptece Zamawiającego (w zakresie pakietów nr 1-11, 13-37, 41-42, 44-48) lub w Magazynie Zamawiającego (w zakresie pakietów nr 12, 38-40, 43) na zamówienia zlecane faksem lub e-mailem przez osobę upoważnioną – Pracownika Działu Zamówień Publicznych lub Pracownika Apteki NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o. o. w terminie …...... dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od momentu dokonania zamówienia. Dostawy winny mieć miejsce w godzinach 7.25-14.00.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w przypadku zaoferowania asortymentu o innych parametrach niż pierwotnie określone w dodatku nr 2 do SIWZ, a które zostały dopuszczone do zaoferowania na etapie wyjaśniania treści SIWZ, Wykonawca winien ten fakt odnotować w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Z uwagi na obszerność niniejszego pisma, załączniki do pisma, tj. zmodyfikowany dodatek nr 1, 2 i 9 do SIWZ, zostaną zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane pocztą elektroniczną.

Prezes Zarządu – Wojciech Włodarski

Pismo wysłano faksem oraz zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 marca 2015 r. Pismo wysłano również listem priorytetem.

W trybie art. 27 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych – Zamawiający wzywa o niezwłoczne potwierdzenie odebrania czytelnego pisma (tel./fax. 095 750 14 12).

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania powyższego pisma przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faksem na numer wskazany w piśmie, bądź dostępnych źródłach, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.