Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.500.000,00 zł

Słubice, dnia 16.01.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/01/17.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 13 stycznia 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr  2, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych, wykonanych z włókniny typu SMS, wyposażonych w szwy ultradźwiękowe do wysokości łokcia, u góry zapinane na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Fartuch zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz z zawinięty w serwetę włókninowa lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. L, XL. Zgodny z normą PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 pakietu nr 2 sterylny fartuch chirurgiczny o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w fartucha chirurgicznego, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.01.2017 r.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania sterylnych fartuchów chirurgicznych, wykonanych z włókniny typu SMS, wyposażonych w nieprzemakalne wstawki w przedniej części fartucha i rękawach, szwy ultradźwiękowe do wstawek, u góry zapinane na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Fartuch powinien być zapakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz z zawinięty w serwetę włókninowa lub papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem), rozm. L, XL. Zgodny z normą PN EN 13795.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 pakietu nr 2 sterylny fartuch chirurgiczny o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w fartucha chirurgicznego, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.01.2017 r.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania sterylnych, jednorazowych fartuchów urologicznych  wykonanych  z niebieskiej włókniny typu sontara (celuloza i poliester) o gramaturze min. 68g/m2. Przednia część fartucha i rękawy wykonana z całkowicie nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów, w części tylnej wykonany z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej. Wykończenie przy szyi jak i troki wykonane z włókniny typu Sontara (celuloza i poliester). Mankiety wykonane z miękkiej białej dzianiny (100% poliestru). Fartuch w przedniej części wyposażony w kontafałdy, obszerny i szeroki, umożliwiający zabezpieczenie kończyn operatora także w pozycji siedzącej. Rozmiar L, XL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 3 pakietu nr 2 sterylny, jednorazowy fartuch urologiczny o w/w parametrach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania w/w fartucha urologicznego, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 3 do siwz (załącznik nr 2 do oferty) w miejscu – „Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu (podaje Wykonawca)” z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 16.01.2017 r.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Małgorzata Krasowska-Marczyk – Prezes Zarządu

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16 stycznia 2017 r.