Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 13.03.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych  do apteki zakładowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/02/17.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 10 marca 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr  1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, antypoślizgowej, wewnętrzna warstwa CPC – o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane.  Grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,32mm. Opakowanie foliowe podciśnieniowe, hermetyczne. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z zewnątrz wyrównana powierzchnia pozwalająca na bezproblemowe zakładanie podwójne, polimeryzowanych od strony wewnętrznej, ułatwiających zakładanie na suche i wilgotne dłonie. Wewnątrz 100% czysty liofilizowany Aloe Vera Gel Coating (nawilżający suchą skórę). Mankiet rozszerzany, rolowany, zapobiegający zsuwaniu się. Wzmocniony materiał zapobiega rozrywaniu. Ciemnozielone, idealne jako spodnia warstwa do identyfikowania mikroperforacji i innych naruszeń. Posiadających obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej, całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, oraz CPC (o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym), z zewnątrz antypoślizgowe, mikroteksturowane, z dodatkową powłoką zmiękczającą Neu –Thera (zawiera glicerynę prowitaminę B5 i glukonolakton). Posiadająca mankiet anatomicznie prosty z dodatkowym wzmocnieniem w postaci rolowania oraz widocznym systemem podłużnych i poprzecznych wzmocnień, zapobiegających zsuwaniu mankietu nawet podczas długich procedur o obniżonym poziomie AQL 0,65 po zapakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych o dobrej wrażliwości dotykowej, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL<1,5. Zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 – informacja na opakowaniu. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 13 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty). Rozmiary XS-XL pakowane po 100 sztuk. Oznakowanie kolorystyczne w zależności od rozmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 2, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych barierowych dla 14 substancji (bez cytostatyków) na maksymalnym poziomie 6 (>480 minut) oraz 4 na min. 1 poziomie (do 30 minut) , w tym aldehydy, kwasy i alkohole stosowane w środkach dezynfekcyjnych ( m. in. 70% izopropanol z czasem przenikania na poziomie 1 tj. do 30 minut) oraz min.12 cytostatyków, potwierdzone zbiorczym raportem z badań niezależnych, wystawionym przez producenta i/lub jednostkę akredytowaną/notyfikowaną. Pragniemy nadmienić, że rękawice diagnostyczne są średnio stosowane przez czas do 10 minut, zatem 1 poziom ochrony (do 30 minut) jest w pełni wystarczający i zabezpieczający personel medyczny, opakowanie max. 200 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 4 i 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 i 5 do odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty. Pragniemy również podkreślić, iż opisane rękawice z powyższych pozycji są wykorzystywane do zupełnie innych procedur.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Tym samym, Zamawiający modyfikuje dodatek nr 2 do SIWZ, poprzez wydzielenie z pakietu nr 3 – pozycji nr 4 i 5 i przeniesienie ich do nowo utworzonego pakietu – pakietu nr 4 „rękawice diagnostyczne”. Jednocześnie Zamawiający zmienia nazwę pakietu nr 3 z „rękawice chirurgiczne i diagnostyczne” na „rękawice chirurgiczne”. Zmodyfikowany dodatek nr 2 do SIWZ jest załącznikiem do niniejszego pisma.

Zamawiający modyfikuje również dodatek nr 1 do SIWZ (wzór formularza ofertowego) poprzez dodanie do tabeli – pakietu nr 4 „rękawice diagnostyczne” oraz zmianę nazwy pakietu nr 3 z „rękawice chirurgiczne i diagnostyczne” na „rękawice chirurgiczne”.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 70 par w dyspenserze z identyfikatorem sterylności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 1

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zawartości protein <30μg/g rękawicy potwierdzonego badaniami niezależnego laboratorium od producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w pozycji 1 pakiet nr 3 (dodatek nr 2 do SIWZ) zawartości protein rękawicy.

W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga aby zawartość protein rękawicy wynosiła <30μg/g i potwierdzona była badaniami niezależnego laboratorium, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 1

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w pozycji 1 pakiet nr 3 (dodatek nr 2 do SIWZ) typu sterylizacji dla  rękawic chirurgicznych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza rękawice sterylizowane radiacyjnie.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 2

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zawartości protein <10μg/g rękawicy potwierdzonego badaniami niezależnego laboratorium od producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w pozycji 2 pakiet nr 3 (dodatek nr 2 do SIWZ) zawartości protein rękawicy.

W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga aby zawartość protein rękawicy wynosiła <10μg/g i potwierdzona była badaniami niezależnego laboratorium, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 2

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie określił w pozycji 2 pakiet nr 3 (dodatek nr 2 do SIWZ) typu sterylizacji dla  rękawic chirurgicznych.

Zamawiający informuje, że dopuszcza rękawice sterylizowane radiacyjnie.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zewnętrzne opakowanie rękawic ma mieć dodatkowy system ułatwiający otwieranie w postaci wycięcia w listku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, natomiast nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 40 par w dyspenserze z identyfikatorem sterylności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, koloru jasnobrązowego, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Poziom AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 (raport z wynikami badań).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rękawic o w/w parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli – pod opisem Zamawiającego.

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje rękawic oznakowanych jako medyczne i ochronne kategorii III, przebadanych według metodologii opisanych w normach wymienionych w SIWZ i spełniających wymagania norm EN 374-1 (z wyłączeniem punktu 5.3.2), 2,3 tj. w zakresie będącym podstawą do uzyskania certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikowaną dla Środka ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, natomiast dopuszcza w/w rozwiązanie.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowych bezpudrowych o kształcie anatomicznym, pokrycie wewnętrzne polimeryzowane o strukturze sieci ułatwiającej zakładanie rękawic, zewnętrznie mikroteksturowanych. Grubość na palcu min. 0,27 mm, dłoni 0,22 mm, mankietu 0,16 mm, o długości min. 270 – 285 mm (w zależności od rozmiaru), rozciągliwość przed starzeniem min. 850%, siła zrywania przed starzeniem min. 18N. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Poziom protein ≤ 10 μg/g. Pakowane w dwuprzegrodowe dyspensery po max 50 par.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, o długości min 300 mm, o grubości na pojedynczej ścianie palca 0,15 mm z tolerancją +/- 0,01 mm. Siła zrywania min. 8N, rozciągliwość przed starzeniem min. 560%. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 15 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 13 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami), opakowanie max 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w odpowiedzi na pytanie nr 9, Zamawiający modyfikuje także treść SIWZ w następujący sposób:

- pkt. 3 SIWZ:

„1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych do apteki zakładowej przez okres 12 miesięcy z podziałem na 3 pakiety:

pakiet nr 1 – rękawice ortopedyczne

pakiet nr 2 – rękawice diagnostyczne

pakiet nr 3 – rękawice chirurgiczne

pakiet nr 4 – rękawice diagnostyczne”.

- pkt. 4 SIWZ:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na każdy z 4 pakietów.

- pkt. 21 SIWZ:

A.  Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia (dotyczy pakietów nr 1-4).

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Małgorzata Krasowka-Marczyk

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13 marca 2017 r.