Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 11.04.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 tys. euro na dostawę rękawic do apteki zakładowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/07/17.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 10 kwietnia 2017 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ. W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr  1, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o długości min. 270-285 mm, grubości na palcu min. 0,17 mm i grubości na dłoni min. 0,17 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 1

Prosimy  Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga rękawicy w kolorze kontrastującym z rękawicą wierzchnią, tj. zielonej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga rękawicy w kolorze kontrastującym z rękawicą wierzchnią, tj. zielonej, natomiast dopuszcza takie rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rękawic o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli – pod opisem Zamawiającego

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2

Prosimy  Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych posiadających sile zrywu przed/po starzeniu min. 8 N.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,12 mm, o poziomie protein lateksowych  <35µg/g, przebadanych na przenikanie 3 substancji chemicznych najczęściej używanych w placówkach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie rękawic przebadanych na min. 12 substancji chemicznych na min. 1 poziomie w tym 8 substancji chemicznych na min. 4 poziomie, pakowanych a 100 szt. (90 szt. XL).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przebadania rękawic na wszystkie substancje z załącznika A, które uwzględniają jedynie substancje stosowane w przemyśle na rzecz badań na przenikanie 70% izopropanolu, 33% Formaliny, występujące w środkach dezynfekcyjnych oraz cytostatyków.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych mikroteksturowanych z dodatkową tekstura na końcach palców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rękawic o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli – pod opisem Zamawiającego

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o  dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,11-0,13 mm,  pakowanych a 100 szt. (90 szt. XL).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Małgorzata Krasowska-Marczyk

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11 kwietnia 2017 r.