Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 24.07.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 tys. euro na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do apteki zakładowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/N/12/18

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniach 23.07.2018 r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

W trybie art. 38 ust. 2 ustawy  Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy: pakiet nr 3, pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie: "Rękawice diagnostyczne, niejałowe, lateksowe, pudrowane. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniające normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374-1(z wył. pkt. 5.3.2)-2,-3, EN420, EN388. Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Dostęp do rozmiarów XS-XL; op. 50 par

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania rękawic o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany   asortyment) w dodatku nr 2 do SIWZ (załącznik nr 1 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania z dnia 24.07.2018 r.

Pytanie nr 2

Dotyczy: pakiet nr 3, pozycja nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic będących wyrobem medycznym w klasie I oraz środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, spełniających wymagania normy EN 374-1 ( z wył. pkt. 5.3.2) EN 374-2, 374-3? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: pakiet nr 3, pozycja nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o poniższym opisie:

„Rękawice diagnostyczne do procedur o podwyższonym ryzyku, lateksowe, bezpudrowe, chlorowane. Grubość na palcu 0,4 mm, dłoni 0,35 mm, mankiecie 0,2 mm, długość min. 300 mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem 33N. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-3), EN420, EN388. Rękawice oznakowane fabrycznie zg.z MDD/PPE na opakowaniu – numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Dostęp do rozmiarów S-XL; op. 25 par.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SIWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Małgorzata Krasowska-Marczyk

[podpis na oryginale]

Pismo zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24 lipca 2018 r.